Pismo: KC-zp.272-210/19                   		Kraków, 2019-05-16

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ 37

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2019-05-16 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest Budowa budynku dla Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie - KC-zp.272-210/19.

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:

Pytanie 1

Czy w ofercie należy uwzględnić zakres demontaży sieci zewnętrznych wykraczających poza granice opracowania a oznaczonych do demontażu na PZT?

Odp.: W ofercie  należy uwzględnić zakres demontaży sieci zewnętrznych oznaczonych do demontażu na PZT.

Pytanie 2

Proszę o potwierdzenie poprawności zestawienia materiałowego w zakresie przewodów freonowych bądź uzupełnienie opisów średnic przewodów freonowych na rzutach.

Odp.: W wycenie prac należy uwzględnić m.in. wszystkie niezbędne materiały do ich wykonania. Zakres prac i niezbędnych materiałów do ich wykonania wynika z dokumentacji technicznej oraz wymagań producentów urządzeń, których zaproponowanie leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie 3

Proszę o potwierdzenie, że długości przewodów freonowych pomiędzy jednostki zewnętrznymi i wewnętrznymi nie przekraczają dopuszczalnych przez producentów wartości.

Odp.: Zamawiający informuje, że odniesienie się do wartości dopuszczalnych przez producentów długości przewodów freonowych będzie możliwe na etapie realizacji, po przedstawieniu przez Wykonawcę do akceptacji zaoferowanych urządzeń.

Pytanie 4

W jaki sposób będzie przebiegał zwrot wadium – dotychczas po dokonaniu wyboru oferty, Zamawiający zawracał dokumenty wadium bezpośrednio do banku lub na adres siedziby Oferenta, jak przewiduje wykonać tę operację dla e-gwarancji?

Odp.: Zamawiający zwolni Wykonawcę z zobowiązań wynikających z gwarancji wadialnej zgodnie z Ustawą Pzp oraz  wskazaniami wynikającymi z formularza oferty.