Pismo: KC-zp.272-210/19                   		Kraków, 2019-05-17

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ 25

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2019-05-08 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, , którego przedmiotem jest Budowa budynku dla Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie - KC-zp.272-210/19.

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:

- Prosimy potwierdzenie, że budynek przeznaczony do rozbiórki (D7) zostanie przez Inwestora opróżniony ze wszelkiego wyposażenia ruchomego.

Odp.: Zamawiający potwierdza że budynek przeznaczony do rozbiórki (D7) zostanie opróżniony ze wszelkiego wyposażenia ruchomego.

- Na balkonie 3 piętra podana jest tylko warstwa wykończeniowa (gres mrozoodporny – około 21 m.  Brak tej pozycji w przedmiarze, jak również pozostałych warstw poniżej płytek gres. Prosimy o podanie brakujących warstw oraz wskazanie w której pozycji kosztorysowej należy je wycenić.

- Poziom -1 W przedmiarze brak ścian żelbetowych gr. 30cm tj. SCZ/-1/i4; SCZ/-1/15; SCZ/ i/17;D/ 1/1; D/-1/21 ;D/-1/3; DI 1/4; D/1/5. W której pozycji kosztorysowej należy uwzględnić brakujące 122 m2?

- Poziom -1: W przedmiarze brak ścian żelbetowych gr. 25 cm tj. SCZ/-1/16 W której pozycji kosztorysowej należy uwzględnić brakujące 23 m2?

- Poziom 0: W przedmiarze brak ścian żelbetowych gr. 30 cm tj. obudowy szachtu w osiach 3 / E-F oraz ściany D/0/1. W której pozycji kosztorysowej należy uwzględnić brakujące 56 m2?

- Poziom + 1: W przedmiarze brak ścian żelbetowych gr. 30cm tj. obudowy szachtu w osiach 3 / E F oraz ściany DR-1/1. W której pozycji kosztorysowej należy uwzględnić brakujące 48 m2?

- Poziom 3: Ściany żelbetowe gr. 30 cm: w przedmiarze pozycja 1.7.17- zastosowano błędne działanie (dodawanie zamiast mnożenia) - prawidłowy przedmiar jest większy o około 141 m2. W której pozycji kosztorysowej należy uwzględnić brakującą ilość?

Odp. na pyt. 2 – 7

W ofercie należy uwzględnić ww. wymienione roboty zgodnie z dokumentacją techniczną.

8. Schody SCH 2: W przedmiarze (pozycja 1.6.1) szerokość wszystkich biegów to 1,25 m. Na rysunku konstrukcyjnym schodów połowa biegów ma szerokość 1,25 m, natomiast druga polowa 1,35 m. Jaką szerokość należy przyjąć do wyceny?

Odp.:  Szerokość wszystkich biegów to 1,25 m.