Pismo: KC-zp.272-210/19                 		Kraków, 2019-05-17

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ 30

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2019-05-09 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest Budowa budynku dla Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie - KC-zp.272-210/19.

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:

- Czy oferta powinna uwzględniać ramiona odciągowe w laboratoriach, prysznice bezpieczeństwa, oczomyjki? – prosimy o wyjaśnienie. Jeśli tak, to prosimy o dostarczenie zestawienia wraz z podaniem parametrów technicznych dla tych elementów.

Odp.: Zgodnie z projektem oferta winna uwzględniać ramiona odciągowe w laboratoriach, prysznice bezpieczeństwa, oczomyjki. Parametry urządzeń opisano w opisie technicznym – natrysk bezpieczeństwa i oczomyjka pkt 18.38.

Ramiona odciągowe należy wykonać zgodnie z punktem 4 odpowiedzi na zapytania/zmiany w sprawie SIWZ 12 zamieszczonej na stronie DZP.

- Prosimy o potwierdzenie, iż wyposażenie laboratoryjne z zestawień AW_6_2 do AW_6_6 nie są objęte przetargiem.

Odp.: Wyposażenie laboratoryjne z zestawień AW_6_2 do AW_6_6 (za wyjątkiem szafy na chemikalia SzL3) nie jest objęte przetargiem. Szafę na chemikalia SzL3 ujętą w zestawieniu AW_6_6 należy wycenić.

- Prosimy o podanie wytycznych do doboru dla pozycji z przedmiaru z branży sanitarnej: „Automatyka dygestorium - Panel sterowniczy pracą dygestorium - Moduł sterujący pracą dygestorium i regulatorami VAV”. W projekcie brak informacji na ten temat.

Odp.: Wytyczne do doboru podano w opisie technicznym projektu Instalacje wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania punkt 3.1.