Załącznik nr 13

do postępowania

BFI.II.272.2.10.2019

Opis przedmiotu zamówienia	- Budynek A

Zadanie Nr 2

Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej,  specyfikacji technicznej wykonania                       i odbioru robót, wizualizacji, kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót w zakresie przebudowy oraz adaptacji istniejących sieci strukturalnych i systemów technicznych.

- Planowane przedsięwzięcia  do zaprojektowania w zakresie instalacji elektrycznej.

- w oparciu o istniejącą w budynku sieć elektryczną opracować projekt instalacji elektrycznej  
z uwzględnieniem  wykonania nowej instalacji lub adaptacji istniejącej w części przebudowywanych pomieszczeń oraz zabezpieczenia zasilaniem awaryjnym wyznaczonych pomieszczeń;

Uwaga:

- Obecne przyłącze niskiego napięcia doprowadzone do budynku A, pozostaje do dyspozycji operatora telekomunikacyjnego funkcjonującego w obiekcie. Operator telekomunikacyjny                       w własnym zakresie przebuduje wewnętrzne linie zasilające i kabel zasilający do agregatu                     (agregat stanowiący rezerwowe zasilanie dla infrastruktury teleoperatora, zlokalizowany jest                  w budynku B) , z doprowadzeniem do pomieszczenia 013- piwnica w którym zamontuje nową rozdzielnie RGNN wraz z SZR . Z nowej rozdzielni zasili pomieszczenia będące do wyłącznego użytku operatora telekomunikacyjnego (wybuduje nową instalację ) – planowany zakres prac, w zał. nr 11d,

- Dotychczasowa rozdzielnia niskiego napięcia (zlokalizowana jest w pom nr. 02 –piwnica) wraz  instalacją elektryczną budynków, pozostaje do użytku Zamawiającego (układ zasalania przystosowano dla poboru mocy szczytowej Ps=136 kW),

- Do czasu wybudowania nowego przyłącza, Zamawiający korzysta z obecnego przyłącza e.e. operatora telekomunikacyjnego.

- Planowane przedsięwzięcia do zaprojektowania w zakresie sieci strukturalnej (sieć komputerowa, telefoniczna).

- w oparciu o istniejące w budynku okablowanie strukturalne opracować projekt sieci strukturalnej z uwzględnieniem  instalacji nowej sieci lub adaptacji  istniejącej, w części przebudowywanych pomieszczeń.

Uwaga:

Operator telekomunikacyjny funkcjonujący w obiekcie, we własnym zakresie przeprowadzi prace związane z zabezpieczeniem niezależnej sieci strukturalnej  w użytkowanych przez siebie pomieszczeniach.

- Planowane przedsięwzięcia do zaprojektowania w zakresie systemu sygnalizacji włamania                 i napadu  (SWiN).

1)	w oparciu o istniejącą  w budynku infrastrukturę systemu sygnalizacji włamania i napadu 
w  tym systemu kontroli dostępu, opracować projekt systemu SWiN z uwzględnieniem przeprowadzenia konserwacji, modernizacji i rozbudowy  systemu  w wyznaczonych pomieszczeniach.

Uwaga:

- System sygnalizacji włamania i napadu zainstalowany w budynku biurowo-technicznym  zbudowany jest na bazie Centrali typu CS-6 firmy Cerberu,

- Operator telekomunikacyjny funkcjonujący w obiekcie, we własnym zakresie przeprowadzi prace związane z zabezpieczeniem niezależnego systemu SWiN w użytkowanych przez siebie pomieszczeniach.

- Planowane przedsięwzięcia do zaprojektowania w zakresie  instalacji sygnalizacji alarmowej pożaru (SAP).

- w oparciu o istniejącą w budynku infrastrukturę  system instalacji sygnalizacji alarmowej pożaru opracować projekt systemu SAP z uwzględnieniem przeprowadzenia konserwacji, modernizacji i rozbudowy  systemu  w wyznaczonych pomieszczeniach oraz budowę oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Uwaga:

- W budynku biurowo-technicznym zainstalowany jest system ALFA 3800- sygnalizacji alarmowej pożaru, firmy Polon-Alfa z centralą pożarową podłączoną do stanowiska monitoringu PSP,

- Operator telekomunikacyjny funkcjonujący w obiekcie, we własnym zakresie przeprowadzi prace związane z zabezpieczeniem niezależnego systemu SAP w użytkowanych przez siebie pomieszczeniach .

- Planowane przedsięwzięcia do zaprojektowania w zakresie systemu  monitoringu CCTV

- w oparciu o istniejącą w budynku infrastrukturę  system monitoringu CCTV opracować projekt systemu CCTV z uwzględnieniem przeprowadzenia konserwacji, modernizacji i rozbudowy systemu w wyznaczonych pomieszczeniach.

Uwaga:

Operator telekomunikacyjny funkcjonujący w obiekcie, we własnym zakresie przeprowadzi prace związane z zabezpieczeniem niezależnego systemu CCTV w użytkowanych przez siebie pomieszczeniach .

- Planowane przedsięwzięcia  do zaprojektowania w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej.

- w oparciu o istniejącą w budynku  infrastrukturę wod.-kan., opracować projekt  instalacji wodno-kanalizacyjnej, z uwzględnieniem przeprowadzenia konserwacji i modernizacji istniejącej infrastruktury, wykonania nowych instalacji lub adaptacji istniejących w części przebudowywanych pomieszczeń.

- Planowane przedsięwzięcia  do zaprojektowania w zakresie instalacji ciepłowniczej

- w oparciu o istniejącą infrastrukturę opracować projekt instalacji ciepłowniczej                            z uwzględnieniem przeprowadzenia konserwacji istniejącej instalacji, w  tym wymiany pompy zanurzeniowej, wymiany zbiornika ciepłej wody oraz modernizacji instalacji w części przebudowywanych pomieszczeń.

Uwaga:

- W budynku biurowo-technicznym znajduje się węzeł cieplny dwufunkcyjny, wymiennikowy                     c.o. i c.w.u. podłączony do sieci miejskiej,

- Operator telekomunikacyjny funkcjonujący w obiekcie, we własnym zakresie przeprowadzi prace związane  z wymianą/likwidacją grzejników w użytkowanych pomieszczeniach.

- Planowane przedsięwzięcia  do zaprojektowania w zakresie instalacji wentylacji i klimatyzacji

- w oparciu o istniejącą infrastrukturę opracować projekt wentylacji i klimatyzacji                            z uwzględnieniem przeprowadzenia konserwacji, modernizacji istniejącej infrastruktury, wykonania nowej instalacji lub adaptacji istniejącej w części przebudowywanych pomieszczeń.

Uwaga:

- Budynek biurowo-techniczny wyposażony jest w wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną , wentylację mechaniczną wywiewną oraz klimatyzację. System sterujący układem wentylacji w budynku znajduje się w pomieszczeniach  wentylatorni zlokalizowanych na półpiętrach nad I piętrem w klatkach schodowych,

- Operator telekomunikacyjny funkcjonujący w obiekcie, we własnym zakresie przeprowadzi prace związane z zapewnieniem niezależnej instalacji wentylacyjnej w użytkowanych pomieszczeniach

- Planowane przedsięwzięcia do zaprojektowania w zakresie systemu automatycznego gaszenia (SUG).

- w oparciu o istniejącą infrastrukturę opracować projekt systemu automatycznego gaszenia                 z uwzględnieniem przeprowadzenia konserwacji i modernizacji istniejącej infrastruktury SUG

Uwaga:

Pomieszczenie 1.9. (serwerownia)  w  budynku biurowo-technicznym wyposażone jest w system automatycznego gaszenia SUG na gaz FM-200 z Centralą Sterującą Gaszeniem  (CSG) IGNIS 1520,  firmy Polon Alfa