Załącznik nr 16

do postępowania

BFI.II.272.2.10.2019

Opis przedmiotu zamówienia	- Budynek A

Zadanie Nr 5

Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, wizualizacji, kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót na przebudowę, adaptację, aranżację i wyposażenie pomieszczeń zlokalizowanych  na I piętrze budynku A (biurowo-technicznego)

- Planowane przedsięwzięcia  do zaprojektowania uwzgledniające przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych w pomieszczeniu  nr  1.12. i 1.13 - sali operatorsko-dyspozytorskiej, wyburzenie pomieszczenia technicznego oznaczonego nr 1.12 a;

- wybicie wejścia oraz montaż drzwi wraz z ościeżnicami (zaznaczone kolorem pomarańczowym) pomiędzy korytarzem a pom. 1.12;

- modernizacja struktury sieci zasilania w celu dostosowania jej do gniazd w podłodze technicznej;

- wygrodzenie przestrzeni pom. 1.12. za pomocą lekkiej ścianki z  paneli akustycznych –separatorów wykonach z pleksi bezbarwnej, w części przesuwnych, wyposażonych w drzwi umożliwiające komunikację pomiędzy wydzielonymi częściami Sali;

- montaż podłogi technicznej w pomieszczeniu nr 1.12. na powierzchni na której    zlokalizowane będą stanowiska operatorsko-dyspozytorskie;

- utworzenie w pom. nr. 1.12 -  łącznie 35 stanowisk operatorsko-dyspozytorskich jedno lub dwuosobowych z częściową separacją stanowisk za pomocą paneli akustycznych,  wyposażanych w:

a) biurko o rozmiarze roboczym min.170/80 cm, w kształcie i wielkości gwarantującej ergonomiczne rozmieszczenie nw. komponentów wyposażenia biurowego i sprzętu informatycznego (niżej wymienione  wyposażenie nie jest przedmiotem projektu ) :

  - stanowisko  dostępowe musi zapewnić możliwość podłączenia dwumonitorowej stacji klienckiej w obudowie Midi Tower , myszy optycznej, klawiatury ( 2 monitory min. 19” LCD),

  - konsole dyspozytorską zintegrowanej łączności : ekran dotykowy min. 19”  z regulacją położenia, przyłącza zabezpieczające łączność konsoli z serwerem komunikacyjnym zintegrowanej łączności za pomocą interfejsu SHDSL, E1/G.703 lub IP,

  - laptop, dodatkową konsolę pod radiotelefon , oświetlenie biurkowe,

b) ergonomiczne fotele dyspozytorskie ,

c) kontenery biurkowe

- doprowadzenie nowego okablowania sieci LAN i  wyposażanie każdego stanowiska w:

a) okablowanie sieci lokalnej pomiędzy serwerownią a salą 1.12 oraz pom 1.13 kategorii  6;

b) min. 4 gniazda LAN (w tym 2 przeznaczone do sieci OST112 – kat. 6),

c) min. 6 gniazd zasilających 230 V zabezpieczonych systemem UPS oraz agregatem prądotwórczym - z wykorzystaniem istniejącej sieci elektrycznej,

d) min. 4 gniazd zasilających 230V, zabezpieczone agregatem prądotwórczym -                           z wykorzystaniem istniejącej sieci elektrycznej,

- utworzenie w pom. nr. 1.13 - jednego stanowiska  operatorsko-dyspozytorskiego wyposażonego w:

a) biurko o rozmiarze gwarantującym ergonomiczne rozmieszczenie, dwóch stacji roboczych i trzech  monitorów  min. 19” ,

b)  min. 4 gniazda LAN (w tym 2 przeznaczone do sieci OST112 – kat. 6),

c) min. 6 gniazd zasilających 230 V zabezpieczonych systemem UPS oraz agregatem prądotwórczym - z wykorzystaniem istniejącej sieci elektrycznej,

d) min. 4 gniazd zasilających 230V, zabezpieczone agregatem prądotwórczym -                              z wykorzystaniem istniejącej sieci elektrycznej,

e)  kontener biurkowy,

f)  szafkę aktową,

8) sufit podwieszany – pom. 1.12 oraz 1.13 są  wyposażone w sufit modułowy wykonany 
z materiałów niepalnych -  należy przeprowadzić konserwację i ewentualną wymianę zniszczonych modułów  oraz uzupełnienie paneli w miejscu wyburzonych pomieszczeń technicznych;

9) system klimatyzacji  - sala jest wyposażona w system wentylacji mechanicznej nawiewno -wywiewnej oraz klimatyzację – należy przeprowadzić analizę wydajności wentylacji/klimatyzacji, przegląd  i konserwację;

10)  oświetlenie: zgodnie  z wymogami BHP- dzienne za pośrednictwem okien,  po zmroku – oświetlenie nocne, punkty podsufitowe, światło jarzeniowe migoczące – sala jest wyposażona w punkty w oświetlenie dzienne i nocne – należy przeprowadzić analizę zastosowanego oświetlenia  w celu ewentualnego dostawania do minimalnych wymogów BHP ;

11)  zamontować nowe żaluzje wertykalne;

- ułożyć wykładzinę flokowaną , antystatyczną o wysokiej klasie odporności na ścieranie na całej powierzchni podłogi  pom. 1.12. oraz 1.13;

13) malowanie pomieszczeń 1.12 oraz 1.13;

- zamontować system rejestracji i ochrony dostępu do pomieszczenia.

- Planowane przedsięwzięcia do zaprojektowania uwzględniające  przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych w ramach  istniejącej infrastruktury sanitarnej, pom. 1.3 oraz 1.2.

1) malowanie pomieszczeń;

2) konserwacja i wymiana zniszczonych modułów sufitu podwieszanego;

3) demontaż umywalki w pom. 1.3(cześć pomieszczenia przy oknie);

4) zamontowanie w pom. 1.3. (w miejsce zdemontowanej umywalki)  sedesu kompaktowego (muszla i spłuczka);

5) konserwacja i wymiana uszkodzonej glazury.

- Planowane przedsięwzięcia do zaprojektowania uwzględniające przeprowadzenie prac remontowo-budowalnych pomieszczeń socjalnych (pełniących funkcję pomieszczenia kuchennego i jadalni), pom. 1.6. oraz 1.5

1) likwidacja ścinki działowej między pomieszczeniem nr 1.6. i 1.5;

2) skucie płytek  na ścianie oraz podłodze pomieszczeń;

3) położenie nowych płytek  na ścianie w części roboczej (kuchennej) w pom. nr 1.6;

3) położenie nowych płytek  na podłodze w pomieszczeniu 1.6. i 1.5;

4) adaptacja/modernizacja istniejącego okablowania sieci energetycznej oraz gniazd zasilających przy uwzględnieniu zabezpieczenia zwiększonego poboru mocy przez urządzenia AGD (2 czajniki elektryczne, 2 kuchenki mikrofalowe, piekarnik/opiekacz, płyta grzewcza, 3 lodówki) – czajniki, kuchenki mikrofalowe i lodówki nie są w projekcie przedmiotem wyposażenia i wyceny;

5) malowanie pomieszczeń;

6) konserwacja i wymiana zniszczonych modułów sufitu podwieszanego;

7) wyposażenie pomieszczenia w:

a) zlewozmywak z baterią,

b)  płytę grzewczą,

c)  okap,

d)  piekarnik do zabudowy,

e)  zmywarkę,

f)  zestaw mebli kuchennych,

g)  stół kuchenny dla min. 6 osób,

h)  krzesła – min. 6 szt.

- Planowane przedsięwzięcia do zaprojektowania uwzględniające przeprowadzenie prac remontowo-budowalnych pomieszczenia socjalnego 1.4

- skucie płytek ceramicznych na podłodze;

- położenie nowych płytek na podłodze;

- konserwacja i wymiana zniszczonych modułów sufitu podwieszanego;

- czyszczenie  żaluzji wertykalnych;

- demontaż drzwi wraz z ościeżnicami (zaznaczonych kolorem niebieskim) pomiędzy korytarzem a pomieszczeniem 1.4 oraz zabudowanie ścianką działową;

- wybicie wejścia pomiędzy pomieszczeniem 1.4 oraz 1.6;

- wyposażenie pomieszczenia w zabudowę tworzącą min. 165 szafek skrytkowych, każda szafka wyposażonych w zamek oraz wizytownik.

- Planowane przedsięwzięcia do zaprojektowania uwzględniające przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych w zakresie pomieszczenia technicznego – serwerowni, pom. 1.9

1) inwentaryzacja sieci strukturalnej LAN zgodnie z ilością gniazd wymaganych 
 w pomieszczeniach;

2)   doprowadzenie sieci LAN kat 6 z pomieszczenia  1.12 oraz 1.13 do szafy serwerowej;

3)   montaż systemu kontroli dostępu do pomieszczenia serwerowni.

- Planowane przedsięwzięcia do zaprojektowania uwzględniające przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych  w zakresie pozostałych pomieszczeń biurowych

- Pomieszczenie 1.15 – Korytarz;

a)  malowanie ścian

b)  konserwacja i wymiana zniszczonych modułów sufitu podwieszanego

- Pomieszczenie 1.10 – pomieszczenie biurowe (pok. informatyków);

a)  wymiana wykładziny,

b) malowanie ścian,

c) konserwacja i wymiana zniszczonych modułów sufitu podwieszanego,

d) czyszczenie  żaluzji wertykalnych ,

e) adaptacja/modernizacja istniejącego w pomieszczeniu okablowania oraz gniazd sieciowych/zasilających. Instalacja :

- 4 gniazd sieciowych oraz doprowadzenie sieci OST112

- 12 gniazd sieci lokalnej LAN

- 20 gniazd zasilania gwarantowanego 230V

f) wyposażenie w 2 podwójne biurka, 2 szafy biurowe, 2 kontenery burkowe, 1 szafę ubraniową

- Pomieszczenie 1.8 – pomieszczenie biurowe;

a) wymiana wykładziny,

b) malowanie ścian,

c) konserwacja i wymiana zniszczonych modułów sufitu podwieszanego,

d) czyszczenie  żaluzji wertykalnych,

e) adaptacja/modernizacja istniejącego w pomieszczeniu okablowania oraz gniazd sieciowych/zasilających:

- instalacja 9 gniazd zasilania gwarantowanego 230V,

- instalacja 6 gniazd sieci LAN,

f)  wyposażenie pomieszczenia w 2 biurka , 2 kontenery biurkowe, stół, 4 krzesła, 1 szafę biurową, 1  szafę ubraniową.

- Pomieszczenie  1.7 – pomieszczenie biurowe;

a) wymiana wykładziny,

b) malowanie ścian,

c) konserwacja i wymiana zniszczonych modułów sufitu podwieszanego,

d) czyszczenie  żaluzji wertykalnych,

e) adaptacja/modernizacja istniejącego w pomieszczeniu okablowania oraz gniazd sieciowych/zasilających:

- instalacja 4 gniazd zasilania gwarantowanego 230V,

- instalacja 4 gniazd sieci LAN,

f) wyposażenie pomieszczenia w szafę biurową, biurko, kontener biurkowy, szafę ubraniową.

- Pomieszczenie  1.1 – pomieszczenie biurowe;

a)  malowanie ścian,

b) konserwacja i wymiana zniszczonych modułów sufitu podwieszanego,

c) czyszczenie  żaluzji wertykalnych,

d) adaptacja/modernizacja istniejącego w pomieszczeniu okablowania oraz gniazd    sieciowych/zasilających. Instalacja:

- instalacja 4 gniazd zasilania 230V

- instalacja 2 gniazd sieci LAN

e) wyposażenie pomieszczenia w stół i 4 krzesła.

- Planowane przedsięwzięcia do zaprojektowania uwzględniające przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych w zakresie pomieszczenia technicznego- sali szkoleniowo-konferencyjnej , pom. 1.11

- modernizacja i adaptacja  istniejącej podłogi technicznej do potrzeb Zamawiającego,

- montaż sieci LAN w ilości 12 gniazd oraz 2 gniazd sieci OST112 w podłodze technicznej,

- montaż 30 gniazdek zasilania elektrycznego 230V w podłodze technicznej,

- demontaż istniejącego sufitu technicznego,

- montaż nowego sufitu technicznego,

- wyrównanie oraz malowanie ścian,

- wymiana drzwi z ościeżnicami,

- montaż flokowanej wykładziny dywanowej o wysokiej odporności na ścieranie,

- montaż grzejnika/grzejników CO w ilości zgodnej z wymogami BHP,

- wyposażenie sali w stoły konferencyjne oraz krzesła  - dla 30 osób,

- montaż projektora multimedialnego (zakup projektora multimedialnego go nie jest objęty projektem) oraz zakup i montaż rozwijanego ekranu ,

- montaż żaluzji wertykalnych .