Załącznik nr 19

do postępowania

BFI.II.272.2.10.2019

Opis przedmiotu zamówienia	- Budynek A

Zadanie Nr 8

Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej  specyfikacji technicznej wykonania                       i odbioru robót, wizualizacji, kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót na prace  polegające na zagospodarowaniu terenu nieruchomości

- Planowane przedsięwzięcia  do zaprojektowania w zakresie nawierzchni

- wymiana istniejącej  betonowej nawierzchni oraz  trylinek na  placu wokół budynku na płyty ażurowe pol-bruk o wymiarach 10x40x60cm,  otwory w płytach wypełnić grysem.;

- likwidacja studni przyokiennych;

- uzupełnienie ubytków oraz wymiana uszkodzonych kostek brukowych oraz krawężników znajdujących  się wokół budynku A, w tym miejsc po zlikwidowanych studniach przyokiennych;

- wymiana uszkodzonych płyt ażurowych i krawężników znajdujących się na parkingu przy budynku A;

2. Planowane przedsięwzięcia  do zaprojektowania w zakresie ogrodzenia

1) odnowienie ogrodzenia – oczyszczenie , uzupełnienie ubytków w podmurówce ogrodzenia, naprawa uszkodzeń ogrodzenia, malowanie ;

2) wymiana dwóch  bram wjazdowych i dwóch furtek.