Pismo: KC-zp.272-210/19                   		Kraków, 2019-05-21

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ 27

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2019-05-09 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest Budowa budynku dla Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie - KC-zp.272-210/19.

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:

- Z uwagi na  rozbieżności  pomiędzy opisem  technicznym a rysunkami  rzutów  posadzek   w zakresie wysokości cokołów, prosimy o podanie wysokości cokołów dla  każdego  rodzaju wykończenia posadzki?.

Odp.: Należy  przyjąć cokoły o wys. 15 cm.

- Prosimy o wyjaśnienie dotyczące lastrico - uściślenie grubości– wg przedmiarów oraz warstw przegród poziomych gr. jest 50 mm, natomiast w opisie technicznym gr 40 mm – prosimy o określenie poprawnej grubości?

Odp.: Grubość płytek lastriko powinna wynosić 40 mm, grubość stopni kątowych z lastriko 50 mm.

- Prosimy o wyjaśnienie gdzie występują liny ze stali nierdzewnej przy skarpach – brak danych w projekcie – wg rys D-11 (opis pod zestawieniem)?

Odp.: Liny ze stali nierdzewnej występują  jako podpory pod pnącza wg rys. nr D/11 oraz rys. elewacji oznaczenie (10).

- Prosimy o wyjaśnienie dotyczące podpór pod pnącza – czy poprawne jest wg pakietu architektura czy wg pakietu zieleń występują rozbieżności?

Odp.: Należy przyjąć ilości zgodnie z rys. detalu D/11.