Pismo: KC-zp.272-210/19                   		Kraków, 2019-05-22

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ 41

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2019-05-20 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest Budowa budynku dla Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie - KC-zp.272-210/19.

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

- W nawiązaniu do odpowiedzi nr 60 z pakietu 13 - udzielona odpowiedź dotyczy grodzi a powinna dotyczyć elementów z barytobetonu. Prosimy o udzielenie poprawnej odpowiedzi.

Odp.: Prawidłową odpowiedź zamieszczono w „Odpowiedzi na zapytania 13A”

- W nawiązaniu do odpowiedzi nr 17 z  pakietu  36  –  wg  odpowiedzi  „We  wszystkich  fasadach na poziomie parteru należy przyjąć ślusarkę antywłamaniową klasy RC4”– wg informacji od producentów systemów brak możliwości wykonania  ślusarki  w klasie RC4. Dla fasad klasa antwłamaniowa maks. RC2, a dla okien i drzwi 1-skrzydłowych to RC3. Prosimy o sprawdzenie
i doprecyzowanie odpowiedzi.

Odp.: Na poziomie parteru we wszystkich fasadach słupowo-ryglowych w tym z oknami zintegrowanymi (ukrytymi skrzydłami okiennymi) należy przyjąć klasę antywłamaniową RC3, dla systemu okienno-drzwiowego klasę  RC3.