Pismo: KC-zp.272-210/19 Kraków, 2019-05-22

**WYKONAWCY,**

**którzy pobrali SIWZ**

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ 41

Uprzejmie informujemy, że w dniu **2019-05-20** wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) w trybie „**przetarg nieograniczony”**, którego przedmiotem jest **Budowa budynku dla Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie - KC-zp.272-210/19.**

**Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:**

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

1. W nawiązaniu do odpowiedzi nr 60 z pakietu 13 - udzielona odpowiedź dotyczy grodzi a powinna dotyczyć elementów z barytobetonu. Prosimy o udzielenie poprawnej odpowiedzi.

**Odp.: Prawidłową odpowiedź zamieszczono w „Odpowiedzi na zapytania 13A”**

1. W nawiązaniu do odpowiedzi nr 17 z pakietu 36 – wg odpowiedzi „We wszystkich fasadach na poziomie parteru należy przyjąć ślusarkę antywłamaniową klasy RC4”– wg informacji od producentów systemów brak możliwości wykonania ślusarki w klasie RC4. Dla fasad klasa antwłamaniowa maks. RC2, a dla okien i drzwi 1-skrzydłowych to RC3. Prosimy o sprawdzenie
i doprecyzowanie odpowiedzi.

**Odp.: Na poziomie parteru we wszystkich fasadach słupowo-ryglowych w tym z oknami zintegrowanymi (ukrytymi skrzydłami okiennymi) należy przyjąć klasę antywłamaniową RC3**, **dla** **systemu okienno-drzwiowego klasę RC3.**