SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA   TECHNICZNA

Ogrodzenie
Kody CPV:

45342000-6 – Wznoszenie ogrodzeń,

34928220-6 – Elementy ogrodzeń
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
1.
WSTĘP
1
2.
MATERIAŁY
1
3.
SPRZĘT
1
4.
TRANSPORT
1
5.
WYKONANIE  ROBÓT
1
6.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
1
7.
OBMIAR ROBÓT
1
8.
ODBIÓR ROBÓT
1
9.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
1
10.
PRZEPISY ZWIĄZANE
1


ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1.
WSTĘP
1
1.1.
Przedmiot SST
1
1.2.
Zakres stosowania SST
1
1.3.
Zakres robót objętych SST
1
1.4.
Określenia podstawowe
1
1.5.
Ogólne wymagania dotyczące robót
1
2.
MATERIAŁY
1
2.1.
Ogrodzenie
1
3.
SPRZĘT
1
3.1.
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
1
4.
TRANSPORT
1
4.1.
Ogólne wymagania dotyczące transportu
1
5.
WYKONANIE  ROBÓT
1
5.1.
Wykonanie dołów pod słupki
1
5.2.
Ustawienie słupków
1
5.3.
Montaż ogrodzenia panelowego
1
6.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
1
6.1.
Ogólne zasady kontroli jakości robót
1
6.2.
Ogrodzenie
1
6.3.
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót
1
7.
OBMIAR ROBÓT
1
7.1.
Ogólne zasady obmiaru robót
1
8.
ODBIÓR ROBÓT
1
9.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
1
10.
PRZEPISY ZWIĄZANE
1


1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

           Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót przy realizacji zadania pod nazwą Wykonanie ogrodzenia przy Zespole Placówek Oświatowych w Jasienicy
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w p. 1.1

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montażem ogrodzenia panelowego, furtki i 2 szt bram.
1.4. Określenia podstawowe

1.4.1Ogrodzenie - przegroda fizyczna, chroniąca przed przedostawaniem się na teren objęty ochroną niepożądanych intruzów bezpośrednio z terenu otaczającego, tj. ludzi, zwierząt i pojazdów, mogących zakłócić funkcjonowanie ternu objętego ogrodzeniem 
1.4.2. Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu o różnym sposobie jego splotu (płóciennym, skośnym), pleciona z płaskich i okrągłych spirali, zgrzewana, skręcana oraz kombinowana (harfowa, pętlowa, półpętlowa), o różnych wielkościach oczek. 1.4.3. Siatka pleciona ślimakowa - siatka o oczkach kwadratowych, pleciona z płaskich spiral wykonanych z drutu okrągłego. 1.4.4. Siatka bezwęzełkowa z polietylenu - siatka z krzyżujących się nitek tworzących oczka zbliżone kształtem do rombu, wykonanych z polietylenu z dodatkiem koncentratów barwnych. 
1.4.5. Ogrodzenie panelowe - elementy gotowe z prętów, kształtowników stalowych i desek pełnych itp. umożliwiające budowę ogrodzeń o różnej wysokości. 
1.4.6. Drut kolczasty - żyła skręcona z dwóch drutów ocynkowanych, na której znajdują się w stałych odstępach nie przesuwające się kolki. 
1.4.7. Stalowa linka usztywniająca - równomiernie skręcone splotki z drutu okrągłego tworzące linę stalową. 
1.4.8. Droga technologiczna - pas terenu, położony między krawędzią nasypu lub wykopu a ogrodzeniem terenu pozwalający na mechaniczną obsługę skarp i urządzeń drogowych. Szerokość drogi technologicznej zwykle wynosi 3 m, a jej geometria pozioma i pionowa powinna zapewnić poruszanie się sprzętu utrzymaniowego z prędkością 10 km/h, przy największym pochyleniu stoku do 15o. 
1.4.9. Wysokość ogrodzenia - odległość między poziomem terenu a najwyższym punktem ogrodzenia. W przypadku lokalizacji ogrodzenia na stoku, wysokość tę określa się w odległości 0,5 m od osi ogrodzenia, w kierunku od drogi. 
1.4.10. Bramy, furtki – ruchome części ogrodzenia z kształtowników stalowych pozwalające na wejście lub wjazd na teren zabezpieczony ogrodzeniem.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za zgodność z projektem budowlanym, kosztorysem, specyfikacją techniczną i sztuką budowlaną. 
1.5.1. Informacja o placu budowy: Na okres prowadzenia robót należy wydzielić teren objęty przebudową w taki sposób aby utrzymać normalne warunki użytkowania pozostałej części. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za teren budowy od chwili przekazania do odbioru końcowego. 
1.5.2. Ochrona środowiska Wykonawca ma obowiązek znać i podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska. 
1.5.3. Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisy o ochronie p/pożarowej. Wymagany sprzęt przeciwpożarowy będzie utrzymywany zgodnie z wymaganymi przepisami. Materiały łatwopalne będą składowane i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich zgodnie z obowiązującymi wymogami. 
1.5.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

2Podczas realizacji robót Wykonawca ma obowiązek zadbać o przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w tym, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i życia oraz nie spełniających odpowiednich warunków sanitarnych
2. MATERIAŁY

2.1. Ogrodzenie
Budowa ogrodzenia panelowego ocynkowanego  (wys. panela 1,53m z typowym cokołem betonowym, słupki 60x40 mm ).
Przęsła zamocowane na śruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia. Słupki ogrodzenia osadzić w fundamencie z betonu klasy B-20 o wymiarach 30x30 cm na głębokości min 80 cm, posadowienie ogrodzenia poniżej strefy przemarzania –  1,2 m p.p.t.

Panel kratowy

Panel zgrzewany z prętów stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych), średnica drutu panela ocynkowanego ogniowo: 5,0 [mm], średnica drutu panela ocynkowanego i powleczonego poliestrowo: 5,0 [mm]. Dzięki przegięciom zachowuje sztywność i nie wymaga dodatkowego usztywnienia.

· Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].

· Wymiar oczek małych: 50 x 50 [mm].

· Zakończenie od góry drutami pionowymi o długości 30 [mm].

· Wysokość panela 1530 [mm].

· Przekrój słupa 60 x 40 [mm].

Słupy posiadają otwory montażowe. Montaż paneli do słupów za pomocą śrub hakowych i nakrętek zrywalnych (nakrętka zrywalna zabezpiecza przed demontażem panela przez osoby niepożądane). Łączenie paneli (poza słupem) odbywa się poprzez zastosowanie złączek. Akcesoria do montażu (ze stali nierdzewnej): śruby hakowe, nakrętki zrywalne, złączki do paneli.

Fundament z betonu B-20 o wym. 30x30 cm głębokość posadowienia 1,2m p.p.t .

Zagłębienie słupa w fundamencie min 80 cm

Furtka szer. 1,2m , brama 1 szer. 4,0 m, brama 2 szer. 7,0 m.
3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Roboty należy wykonywać odpowiednim sprzętem , którego użycie nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy.
4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Transport materiałów dowolnymi środkami transportu pod warunkiem zapewnienia realizacji robót zgodnie z dokumentacja projektową, SST i umową. Wyroby do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez odpowiednie opakowanie. Należy je również zabezpieczyć przed przesunięciami i utratą stateczności. Wykonawca na bieżąco i na własny koszt będzie usuwać wszelkie zabrudzenia spowodowane jego pojazdami na drogach dojazdowych do miejsca robót.
5. WYKONANIE  ROBÓT
5.1. Wykonanie dołów pod słupki
Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doły pod słupki powinny mieć wymiary nie mniejszą niż 40x40cm i głębokość  120 cm.

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw należy wykonać doły pod słupki narożne, bramowe i na załamaniach, a następnie dokonać podziału odcinków prostych na mniejsze odległości.
5.2. Ustawienie słupków
Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki dokładnie obetonować do poziomu terenu betonem B25.

5.3. Montaż ogrodzenia panelowego
Prace wykonać zgodnie z instrukcją producenta wybranego systemu ogrodzeń
5.4 2. Montaż bram i furtek: 

W miejscu wskazanym przez zamawiającego, wykonać furtki o wysokości jak ogrodzenie i szerokości 1,2 m, należy również zamontować bramę wjazdową o szerokości 4 m i 7 m i wysokości jak ogrodzenie w miejscu wskazanym przez zamawiającego.

5.4.3. Montaż murków: 

Wzdłuż ogrodzenia należy wykonać murki z betonu zbrojonego B-25 o wysokości min 30 cm i grubości min 20 cm.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót - Ogrodzenie
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent posiada świadectwo dopuszczenia lub atest na materiały użyte do wykonania ogrodzeń.

W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać:

· zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia

· zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów

· prawidłowość wykonania dołów pod słupki

· poprawność ustawienia słupków

· prawidłowość montażu paneli, wysokości ogrodzenia

· rozstaw słupków i ich zabetonowanie.

6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach zostaną przez Inspektora odrzucone i nie dopuszczone do zastosowania.

Wszystkie elementy robót nawierzchniowych lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień SST zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte w dokumentacji kosztorysowej 
•Obmiar polega na określeniu rzeczywistej długości ogrodzenia {m}, wyłączając furtkę bramę, dla której jednostka obmiarową jest 1 komplet.
8.ODBIÓR ROBÓT

Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanego ogrodzenia. 
•Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli materiałów i robót..

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1 Płatność, sposób i terminy określa umowa sporządzona między Zamawiającym a Wykonawcą. 

•Płatność za wykonane prace – rozliczenie ryczałtowe.

9.2 Cena 1 m ogrodzenia obejmuje: 

•prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

•prace ziemne i prace związane z wykonaniem fundamentów pod słupki oraz murka

•dostarczenie na miejsce wbudowania elementów ogrodzenia oraz materiałów pomocniczych, 

•ustawienie ogrodzenia systemowego z paneli oraz furtki i bram,

•uporządkowanie terenu, 

•przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Wytyczne producentów, instrukcje montażu.

Aprobaty i certyfikaty poszczególnych produktów

Strona 1

