Sekcja Zamówień Publicznych

oś. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

Znak sprawy: ZP/2/2019	 Kraków dnia: 2019-05-29

# P O W I A D O M I E N I E

# o zmianach  SIWZ

Dotyczy: zmiany zapisów SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na:

Dostawa niesterylnego sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986), w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na Dostawa niesterylnego sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku, dokonuje zmian zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

Zamawiający zmienia zapisy pkt nr 18.1., 18.2 SIWZ w następujący sposób: 

18. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

18.1 Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

| Zadanie częściowe | Nazwa kryterium - waga [%] |
| --- | --- |
| Grupa nr 1 -13, 18, 20, 23, 25-32, 34-37 | 1 - Cena - 100 |
| Grupa nr 14 – 17, 19, 21 i 33 | 1 - Cena - 60 2 - Jakość - 40 |
| Grupa nr 22 | 1-Cena – 60 2 -System zamknięcia – 5 3- Czas wykrzepiania – 15 4 –Materiał wykonania probówki - 5 5- Termin ważności - 15 |
| Grupa nr 24 | 1 - Cena - 60 2 - Jakość - 38 3 - Sposób dostawy - 2 |

18.2. Punkty przyznawane za podane w pkt 18.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów:

| Zadanie częściowe | Wzór |
| --- | --- |
| Grupa nr 1 -13, 18, 20, 23, 25-32, 34-37 | 1 - Cena Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie |
| 14 - Grupa nr 14 | 1 - Cena Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie 2 - Jakość Liczba punktów = 40 w skali od 0 do 40. gdzie: 40 pkt - Przedmiot zamówienia w zakresie pozycji 1-4 posiada dwa ściągacze taliowane i wewnętrzne falbanki zapobiegające wypływowi moczu i kału 20 pkt - Przedmiot zamówienia w zakresie pozycji 1-4 posiada jedno z dwóch: Dwa ściągacze taliowane lub wewnętrzne falbanki zapobiegające wypływowi moczu i kału 0 pkt- Przedmiot zamówienia w zakresie pozycji 1-4 nie posiada dwóch ściągaczy taliowanych i wewnętrznych falbanek zapobiegających wypływowi moczu i kału |
| 15 - Grupa nr 15 | 1 - Cena Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie 2 – Jakość 0 lub 40. gdzie: - 40 - Chłonność powyżej 2000g – 40 pkt, poniżej 2000g – 0 pkt |
| 16 - Grupa nr 16 | 1 - Cena Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie 2 - Jakość Liczba punktów = 40 Jakość w skali od 0 do 40. gdzie: - Jakość - Gramatura: powyżej 43 g/m2 – 12 pkt, 38 -43 g/m2 – 0 pkt, Wytrzymałość na rozdzieranie: wzdłuż min.43N – 10 pkt., poniżej – 0 pkt Wytrzymałość na rozdzieranie: w poprzek min.27N – 10 pkt., poniżej – 0 pkt Odporność na przenikanie cieczy: min. 23 cm H2O – 8 pkt. poniżej – 0 pkt. |
| 17 - Grupa nr 17 | 1 - Cena Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie 2 - Jakość Liczba punktów = 40 Jakość w skali od 0 do 40. gdzie: - Jakość - Wytrzymałość na rozdzieranie: wzdłuż min.32N – 10 pkt., poniżej – 0 pkt Wytrzymałość na rozdzieranie: w poprzek min.43N – 10 pkt., poniżej – 0 pkt Odporność na przenikanie cieczy: min. 30 cm H2O – 20 pkt. poniżej – 0 pkt. |
| 19 - Grupa nr 19 | 1 - Cena Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie 2 - Jakość Liczba punktów = 40 Jakość w skali od 0 do 40. gdzie: - Jakość - Pozycja 1: Wytrzymałość na rozdzieranie: wzdłuż min.31N – 12 pkt., poniżej – 0 pkt, Wytrzymałość na rozdzieranie: w poprzek min.20N – 12 pkt., poniżej – 0 pkt Odporność na przenikanie cieczy: min. 49 cm H2O – 16 pkt. poniżej – 0 pkt. Pozycja 2: Wytrzymałość na rozdzieranie w strefie krytycznej: wzdłuż min.35N – 12 pkt., poniżej – 0 pkt, Wytrzymałość na rozdzieranie w strefie krytycznej: w poprzek min.25N – 12 pkt., Poniżej – 0 pkt, Odporność na przenikanie cieczy: min. 49 cm H2O – 16 pkt. Poniżej – 0 pkt. |
| 21 - Grupa nr 21 | 1 - Cena Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie 2 - Jakość Liczba punktów = 40 Jakość w skali od 0 do 40. gdzie: - Jakość - Ocena jakościowa pozycja 1-3: Czas wiązania: od 5:00 do 5:15 min – 20 pkt. Powyżej 5:15 min – 0 pkt. Opaska gipsowa: nawinięta na perforowany nośnik z tworzywa sztucznego – 20 pkt., Krzyżak lub inny nośnik – 0 pkt |
| 22 – Grupa nr 22 | 1 - Cena Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie 2 System zamknięcia: Probówki zaoferowanego systemu posiadają zamknięcie zakręcane za wyjątkiem probówek do OB z pozycji nr 14) - tak -10 , nie – 0 , - waga kryterium 5 pkt 3 Czas wykrzepiania: Czas wykrzepiania standardowej probówki biochemicznej do 30 min - tak -10, nie – 0 , - waga kryterium 15 pkt, 4 Materiał wykonania probówki: Wszystkie probówki wykonane są z tworzywa sztucznego (PET lub PP) - tak – 10 , nie 0 , - waga kryterium 5 pkt, 5 Termin ważności: Termin ważności probówki koagulologicznej w dniu dostawy co najmniej 10 miesięcy tak- 10 , nie - 0 , - waga kryterium 15 pkt. |
| 24 - Grupa nr 24 | 1 - Cena Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie 2 - Jakość Liczba punktów = 38 Jakość w skali od 0 do 38. gdzie: - Jakość - dla pozycji 1, 2, 3 i 4: Wytrzymałość na rozerwanie podczas zakładania: 0 – 12 pkt, Różny kolor opakowań w zależności od rozmiaru lub kolorystyczne oznakowanie rozmiaru na opakowaniu: tak- 13 pkt, nie – 0 pkt, Dobre dopasowanie do dłoni: 0 - 13 pkt, dla pozycji 5, 6 i 7: Wytrzymałość na rozerwanie podczas zakładania – 0 - 38 pkt, dla pozycji 8: Łatwość umieszczania pudełek: tak- 19 pkt, nie - 0 pkt Łatwość mocowania: tak- 19 pkt, nie - 0 pkt 3 - Sposób dostawy Liczba punktów = 2 Dostawa w skali od 0 do 2. gdzie: - Dostawa - Dostawa w czasie: do 48 h - 2 pkt Od 49 do 96 h - 1 pkt Od 97 – 120 h - 0 pkt |
| 33 - Grupa nr 33 | 1 - Cena Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie 2 - Jakość Liczba punktów = 40 Jakość w skali od 0 do 40. gdzie: - Jakość - Pozycja 1: Pianka posiadająca biokompleks lniany – 40 pkt, zawierający inny dodatek – 0 pkt Pozycja 2 i 3: Łagodne brzegi rękawiczki – 40 pkt, ostre brzegi rękawiczki – 0 pkt |

Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert zgodnie z informacją poniżej:

16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

16.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy, działającej pod adresem https://e-ProPublico.pl/, zgodnie z instrukcją określoną w pkt. 15 SIWZ, do dnia 17.06.2019 r. do godz. 11:00.

16.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 17.06.2019 r.  o godz. 12:00, za pośrednictwem Platformy, na karcie Oferty/Załączniki, poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

Dodatkowo Zamawiający zamieszcza na stronie Szpitala zmodyfikowany:  Wzór oferty XLS - załącznik nr 2 II.

Zamawiający