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O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-05-28 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: Przebudowa i rozbudowa budynku Gimnazjum im. Sue Ryder w Woli Batorskiej wraz ze zmianą sposobu  użytkowania gimnazjum na przedszkole i Klub dziecięcy  oraz Klub Sportowy KS Batory  wraz z przebudową i rozbudową instalacji wewnętrznych budynku,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1) Proszę o uszczegółowienie  parametrów projektowanej stolarki okiennej i drzwiowej:
a) w opisie technicznym zapisano "Stolarka PCV kolor biały "  na zestawieniach kolor mahoń jaki kolor należy przyjąć
b) proszę o podanie współczynnika przenikania ciepła dla projektowanej stolarki
c) w przedmiarze drzwi D1 opisano jako drzwi drewniane według zestawienia drzwi PCV jakie należy przyjąć do wyceny
d) w przedmiarze drzwi D1 EI30 opisano jako drzwi drewniane według zestawienia drzwi PCV jakie należy przyjąć do wyceny
e) w przedmiarze drzwi D2 opisano jako drzwi drewniane według zestawienia drzwi PCV jakie należy przyjąć do wyceny
f) w przedmiarze drzwi D3 opisano jako drzwi drewniane według zestawienia drzwi PCV jakie należy przyjąć do wyceny
g) w przedmiarze drzwi D4 opisano jako drzwi aluminiowe EI 30 według zestawienia drzwi PCV EI30 jakie należy przyjąć do wyceny
h) w przedmiarze drzwi Dz1 opisano jako drzwi aluminiowe według zestawienia drzwi PCV jakie należy przyjąć do wyceny
i) w przedmiarze drzwi Dz2 opisano jako drzwi aluminiowe według zestawienia drzwi PCV jakie należy przyjąć do wyceny
j) w przedmiarze drzwi Dz3 opisano jako drzwi aluminiowe według zestawienia drzwi PCV jakie należy przyjąć do wyceny
k) w przedmiarze drzwi Dz4 opisano jako drzwi aluminiowe według zestawienia drzwi PCV jakie należy przyjąć do wyceny
l) w przedmiarze drzwi Dz5 opisano jako drzwi aluminiowe według zestawienia drzwi PCV jakie należy przyjąć do wyceny
m ) w przedmiarze drzwi Dz6 opisano jako drzwi aluminiowe według zestawienia drzwi PCV jakie należy przyjąć do wyceny




Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Kolor stolarki drzwiowej i okiennej jak w zestawieniach. Tylko drzwi Dz5 dwie sztuki - kolor biały .
Wszystkie drzwi i okna, zgodnie z zestawieniami , z PCV .
Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna - 1,1Uw, dla całych drzwi - 1,5Uw .

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.
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