Sekcja Zamówień Publicznych

oś. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

Znak sprawy: ZP/2/2019	 Kraków dnia: 2019-06-07

# P O W I A D O M I E N I E

# o zmianach  SIWZ II

Dotyczy: zmiany zapisów SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na:

Dostawa niesterylnego sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na Dostawa niesterylnego sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku, dokonuje zmian zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

1. Zmianie ulega punkt 3.5 SIWZ i otrzymuje brzmienie:
3.5.	Zamawiający zastrzega sobie prawo zamówienia mniejszej niż określone powyżej ilości ww. produktów w przypadku zmniejszenia się jego zapotrzebowania, z tym że Zamawiający zakupi minimum 70 % ilości produktów leczniczych.

## 2. Zamawiający dodaje punkt 3.10 w SIWZ w brzmieniu: 
3.10. Zamawiający wymaga aby w grupach nr 14-17, 19, 21, 22, 24 i 33 próbki zostały dołączone do oferty, natomiast w zakresie grupy 37 próbki mają być dostarczone na wezwanie Zamawiającego. 

3. Zmianie ulega pkt 8.5 4) SIWZ w ten sposób, że otrzymuje brzmienie: 
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, należy przedłożyć:

| Lp. | Wymagany dokument |
| --- | --- |
| 1 | - Opisy techniczne, katalogi oferowanego sprzętu medycznego potwierdzające spełnianie warunków/parametrów określonych w Załączniku nr 2, jeżeli w prospekcie technicznym brak opisu danej funkcji lub wartości parametru, dopuszcza się załączenie do oferty innych dokumentów (np. instrukcja użytkowania, oświadczenie Wykonawcy), w których Zamawiający będzie w stanie zweryfikować zgodność opisu funkcji lub wartości danego parametru; b) Próbki - w grupie 37 w ilości 1 szt. do każdej pozycji. |
| 2 | Oświadczenie Wykonawcy dot. dopuszczenia do obrotu Oświadczenie Wykonawcy dotyczące dopuszczenia do obrotu oferowanego asortymentu. |

4. Zamawiający zmienia zapisy pkt nr 18.1. SIWZ w zakresie grupy nr 22, dodaje pkt nr 18.1.1 do SIWZ oraz w punkcie nr 18.2 SIWZ w zakresie grupy nr 21 i 22 w następujący sposób: 
18. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

18.1 Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

| Zadanie częściowe | Nazwa kryterium: |
| --- | --- |
| Grupa nr 22 | 1-Cena – 60 pkt 2 -System zamknięcia – 2 pkt 3- Czas wykrzepiania – 18 pkt 4 –Materiał wykonania probówki - 1 pkt 5- Termin ważności – 19 pkt |

18.1.1. Uwaga: Zamawiający wymaga aby w grupach nr 14-17, 19, 21, 22, 24 i 33 próbki zostały dołączone do oferty (nie podlegają uzupełnieniu). 
18.2. Punkty przyznawane za podane w pkt 18.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów:

| Zadanie częściowe | Wzór |
| --- | --- |
| 21 - Grupa nr 21 | 1 - Cena Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie 2 - Jakość Liczba punktów = 40 Jakość w skali od 0 do 40. gdzie: - Jakość - Ocena jakościowa pozycja 1-3: Czas wiązania: poniżej lub równe 6 min – 20 pkt. Powyżej 6 min – 0 pkt. Opaska gipsowa: nawinięta na perforowany nośnik z tworzywa sztucznego lub tekturowy rulonik – 20 pkt., Krzyżak lub inny nośnik – 0 pkt |
| 22 – Grupa nr 22 | 1 - Cena Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie 2 System zamknięcia: Probówki zaoferowanego systemu posiadają zamknięcie zakręcane za wyjątkiem probówek do OB z pozycji nr 14) - tak – 10 , nie – 0 , tj. 10 – 2 pkt, 0 – 0 pkt 3 Czas wykrzepiania: Czas wykrzepiania standardowej probówki biochemicznej do 30 min - tak -10, nie – 0 , tj. 10 – 18 pkt, 0 – 0 pkt 4 Materiał wykonania probówki: Wszystkie probówki wykonane są z tworzywa sztucznego (PET lub PP): tak – 10, nie 0, tj. 10 – 1 pkt, 0 – 0 pkt 5 Termin ważności: Termin ważności probówki koagulologicznej w dniu dostawy co najmniej 10 miesięcy tak- 10 , nie - 0, tj. 10 – 19 pkt, 0 – 0 pkt |

5. Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert zgodnie z informacją poniżej:

16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

16.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy, działającej pod adresem https://e-ProPublico.pl/, zgodnie z instrukcją określoną w pkt. 15 SIWZ, do dnia 24.06.2019 r. do godz. 11:00.

16.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 24.06.2019 r.  o godz. 12:00, za pośrednictwem Platformy, na karcie Oferty/Załączniki, poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

6. Dodatkowo Zamawiający zamieszcza na stronie Szpitala zmodyfikowany:  
1) Wzór oferty XLS - załącznik nr 2 III.
2) Umowa wzór załącznik nr 4 II

Zamawiający