Pismo: KC-zp272-400/19                   		Kraków, 2019-06-26

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ 3

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2019-06-24 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest Budowa budynku dla Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie - KC-zp.272-400/19.

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:

- Prosimy o wyjaśnienie, czy pytania i odpowiedzi które zostały zadanie na poprzednim unieważnionym etapie postępowania są obowiązujące (prosimy o oficjalne przekazanie ponownie odpowiedzi obowiązujących). Ułatwi to ewentualnie i nie będzie potrzeby zadawanie pytań które byłyby powtórzeniem z poprzedniego postepowania.

Odp.: Informacje stanowiące odpowiedzi na istotne pytania 
w poprzednim postępowaniu przetargowym zostały zawarte w pliku Rewizja-projektu zamieszczonym w linku: http://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/Budowa-budynku-dla-WFiIS-v2/Rewizja-projektu/

- W przekazanych zweryfikowanych przedmiarach przetargowych brakuje obudowy słupów zewnętrznych z blachy – prosimy o uściślenie materiału na obudowę – blacha malowana czy blacha nierdzewna ?

Odp.: Słup przy osi 8 jest z trzech stron obłożony kamieniem, natomiast od strony arkady ma okładzinę z blachy aluminiowej malowanej, kolejne 3 słupy mają okładzinę kamienną od dłuższych boków, natomiast od strony arkad okładzinę z blachy aluminiowej malowanej w kolorze RAL 7018, analogicznie jak wnęki okienne , z podziałem poziomym jak cała elewacja. Okładzinę kamienną słupów pokazano na rys. D/18.2.

- W zweryfikowanych przedmiarach nadal występuje błąd dotyczący  wysokości  cokołów  ze stali  nierdzewnej  –  wg  odpowiedzi  miał   być  wys.   15  cm,   natomiast   przedmiar  mówi   o wysokości 10 cm?

Odp.: Zgodnie z rewizją projektu należy uwzględnić wysokość cokołów równą 15 cm. Przedmiary robót są materiałem pomocniczym dołączonym do SIWZ celem ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty. Podane w przedmiarach podstawy wyceny i ilości należy traktować jako orientacyjne.