Pismo: KC-zp272-400/19                  		Kraków, 2019-06-26

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ 4

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2019-06-24 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest Budowa budynku dla Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie - KC-zp.272-400/19.

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:

- Proszę o uszczegółowienie informacji pozycji 145 z dokumentu PW wentylacji Załącznik 2 i podanie średnicy, długości ramienia odciągowego ssawki ruchomej.

Odp.:  Średnica  ssawki: fi 100mm, długość  ramienia: 1000mm.

- Proszę o uszczegółowienie informacji pozycji 146,147,148 z dokumentu PW wentylacji Załącznik 2 dotycząca filtrów radiochemicznych i podanie ich parametrów.

Odp.: Wydajności filtrów podano w zestawieniu materiałów.