Pismo: KC-zp272-400/19                   		Kraków, 2019-07-03

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ 6

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2019-06-27 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest Budowa budynku dla Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie - KC-zp.272-400/19.

Treść zapytania i odpowiedzi brzmi następująco:

Proszę o udzielenie informacji jakiej mocy i w jakim wykonaniu mają być jednostki klimatyzacyjne wewnętrzne.

Jednostki zewnętrzne są opisane na rzucie dachu, natomiast wewnętrzne są jedynie rozrysowane w kanalizacji skroplin.

Proszę o podanie wielkości grzania i chłodzenia dla poszczególnych pomieszczeń.

Odp.:

Moce jednostek wewnętrznych (parametry) podane są na rzutach instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz w załączniku nr 2.

Zestawienie urządzeń - instalacje wentylacji i klimatyzacji.