GMINA NIEPOŁOMICE

Pl. Zwycięstwa 13

32-005 Niepołomice

Pismo: ZP.271.14.2019/6	 Niepołomice dnia: 2019-07-05

«@t_oferent_zglo#nazwa»

«@t_oferent_zglo#kod» «@t_oferent_zglo#miasto»

«@t_oferent_zglo#ulica» «@t_oferent_zglo#dom»«@t_oferent_zglo#lokal»

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-07-04 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, pn: Wymiana nawierzchni urazogennej wraz z dostawą i montażem osprzętu sportowego ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego przy ulicy Krakowskiej w Niepołomicach,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie słupów do piłkochwytów z profilu 80x80x3 mm oraz w polach centralnych dłuższych boków (oraz co max.25m.) należy zastosować profile stalowe zimnogięte 60x40x2mm.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie bramek o ramie głównej wykonanej z profilu

aluminiowego np.80x80mm. lub innej pod warunkiem zachowania parametrów tech. i estetycznych zawartych w projekcie?

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie zestawów do koszykówki z profilu aluminiowego np.l20xl20mm. lub innej pod warunkiem zachowania parametrów tech. i estetycznych zawartych w projekcie oraz akceptacji autora niniejszej dokumentacji i inwestora?

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści montaż stóp fundamentowych zalecany przez producenta osprzętu sportowego ?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1 ) Przekrój słupka 80x80x3 mm może być,  jeżeli chodzi o profil zastrzałów 60x40x2 mm to też może być.     Warunek dla obu profili cynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe.

Ad. 2) Urządzenia proponowane muszą posiadać certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Instytut Sporty.

Ad. 3) Urządzenia proponowane muszą posiadać certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Instytut Sporty.

Ad. 4) Dopuszcza się stosowanie fundamentowania zalecanego przez producenta osprzętu sportowego

czy systemu piłkochwytów.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

…………………………….