Pismo: KC-zp272-400/19 Kraków, 2019-07-09

**WYKONAWCY,**

**którzy pobrali SIWZ**

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ 10

Uprzejmie informujemy, że w dniu **2019-07-02** wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) w trybie „**przetarg nieograniczony”**, którego przedmiotem jest **Budowa budynku dla Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie - KC-zp.272-400/19.**

**Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:**

1. Czy centrale wentylacyjne nawiewno - wywiewne zlokalizowane na dachu mogą mieć wykonaną instalację glikolową łącznie z pompą obiegową naczyniem przeponowym , rurociągami, układem przeciwzamrożeniowym manometrami i zaworami zgodnie z zaleceniami producenta w odległości maksymalnie 5 mb od centrali lub jako kompletne wyposażenie centrali zblokowanej mieszczące się wewnątrz obudowy i w długości zestawu, a nie jak jest na PW poza centralami .

**Odp.: Zamawiający dopuszcza obydwa rozwiązania.**

1. Czy wyposażenie sanitariatów tj: umywalki wc, oczomyjki, natryski oraz  urządzenia typu pralka, zmywarka są do realizacji przez zamawiającego.

**Odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ:**

**W ofercie należy wycenić tylko wyposażenie ujęte w projektach branżowych oraz wyposażenie które jest ujęte w przedmiarze pt. „Podstawowe wyposażenie”. Jest to m.in.:**

**wyposażenie laboratoryjne** takie jak dygestoria, komora laminarna, szafy na butle, szafa na chemikalia, ramie odciągowe

**wyposażenie sanitarne** takie jak tzw. biały montaż z osprzętem, baterie umywalkowe, ścianki międzypisuarowe, kabiny natryskowe,

**wyposażenie łazienek, BHP i ppoż.** takie jak blaty, pojemniki na papier, dozowniki mydła, kosze, pojemniki na ręczniki, suszarki do rąk, lustra, uchwyt dla ON, poręcze dla ON, gaśnice z szafkami, natrysk bezpieczeństwa z oczomyjką, oczomyjka,

**drobne wyposażenie,** osłony na grzejnik, rolety wewnętrzne ręczne i elektryczne

**Pozostałe wyposażenie** tj. stoły wykładowe, stoły seminaryjne, stoły konferencyjne, krzesła, szafki dla studentów, półki, panele dzielące biurka, panele ochronne, kontenery mobilne, szafy ubraniowe, fotele, zestawy wypoczynkowe, biurka, stoliki komputerowe, regały, szafki typu cargo, komody, szafki kuchenne, stół kuchenny, lodówki, mikrofalówki, czajniki elektryczne, zmywarki, ekspresy do kawy, pralka, stół wagowy, taborety laboratoryjne, fotele laboratoryjne, stoły laboratoryjne, stanowiska do mycia, biurka laboratoryjne, szafy wysokie, szafy, szafy laboratoryjne, regały półkowe **– nie są objęte niniejszym postępowaniem przetargowym, nie należy ich wyceniać.**