Pismo: KC-zp272-400/19                   		Kraków, 2019-07-10

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ 13

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2019-07-10 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest Budowa budynku dla Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie - KC-zp.272-400/19.

Treść zapytania brzmi następująco:

Proszę o podanie specyfikacji ramion odciągowych stanowiskowych z laboratorium.

W dokumentacji jest informacja że mają być 4 ramiona odciągowe – proszę doprecyzować jakie mają być ramiona – długość, system mocowania  i inne istotne szczegóły.

Odp.: Zgodnie z projektem wyposażenia, odciągi punktowe będą zamontowane przy każdym z czterech stanowisk nad stołem laboratoryjnym wyspowym.

- Miejsce montażu ramienia — sufit.

- Średnica rury-  zgodnie z normami wymaganymi dla tego typu podłączeń.

- Materiał rury — chemoodporny, lekki, polipropylen.

- Zasięg pracy ramienia około 1 m.

- Ilość przegubów - ma realizować wygodne ustawianie ramienia w obszarze roboczym danego stanowiska.