###  Załącznik nr 1

**NOWY FORMULARZ OFERTY**

NAZWA WYKONAWCY:……………………………………………………………………..

FORMA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI: .........................................................................

ADRES:…………………………………………………………………………………………

POWIAT:…………………………………WOJEWÓDZTWO …………………………….....

TEL.……………………………………………………………………………………………..

FAX …………………………………………………………………………………………….

E-MAIL………………………………………………………………………………………….

NIP…………………………………. REGON:………………………………………………...

BANK/ NR KONTA ……………………………………………………………………………

Do: Nazwa i siedziba Zamawiającego:

**Akademia Górniczo - Hutnicza**

**im. Stanisława Staszica w Krakowie**

**Dział Zamówień Publicznych**

**Al. Mickiewicza 30**

**30-059 Kraków,**

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest **Dostawa** **stanowiska do badań materiałów o charakterze wolumetrycznym - KC-zp.272-338/19,** oferuję realizację przedmiotu zamówienia , zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Cena netto za całość: .........................................................................PLN**

**Cena brutto za całość: .........................................................................PLN**

Słownie brutto :.......................................................................................................................

Powyższa cena zawiera podatek VAT w wysokości .......... % tj.…………………….PLN

Przedmiot zamówienia obejmuje:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Urządzenie** | **Ilość** | **Producent, typ, model** |
| **1** | **Tomograf** | **1 szt** |  |
| **2** | **Stolik do obciążania próbki** | **1 szt** |  |
| **3** | **Stacja do wizualizacji i rekonstrukcji danych** | **1 szt** |  |

**Sposób zmiany lamp rentgenowskich:** **(kryterium oceny ofert)**

Automatyczna zmiana lamp wykonywana przy pomocy zmotoryzowanej osi, bez użycia narzędzi i bez konieczności kalibracji TAK/NIE

Manualna zmiana lamp wykonywana z użyciem narzędzi. Konieczność kalibracji po każdej zmianie. TAK/NIE

**Sposób redukcji artefaktów pierścieniowych (kryterium oceny ofert)**

Artefakty pierścieniowe niwelowane poprzez przesuw detektora w osi horyzontalnej, prostopadłej do kierunku wiązki rentgenowskiej, pomiędzy akwizycją kolejnych zdjęć rentgenowskich, bez dodatkowej obróbki programowej. TAK/NIE

Artefakty pierścieniowe niwelowane poprzez obróbkę uzyskanych obrazów w programie komputerowym. TAK/NIE

**Termin realizacji umowy:** ……miesięcy od daty podpisania umowy

**Okres udzielonej gwarancji wynosi:** ……miesięcy

Oświadczamy, że zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, należymy do małych lub średnich przedsiębiorców: **TAK/NIE**

**Termin płatności:** przelewem w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

**Jednocześnie oświadczamy, że:**

1. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty,
do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
3. Oświadczamy, że urządzenie zostanie zainstalowane przez firmę posiadającą pozwolenie Państwowej Agencji Atomistyki na instalowanie przedmiotowego urządzenia.
4. Oświadczamy, że serwis będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta ……………………………… oferowanego urządzenia.
5. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO\* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\* \*

*\*rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).*

*\*\*W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).*

1. Wadium w kwocie..........................................PLN zostało wniesione w dniu.................................... w formie......................................................................
2. po zakończeniu postępowania wadium należy zwrócić.[[1]](#footnote-1)
* Bank: ........................................................................
* Nr konta ....................................................................
* Inne ...........................................................................
1. Oświadczam/y, że zamierzam/y /nie zamierzam/y powierzyć realizację następujących części zamówienia podwykonawcom\*:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis części zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć do realizacji przez podwykonawcę | Nazwa podwykonawcy(o ile jest znana) |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. Upoważnionymi do reprezentowania naszej firmy są następujące osoby:

#  Imię i Nazwisko

..............................................................................................................

..............................................................................................................

1. upoważnienie dla powyżej wskazanych osób wynika z następującego (ych) dokumentu(ów)

……………………………………………………...........................……które dołączamy do oferty.

1. załącznikami do niniejszej oferty są:
	1. ………………………………………………………………………………………….
	2. ……………………………………………..……………………………………………
	3. ..........................................................................................................................................
	4. ………………………………………………………………………………………….
	5. ……………………………………………..……………………………………………

**Formularz oferty należy sporządzić w postaci elektronicznej i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym**

1. Wykonawca winien określić sposób zwrotu wadium

niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-1)