### Załącznik nr 1

NOWY FORMULARZ OFERTY

NAZWA WYKONAWCY:……………………………………………………………………..

FORMA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI: .........................................................................

ADRES:…………………………………………………………………………………………

POWIAT:…………………………………WOJEWÓDZTWO …………………………….....

TEL.……………………………………………………………………………………………..

FAX …………………………………………………………………………………………….

E-MAIL………………………………………………………………………………………….

NIP…………………………………. REGON:………………………………………………...

BANK/ NR KONTA ……………………………………………………………………………

Do: Nazwa i siedziba Zamawiającego:

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków,

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Dostawa stanowiska do badań materiałów o charakterze wolumetrycznym - KC-zp.272-338/19, oferuję realizację przedmiotu zamówienia , zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Cena netto za całość:   .........................................................................PLN

Cena brutto za całość: .........................................................................PLN

Słownie brutto :.......................................................................................................................

Powyższa cena zawiera podatek VAT w wysokości .......... % tj.…………………….PLN

Przedmiot zamówienia obejmuje:

| Lp | Urządzenie | Ilość | Producent, typ, model |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tomograf | 1 szt |  |
| 2 | Stolik do obciążania próbki | 1 szt |  |
| 3 | Stacja do wizualizacji i rekonstrukcji danych | 1 szt |  |

Sposób zmiany lamp rentgenowskich: (kryterium oceny ofert)

Automatyczna zmiana lamp wykonywana przy pomocy zmotoryzowanej osi, bez użycia narzędzi i bez konieczności kalibracji TAK/NIE

Manualna zmiana lamp wykonywana z użyciem narzędzi. Konieczność kalibracji po każdej zmianie. TAK/NIE

Sposób redukcji artefaktów pierścieniowych (kryterium oceny ofert)

Artefakty pierścieniowe niwelowane poprzez przesuw detektora w osi horyzontalnej, prostopadłej do kierunku wiązki rentgenowskiej, pomiędzy akwizycją kolejnych zdjęć rentgenowskich, bez dodatkowej obróbki programowej. TAK/NIE

Artefakty pierścieniowe niwelowane poprzez obróbkę uzyskanych obrazów w programie komputerowym. TAK/NIE

Termin realizacji umowy: ……miesięcy od daty podpisania umowy

Okres udzielonej gwarancji wynosi: ……miesięcy

Oświadczamy, że zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, należymy do małych lub średnich przedsiębiorców: TAK/NIE

Termin płatności: przelewem w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

Jednocześnie oświadczamy, że:

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, 
do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że urządzenie zostanie zainstalowane przez firmę posiadającą pozwolenie Państwowej Agencji Atomistyki na instalowanie przedmiotowego urządzenia.

- Oświadczamy, że serwis będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta ……………………………… oferowanego urządzenia.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* *

*rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

**W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

- Wadium w kwocie..........................................PLN zostało wniesione w dniu.................................... w formie......................................................................

- po zakończeniu postępowania wadium należy zwrócić.

- Bank: ........................................................................

- Nr konta ....................................................................

- Inne ...........................................................................

- Oświadczam/y, że zamierzam/y /nie zamierzam/y powierzyć realizację następujących części zamówienia podwykonawcom*:

| Lp. | Opis części zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć do realizacji przez podwykonawcę | Nazwa podwykonawcy (o ile jest znana) |
| --- | --- | --- |

- Upoważnionymi do reprezentowania naszej firmy są następujące osoby:

# Imię i Nazwisko

..............................................................................................................

..............................................................................................................

- upoważnienie dla powyżej wskazanych osób wynika z następującego (ych) dokumentu(ów)

……………………………………………………...........................……które dołączamy do oferty.

- załącznikami do niniejszej oferty są:

  - ………………………………………………………………………………………….

  - ……………………………………………..……………………………………………

  - ..........................................................................................................................................

  - ………………………………………………………………………………………….

  - ……………………………………………..……………………………………………

Formularz oferty należy sporządzić w postaci elektronicznej i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Wykonawca winien określić sposób zwrotu wadium

- niepotrzebne skreślić