#### Załącznik nr 11 a

 do postęp. BFI.II.272.2.17.2019

Opis przedmiotu zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót wymiany instalacji systemu sygnalizacji pożaru TELSAP-T3 z uwzględnieniem prac murarsko-malarskich ( przebicia, przekucia przez ściany, stropy) w budynku C przy ul. Konarskiego 3 w Bydgoszczy

1. Zakres:
2. wykonanie inwentaryzacji istniejącej instalacji TELSAP – T3;
3. demontaż instalacji TELSAP – T3 we wszystkich pomieszczeniach, ciągach komunikacyjnych objętych tym systemem;
4. wymiana instalacji wykrywania pożaru TELSAP –T3 w portierni budynku;
5. montaż czujek pożarowych i ręcznych ostrzegaczy pożaru na parterze
w pomieszczeniach serwerowni;
6. wymiana czujek pożarowych i ręcznych ostrzegaczy pożaru oraz uzupełnienie brakujących (uzupełnienie istniejącego systemu POLON) w pomieszczeniach piwnicznych budynku;
7. montaż czujek pożarowych i ręcznych ostrzegaczy pożaru na klatkach schodowych (uzupełnienie istniejącego systemu);
8. wykonanie instalacji w piwnicy w korytarzach oraz pomieszczeniach archiwum;
9. montaż okablowania w korytach instalacyjnych, a w piwnicy natynkowo;
10. podłączenie nowej instalacji do istniejącej w portierni budynku centrali POLON -4900
i konfiguracja tej centrali;
11. uwzględnienie w kosztorysie kosztów utylizacji czujek jonizujących z demontażu;
12. Pożądane parametry techniczne:
13. czujki oraz ręczne ostrzegacze pożarowe kompatybilne z centralą POLON 4900;