**Szpital Miejski Specjalistyczny**

**im. Gabriela Narutowicza w Krakowie**

**Dział Zamówień Publicznych i Umów**

**ul. Prądnicka 35-37**

**31-202 Kraków**

**Pismo: ZP/18/2019** Kraków dnia: 2019-07-24

**«@t\_oferent\_zglo#nazwa»**

**«@t\_oferent\_zglo#kod» «@t\_oferent\_zglo#miasto»**

**«@t\_oferent\_zglo#ulica» «@t\_oferent\_zglo#dom»«@t\_oferent\_zglo#lokal»**

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ-1

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-07-17 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie **przetarg nieograniczony**, na „**Zakup i dostawa różnych wyrobów medycznych**”, o następującej treści:

**Pakiet 17 ssanie do drenażu opłucnowego**

**1 .** Wnosimy o umożliwienie składania ofert w poz. 1 na równoważne ssanie do drenażu opłucnowego, zestaw funkcjonalnie odpowiadający zestawowi trzykomorowemu z zastosowaniem do drenażu czynnego, z drenem do pacjenta, jałowy, z możliwością higienicznego opróżniania wydzielin do wymiennego wkładu. Proponowany zestaw (ssanie) do drenażu opłucnowego był już kupowany przez Zamawiającego w ramach umowy przetargowej.

**Odpowiedź: Nie**

**2.** Wnosimy o wyjaśnienie, czy zestaw do drenażu opłucnowego ma posiadać suchą regulację siły ssania w formie mechanicznego regulatora (pokrętła)?

**Odpowiedź: Dopuszcza się**

**Pakiet 18 zestawy do ssania**

**3.** Ze względu na fakt, że na rynku dostępne są wkłady workowe dostarczane w formie całkowicie rozprężonej lub tylko częściowo sprasowanej, celowym jest określenie oczekiwań Zamawiającego co do parametrów oferowanych wkładów i możliwości ich magazynowania w magazynie szpitalnym i na oddziałach. Prosimy zatem o określenie, czy Zamawiający oczekuje zaoferowania w poz. 1 wkładów workowych dostarczanych w formie całkowicie sprasowanej (kompaktowej) zajmującej mało miejsca w opakowaniu zbiorczym?

**Odpowiedź: Dopuszcza się pod warunkiem kompatybilności z wieszakami i pojemnikami wielorazowymi SERRES i spełniania pozostałych warunków SIWZ.**

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel