**Szpital Miejski Specjalistyczny**

**im. Gabriela Narutowicza w Krakowie**

**Dział Zamówień Publicznych i Umów**

**ul. Prądnicka 35-37**

**31-202 Kraków**

**Pismo: ZP/18/2019** Kraków dnia: 2019-07-24

**«@t\_oferent\_zglo#nazwa»**

**«@t\_oferent\_zglo#kod» «@t\_oferent\_zglo#miasto»**

**«@t\_oferent\_zglo#ulica» «@t\_oferent\_zglo#dom»«@t\_oferent\_zglo#lokal»**

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ-15

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-07-22 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie **przetarg nieograniczony**, na „**Zakup i dostawa różnych wyrobów medycznych**”, o następującej treści:

**Pakiet 14, pozycja 1** -

Zwracamy się z prośbą w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji aby Zamawiający wydzielił z pakietu14 pozycję 1 i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment, a w razie odmowy umożliwi złożenie oferty na poszczególne pozycje w obrębie tego zadania. Wydzielenie pozycji do osobnej części pozwoli na startowanie w przetargu większej liczbie wykonawców, a przez to Zamawiający uzyska najbardziej korzystną cenę .?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pakiet 14, pozycja 1**-

Czy zamawiający dopuści z jako produkt równoważny ZAMKNIĘTY SYSTEM DO ODSYSANIA Z RURKI INTUBACYJNEJ/TRACHEOSTOMIJNEJ o następujących cechach :

o posiada zintegrowany podwójnie obrotowy łącznik 15 mm o kącie 45° do podłączenia rurki i respiratora

o posiada obrotowy port do przepłukiwania cewnika (port do irygacji) o długości ok 8 cm zamykany kapturkiem zamocowanym do portu kompatybilny z fiolką 10 ml NaCl

o posiada zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI)

o posiada przeźroczystą komorę pozwalającą na obserwację wydzieliny pacjenta, która izoluje drobnoustroje i jest uszczelniona próżniowo co zmniejszająca ryzyko VAP oraz infekcji krzyżowej

o posiada zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka zamocowanego do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu

o regulacja podciśnienia następuje poprzez zawór kontroli siły ssania znakowany rozmiarem cewnika oraz informacją "OPEN"

o blokada zaworu regulacji siły ssania następuje poprzez jego obrót o 90° lub 180°

o posiada suwak umożliwiający pełne zamknięcie/otwarcie przepływu bez konieczności rozmontowania całości systemu

o system wyposażony w klips pozwalający na bezpieczne rozmontowanie systemu z rurką intubacyjną bez uszkodzenia elementów

o cewnik zakończony atraumatycznie niebieską miękką obwódką, zaokrąglony, bez ostrych krawędzi, wyposażony w czarną obwódkę pozwalającą na jego wizualizację podczas przepłukiwania

o cewnik wyposażony w dwa otwory boczne ułożone naprzemianlegle oraz znaczniki głębokości skalowane co 1 cm

o oznaczenie rozmiaru cewnika widoczne na końcu cewnika, na zaworze kontroli siły ssania oraz kolorystycznie (zgodnie z standardem ISO) na obwódce łączącej pozostałe elementy systemu z rękawem ochronnym

o w zestawie kolorowe naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu w języku angielskim

o system stanowi integralną całość i jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania bez konieczności montażu dodatkowych akcesoriów

o sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu

o jednorazowego użytku z możliwością stosowania do 72 godzin

o pakowany w rękaw papierowo-foliowy

o długość 60 cm dla rurek intubacyjnych , 34 cm dla rurek tracheotomijnych

- rozmiary 10,12,14 i 16 F?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pakiet 19 , pozycja 1**- Czy zamawiający dopuści jednorazowe podkłady medyczne na kozetkę w rozmiarze 50x 50 m perforacja co 38 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź: Nie**

**Pakiet 19 , pozycja 1**- Czy zamawiający dopuści jednorazowe podkłady medyczne na kozetkę w rozmiarze 58x 50 m perforacja co 38 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź: Nie**

**Pakiet 19, pozycja 2**- Czy zamawiający dopuści podkłady medyczne na fotel ginekologiczny w rolce rozmiar 50x 50 m perforacja co 38 cm ?

**Odpowiedź: Nie**

**Pakiet 19, pozycja 2**- Czy zamawiający dopuści podkłady medyczne na fotel ginekologiczny w rolce rozmiar 38x 50 m perforacja co 50 cm lub 40 cm?

**Odpowiedź: Nie**

**Pakiet 23, pozycja 1-** Czy zamawiający odstąpi od parametry " cyfra na korpusie maski"?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pakiet 23, pozycja 1**- Czy zamawiający dopuści w zamian za oznaczenie cyfrą na korpusie maski, nazwę w języku angielskim, która określa dla kogo jest przeznaczona maska tzn.:"

Dla rozmiaru:

0- neonate

1.0-infant

2.0-child

3.0 -ADULT S

4.0- ADULT M

5.0- ADULT L

6.0- Extra large ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

**Pakiet 23, pozycja 1**- Czy zamawiający dopuści kolorystyczne pierścienie dla łatwiejszej identyfikacji w następujących kolorach : ( 4.0- czerwony, 5.0 -niebieski, 6.0pomarańczowy)?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel