Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo: RK -405/19	 Częstochowa dnia: 2019-07-26

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ / zmiana SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-07-24 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Przebudowa pomieszczeń i ciągu komunikacyjnego na potrzeby pomieszczeń Biura Dziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej (sygn. ZP/RB-13/19),

Treść wspomnianej prośby oraz stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii są następujące:

Pytanie 1:

Proszę o wyjaśnienie wątpliwości dot. Projektu Branży elektrycznej:

W pkcie 1.6 Projektu jest mowa o przełączniku zarządzalnym szt. 1, jako doposażenie szafy punktu dystrybucyjnego, natomiast w Załączniku nr 1 Projektu określającym minimalne wymagania dla przełączników (switch) jest mowa w punkcie A, iż przełącznika dostępowego typu I należy dostarczyć w ramach postępowania 3 zestawy, a w punkcie B również należy dostarczyć 3 zestawy przełącznika dostępowego typu II.

Odpowiedź 1:

W ranach niniejszego postepowania należy dostarczyć 1 szt. przełącznika sieciowego o specyfikacji jak w pkt. A. Zamawiający usuwa pkt. B

Pytanie 2:

W przedmiarze prac ujęto:

- poz. 31 d.3.2 zabudowa meblowa - kuchenna  pom. socjalne - zabudowa kuchenna 6,570m2

- poz. 32 d.3.2 zabudowa meblowa    ściana A3 - zabudowa meblowa - szafa ubraniowa fronty lustrc»             ściana A2 ) 12,150m2

- poz. 33 d.3.2 zabudowa meblowa - ściana A4             ściana A4 z drzwiami z ukrytą ościeżnicą - 2kpl. 19,20m2

W projekcie Architektury w punkcie 6. WYPOSAŻENIE OBIEKTU UMEBLOWANIE oraz na rzutach mamy podaną również specyfikację następujących mebli : biurka, lada, fotele obrotowe, sofa stolik, stół konferencyjny itd. Czy meble te należy ująć w wycenie ? Proszę podać zestawienie mebli, które maja być wycenione w ofercie oraz mebli które dostarcza Inwestor."

Odpowiedź 2:

Zakres niniejszego zamówienia obejmuje dostawę i montaż tylko zabudowy meblowej (zakres – jak w przedmiarze). Zamówienie nie obejmuje „ruchomego” umeblowania tj.: biurka, lada, fotele obrotowe, sofa, stolik, stół konferencyjny itd.

Zamawiający  działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zmienia SIWZ w zakresie wskazanym powyżej.

Z uwagi na powyższe, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 01.08.2019r. do godz. 09:30. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pok. 28. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 10:30 w siedzibie Politechniki Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 69, pok. 32.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Z-ca Kanclerza

Politechniki Częstochowskiej

mgr Małgorzata Sierżant