**Szpital Miejski Specjalistyczny**

**im. Gabriela Narutowicza w Krakowie**

**Dział Zamówień Publicznych i Umów**

**ul. Prądnicka 35-37**

**31-202 Kraków**

**Pismo: ZP/18/2019/37** Kraków dnia: 2019-07-26

**«@t\_oferent\_zglo#nazwa»**

**«@t\_oferent\_zglo#kod» «@t\_oferent\_zglo#miasto»**

**«@t\_oferent\_zglo#ulica» «@t\_oferent\_zglo#dom»«@t\_oferent\_zglo#lokal»**

# MODYFIKACJA ODPOWIEDZI

# na zapytania w sprawie SIWZ-17

Dot. przetarg nieograniczony, na „Zakup i dostawa różnych wyrobów medycznych”,  
nr sprawy ZP/18/2019.

**Zamawiający modyfikuje odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ– 17 (pismo z dnia 24.07.2019) w następujący sposób:**

**Dotyczy pakietu 27.**

**Prosimy o dopuszczenie - Filtr oddechowy mechaniczny, mikrobiologicznie czysty, wyposażony w hydrofobowy filtr membranowy typu HEPA, powlekany szkłem spiekanym, o skuteczności filtracji bakteryjno - wirusowej 99,9999%, złącza proste o średnicy 22M/15F, 22F/15M, zaopatrzony w port kapno pod kątem 45 stopni, waga 39 g, objętość wewnętrzna 55 ml, zakres objętości oddechowej 300-1500 ml, opór przepływu nie większy niż 1,33 cmH20 przy 30L/min , wolny od lateksu i PVC, czas stosowania 24 godz.**

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel