### Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

NAZWA WYKONAWCY:……………………………………………………………………..

FORMA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI: .........................................................................

ADRES:…………………………………………………………………………………………

POWIAT:…………………………………WOJEWÓDZTWO …………………………….....

TEL.……………………………………………………………………………………………..

FAX …………………………………………………………………………………………….

E-MAIL………………………………………………………………………………………….

NIP…………………………………. REGON:………………………………………………...

BANK/ NR KONTA ……………………………………………………………………………

Do: Nazwa i siedziba Zamawiającego:

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków,

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa sprzężonego układu nanoindentera z mikroskopem sił atomowych (AFM) umożliwiającego wysokorozdzielcze mapowanie powierzchni wraz z  pełną charakterystyką fizykochemiczną wraz z zestawem ostrzy pomiarowych i przeszkoleniem dla  Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH, oferuję realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Cena netto:   .........................................................................PLN

Cena brutto: .........................................................................PLN

Słownie brutto :.......................................................................................................................

Powyższa cena zawiera podatek VAT w wysokości .......... % tj.…………………….PLN

Producent i model zaoferowanego sprzętu …………………………………………..

Termin realizacji umowy: ………………………………………..

Okres udzielonej gwarancji wynosi: …… miesięcy (kryterium oceny ofert)

Dodatkowe parametry techniczne aparatury: (kryterium oceny ofert)

1. tryb umożliwiający wysokorozdzielcze (ograniczone tylko promieniem zaokrąglenia sondy pomiarowej) mapowanie przewodności elektrycznej w nierezonansowym trybie obrazowania oscylacyjnego z jednoczesnym mapowaniem właściwości nanomechanicznych, takich jak: topografia, moduł DMT, adhezja, energia dyssypacji, deformacja. Tryb musi umożliwiać akwizycję z jednoczesnym wyświetlaniem map przewodności elektrycznej zarówno na próbkach miękkich jak i twardych, TAK/NIE

2. mikroskop sił atomowych zawiera opcję pomiarów prądu rozpływu w cieczy TAK/NIE

3. tryb umożliwiający wyłączenie lasera w trakcie pomiaru dwuprzebiegowego do obrazowania przewodnictwa elektrycznego, w celu wyeliminowania artefaktów, które mogą być wywołane przez laser na próbkach światłoczułych TAK/NIE

4. możliwość wielowymiarowych pomiarów (zbioru danych) w trybie pomiarów prądów rozpływu wraz z oprogramowaniem będącym w stanie wyodrębnić dowolne i wszystkie przekroje obrazu w danym zakresie napięcia polaryzacji oraz dowolne i wszystkie krzywe prądowo-napięciowe dla każdej współrzędnej XY, TAK/NIE

5. możliwość zoptymalizowania głowicy skanującej pod kątem szybkiego i stabilnego skanowania, w pełnym zakresie skanera, gdzie szybkość skanowania powinna być w zakresie minimum od 4Hz do 20 Hz (zależnie od morfologii powierzchni) a skanowanie musi odbywać się z wykorzystaniem dostępnych komercyjnie sond.)  TAK/NIE

Oświadczamy, że zgodnie z ustawą z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, należymy do małych lub średnich przedsiębiorców: TAK/NIE

Termin płatności: przelewem w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

Miejscowość, ……………………., dnia ……………………….…… r.

………………………………………….

podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

Jednocześnie oświadczamy, że:

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, 
do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* *

*rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

**W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

- Wadium w kwocie..........................................PLN zostało wniesione w dniu.................................... w formie......................................................................

- po zakończeniu postępowania wadium należy zwrócić.

- Bank: ........................................................................

- Nr konta ....................................................................

- Inne ...........................................................................

- Oświadczam/y, że zamierzam/y /nie zamierzam/y powierzyć realizację następujących części zamówienia podwykonawcom*:

| Lp. | Opis części zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć do realizacji przez podwykonawcę | Nazwa podwykonawcy (o ile jest znana) |
| --- | --- | --- |

- Upoważnionymi do reprezentowania naszej firmy są następujące osoby:

# Imię i Nazwisko							Wzór podpisu

.............................................................................................................. 		 ........................................

.............................................................................................................. 		 ........................................

- upoważnienie dla powyżej wskazanych osób wynika z następującego (ych) dokumentu(ów)

……………………………………………………...........................……które dołączamy do oferty.

- załącznikami do niniejszej oferty są:

  - ………………………………………………………………………………………….

  - ……………………………………………..……………………………………………

  - ..........................................................................................................................................

  - ………………………………………………………………………………………….

  - ……………………………………………..……………………………………………

- oferta zawiera ………………… kolejno ponumerowanych stron.

Formularz oferty należy sporządzić w postaci elektronicznej i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym

Wykonawca winien określić sposób zwrotu wadium

- niepotrzebne skreślić