Załącznik. 9.2

Eap.2412/24/19/M

Zestawienie oferowanych warunków technicznych Pakiecie  2

– Opaski, gaza, wata.

| Lp. | Dotyczy pozycji nr: | Oceniana cecha | Kryterium oceny | Potwierdzenie przez Wykonawcę (tak/nie) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2, 3, 4, | Rozciągliwość opaski | Rozciągliwość w granicach 150% - 160% |  |
| 2. | 8 - 12 | Możliwość sterylizacji wyrobu w parze wodnej | Możliwość sterylizacji wyrobu |  |
| 3. | 26 - 34 | Rodzaj zastosowanego kleju | Zastosowanie kleju ze sztucznego kauczuku |  |
| 4. | 38 | Transparentność opatrunku | Opatrunek przeźroczysty |  |

……………………… ………………………………………………….

/ miejscowość, data /		                                                   Czytelne podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy