Pismo: KC-zp.272-533/19                   		Kraków, 2019-08-28

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ

# ZMIANY SIWZ 2

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2019-08-23 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony

którego przedmiotem jest Dostawa sprzężonego układu nanoindentera z mikroskopem sił atomowych (AFM) umożliwiającego wysokorozdzielcze mapowanie powierzchni wraz z  pełną charakterystyką fizykochemiczną wraz z zestawem ostrzy pomiarowych i przeszkoleniem dla  Akademickiego Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH..

Treść zapytania brzmi następująco:

Pytanie 1

Dotyczy: SIWZ, pkt 5.1 Zdolność techniczna lub zawodowa

Czy Zamawiający uzna wymieniony warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy) - w tym okresie,  należycie wykonał co najmniej 2 dostawy wraz z instalacją mikroskopów sił atomowych na łączną kwotę 1.000.000 zł oraz co najmniej 2 inne dostawy wraz z instalacją profilometrów stykowych, które to podobnie jak mikroskop sił atomowych służą do badania topografii powierzchni z wykorzystaniem igły pomiarowej?

Pytanie 2

Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ (WZÓR UMOWY) § 7 pkt. 5

Zwracamy się z prośbą o modyfikację obecnego zapisu na poniższy.

Czas reakcji na zgłoszenie usterki nie może być dłuższy niż 3 dni od momentu zgłoszenia, czas naprawy nie dłuższy niż 14 dni od momentu zgłoszenia, chyba, że naprawa wymaga sprowadzenia specjalistycznych części spoza terenu Polski, co może wydłużyć ten okres do maksymalnie 30 dni.

Uzasadnienie:

W niektórych sytuacjach naprawa może wymagać sprowadzenia specjalistycznych części od producenta. Okres 14 dniowy może okazać się niewystarczający.

Pytanie 3

Dotyczy: Załącznik nr 3 do SIWZ (WZÓR UMOWY) § 7 pkt. 11

Zwracamy się z prośbą o usunięcie tego zapisu.

Uzasadnienie:

Punkt 8 mówi, że:

„Okres gwarancji na sprzęt zostanie automatycznie wydłużony o czas, który minie od momentu zgłoszenia usterki do uruchomienia sprzętu po wykonaniu naprawy.”

Nie widzimy podstaw, aby dodatkowo wydłużać ten okres, skoro zgodnie z pkt. 8 gwarancja na przedmiot zamówienia zostanie przedłużona o czas niesprawności oferowanego urządzenia.

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad.1  Zamawiający dokonuje zmiany następujących zapisów siwz

- Pkt 5.1 SIWZ

Zamiast:

Zdolność techniczna lub zawodowa

Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli  Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy) - w tym okresie,  należycie wykonał co najmniej 3 dostawy wraz z instalacją mikroskopu sił atomowych na łączną kwotę 1.000.000 zł. brutto (słownie: jeden milion złotych).

Powinno być:

Zdolność techniczna lub zawodowa

Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy) - w tym okresie,  należycie wykonał co najmniej 2 dostawy wraz z instalacją: mikroskopów sił atomowych lub profilometrów stykowych, które służą do badania topografii powierzchni z wykorzystaniem igły pomiarowej, na łączną kwotę 1.000.000 zł. brutto.

ad.2

Zamawiający dokonuje zmiany następujących zapisów siwz w Załącznik nr 3 do SIWZ (WZÓR UMOWY) § 7 pkt. 5

Zamiast:

5.Czas reakcji na zgłoszenie usterki nie może być dłuższy niż 3 dni od momentu zgłoszenia, czas naprawy nie dłuższy niż 14 dni od momentu zgłoszenia.

- Powinno być:

5. Czas reakcji na zgłoszenie usterki nie może być dłuższy niż 3 dni od momentu zgłoszenia, czas naprawy nie dłuższy niż 14 dni od momentu zgłoszenia, chyba, że naprawa wymaga sprowadzenia specjalistycznych części spoza terenu Polski, co może wydłużyć ten okres do maksymalnie 30 dni.

ad.3

Zamawiający nie dokonuje zmian zapisów SIWZ.