Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Znak sprawy: TZM/23/P/2019	 Katowice dnia: 2019-09-02

# P O W I A D O M I E N I E

# o zmianach SIWZ - 1

Szanowni Państwo,

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na Dostawę odczynników chemicznych oraz materiałów zużywalnych do analizatora parametrów krytycznych wraz z dzierżawą urządzenia dokonuje następujących zmian zapisów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- Zamawiający modyfikuje §2 ust 1 Projektu umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ) poprzez dodanie lit. c) o brzmieniu:

c) podłączenie analizatora parametrów krytycznych do systemu informatycznego AMMS na  koszt Wykonawcy.

2. Zamawiający modyfikuje zapis w Formularzu cenowym (Załącznik nr 2 do SIWZ) znajdujący się pod tabelkami nadając brzmienie:

z

Wszystkie zaoferowane odczynniki chemiczne oraz materiały muszą być kompatybilne z zaoferowanym analizatorem parametrów krytycznych.

na

Wszystkie zaoferowane odczynniki chemiczne oraz materiały muszą być kompatybilne z zaoferowanym i posiadanym przez Zamawiającego analizatorem parametrów krytycznych typu ABL 90 FLEX.

3. Zamawiający modyfikuje zapis w pkt 2 Formularza cenowego (Załącznik nr 2 do SIWZ) nadając nowe brzmienie:

„Pakiety odczynnikowe dające możliwość jednoczesnego wykonania 900 cykli pomiarowych, w tym oznaczeń pełnych paneli tj.  pH, pO2, cK+, cNa+, cCa2+, cCI-, cGlu, cLac, ctHb, sO2, FO2Hb, FCOHb, FMetHb, FHHb, FHbF, ctBil”.

Zamawiający

p.o. Dyrektor

lek. med. Janusz Orman