Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: TZM/23/P/2019	 Katowice dnia: 2019-09-02

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ - 1

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-08-29 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018r. poz. 1986) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

Dostawę odczynników chemicznych oraz materiałów zużywalnych

do analizatora parametrów krytycznych wraz z dzierżawą urządzenia,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

W pkt 2. Zamawiający wymaga: "Pakiet odczynnikowy - zestaw odczynników w postaci jednej, wymiennej kasety zawierającej odczynniki, kalibratory oraz materiał kontrolny dające możliwość jednoczesnego oznaczenia z jednej próbki krwi minimum 900 oznaczeń pełnych paneli tj.: pH, pO2, cK+, cNa+, cCa2+, cCI-, cGlu, cLac, ctHb, sO2, FO2Hb, FCOHb, FMetHb, FHHb, FHbF, ctBil"

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pakietów odczynnikowych dających możliwość jednoczesnego wykonania 900 cykli pomiarowych, w tym oznaczeń pełnych paneli tj.  pH, pO2, cK+, cNa+, cCa2+, cCI-, cGlu, cLac, ctHb, sO2, FO2Hb, FCOHb, FMetHb, FHHb, FHbF, ctBil?

Odp.:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie pakietów odczynnikowych dających możliwość jednoczesnego wykonania 900 cykli pomiarowych, w tym oznaczeń pełnych paneli tj.  pH, pO2, cK+, cNa+, cCa2+, cCI-, cGlu, cLac, ctHb, sO2, FO2Hb, FCOHb, FMetHb, FHHb, FHbF, ctBil.

Zamawiający

p.o. Dyrektor

lek. med. Janusz Orman