# FORMULARZ OFERTOWY

Nr postępowania; ZP-271-58/19

Dane wykonawcy:

Nazwa:

Adres: ul:

Kod:

Miasto:

NIP:

Regon:

imię i nazwisko osoby do kontaktu:

e-mail:

tel:

fax:

nr KRS (jeśli dotyczy):

nazwa banku i numer rachunku bankowego:

Nawiązując do ogłoszonego przetargu w trybie przetarg nieograniczony na:

Naprawa aparatu PET/CT Biograph mCT-X 4R wraz z wymianą detektorów:

1) Zakres czynności:

- dostawa i wymiana uszkodzonych części zamiennych na części nowe:

a) detektor PET – 6 bloków (zgodnie z raportem serwisowym)

- niezbędna kalibracja/regulacja parametrów aparatu;

- wykonanie testów odbiorczych i specjalistycznych;

- uruchomienie aparatu, sprawdzenie poprawności działania i przekazanie do eksploatacji, jeżeli aparat będzie sprawny tj. jedynie w przypadku braku innych uszkodzeń niż przedmiot zamówienia;

- odebranie i zutylizowanie pozostałych po wymianie części, opakowań, płynów, smarów, itp.

2) oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

| Cena oferty (brutto) | Cena oferty słownie | w tym podatek VAT |
| --- | --- | --- |

3) oświadczam, że wybór mojej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego* (*niepotrzebne skreślić) /wybór mojej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, poniżej wskazuję nazwę (rodzaj) towaru, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazuję ich wartość bez kwoty podatku: ……………..* (*niepotrzebne skreślić)

4) zamierzam  powierzyć część zamówienia Podwykonawcy: nazwa lub firma Podwykonawcy, część zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcy* (*niepotrzebne skreślić)…………………………. ……………………………………………………………………………………………………….. / nie zamierzam powierzyć część zamówienia Podwykonawcy* (*niepotrzebne skreślić).

5) termin płatności wynosi: 60 dni,

6) termin realizacji zamówienia wynosi: do 14 dni roboczych od daty udzielenia zamówienia,

7) okres gwarancji na wymienione części: min. 6 miesięcy od daty zamontowania,

8) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

dnia

elektroniczny podpis Wykonawcy

______________________________________________________________________________

W przypadku ofert składanych przez wykonawców działających wspólnie:

Oświadczamy, że ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania* / reprezentowania i zawarcia umowy* w niniejszym postępowaniu jest ......................................................... (imię i nazwisko)

.............................................................................................................................

(podpisy wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną)

*niepotrzebne skreślić

dnia  		                            ……………………………………………

podpisy wykonawców działających wspólnie