## Sheet1
Załącznik nr 5 do SIWZ
FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY
Część 1 | ZADANIE 11
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
1 | Cewnik do podania tlenu - czysty mikrobiologicznie lub sterylny, typu "okularowy", z PCV,dla dorosłych, długość minimum 300cm, pozwala na podaż tlenu w odpowiednim stężeniu bez podrażnień i wysuszenia błon śluzowych, łagodne zakończenie rurek nosowych nie uszkadzające błony śluzowej. Próbka 4szt. | szt. | 13000 |  | 0
0
Parametry oceny jakości w części nr 1
Lp. | Parametr oceny | Liczba punktów możliwa do przyznania przez komisję
1 | Łatwość otwarcia opakowania | 0 – 1
2 | Czytelna etykieta ze składem datą ważności, serią. | 0 – 1
3 | Łagodne zakończenie nie powodujące podrażnień | 0 – 14
4 | Łatwość łączenia z końcówkami ssącymi | 0 – 14
| Możliwa max ilość pkt | 30 pkt
Część 2
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
1 | Dren łączący do odsysania, jałowy, jednorazowy. Dren wykonany ze specjalnej twardości tworzywa PCV zapewniającego jednoczesną elastyczność i miękkość drenu, ułatwiającą wygodną manipulację oraz odpowiednią twardość zapobiegającą zasysaniu nawet przy stosowaniu wysokich ciśnień. Zakończenie typu lejek – łącznik z kontrolą odsysania typu Kapkon, umożliwiający nadzór nad siłą odsysanian. Średnica 24CH. Próbka 2szt. | szt | 2500 |  | 0
0
Parametry oceny jakości w części nr 2
Lp. | Parametr oceny | Liczba punktów możliwa do przyznania przez komisję
1 | Łatwość otwarcia opakowania | 0 – 1
2 | Czytelna etykieta ze składem datą ważności, serią. | 0 – 1
3 | Szczelność połączenia z ssakiem | 0 – 14
4 | Oporność na załamywanie | 0 – 14
| Możliwa max ilość pkt | 30 pkt
Część 3 | ZADANIE 2
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
Elektrody neutralne żelowe do lancetronu ES 350, 400; ES - VISION SYSTEM
1 | Elektroda neutralna żelowa jednorazowego użytku, typ REM, jednorazowa dzielona, dla dorosłych i dzieci. Rozmiar 176x122mm. Powierzchnia przewodzenia 110cm2. (Próbki 2 opakowanie a 5szt.) | szt. | 7000 |  | 0
0
Parametry oceny jakości w części nr 3
Lp. | Parametr oceny | Liczba punktów możliwa do przyznania przez komisję
1 | Łatwość otwarcia opakowania | 0 – 1
2 | Czytelna etykieta ze składem datą ważności, serią. | 0 – 1
3 | Jakość przewodzenia | 0 – 14
4 | Jakość zapisu | 0 – 14
| Możliwa max ilość pkt | 30 pkt
Część 4 | ZADANIE 2
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
1 | Filtr zewnętrzny przeciwbakteryjny do ssaka, jałowy, jednorazowy. Uniwersalna końcówka po obu stronach filtra. Efektywność filtracji 99,999%. Hydrofobowa membrana z tworzywa PTFE zabezpiecza przed przedostaniem się płynów do ssaka. (Próbki 5 sztuk.) | szt. | 1000 |  | 0
0
Parametry oceny jakości w części nr 4
Lp. | Parametr oceny | Liczba punktów możliwa do przyznania przez komisję
1 | Łatwość otwarcia opakowania | 0 – 1
2 | Czytelna etykieta ze składem datą ważności, serią. | 0 – 1
3 | Szczelność połączenia filtra z drenem | 0 – 14
4 | Przepuszczalność filtra dla wydzieliny | 0 – 14
| Możliwa max ilość pkt | 30 pkt
Część 5 | ZADANIE 2
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
1 | Filtr do spirometru/bodypletyzmografu. Jałowy, jednorazowy. Filtracja mechaniczna/elektrostatyczna. Przepływ 14L/sek. <0,87 cm H 2 O / (L / s). Skuteczność filtracji bakteryjnej: Przepływ 30L/min 99,999%; Przepływ 750L/min 99,7%. Skuteczność filtracji wirusowej: Przepływ 30L/min 99,99%; Przepływ 750L/min 99,9%. Martwa przestrzeń: 51,48 cm3. Obszar filtracji: 53,75 cm2. Ustnik owalny. (Próbka 4 szt.) | szt | 1000 |  | 0
0
Parametry oceny jakości w części nr 5
Lp. | Parametr oceny | Liczba punktów możliwa do przyznania przez komisję
1 | Łatwość otwarcia opakowania | 0 – 1
2 | Czytelna etykieta ze składem datą ważności, serią. | 0 – 1
3 | Szczelność połączenia z aparatem | 0 – 14
4 | Łatwość objęcia ustami ustnika | 0 – 14
| Możliwa max ilość pkt | 30 pkt
Część 6
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
1 | Igła do podawania botoksu do cytoskopów sztywnych. Chowana igła z regulowaną końcówką. Łatwa w użyciu, ergonomiczna budowa pozwalająca łatwą regulację jedną ręką. Współpracuje ze sztywnymi i giętkimi cystoskopami. Sterylna, jednorazowego użytku. Długość 35cm. Średnica 4,8Fr. Średnica igły 25G. Głębokość penetracji: regulowana 0,2,3,4,5mm. (Próbka 2 szt.) | szt | 50 |  | 0
0
Parametry oceny jakości w części nr 6
Lp. | Parametr oceny | Liczba punktów możliwa do przyznania przez komisję
1 | Łatwość otwarcia opakowania | 0 – 1
2 | Czytelna etykieta ze składem datą ważności, serią. | 0 – 1
3 | Szczelność połączenia z aparatem | 0 – 14
4 | Łatwość penetracji | 0 – 14
| Możliwa max ilość pkt | 30 pkt
Część 7
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
1 | Elastyczna kaniula nosowa do pomiaru przepływu i chrapania; kompatybilna z aparatem SleepDoc Porti 8. (Próbka 2 sztuki) | szt | 500 |  | 0
0
Parametry oceny jakości w części nr 7
Lp. | Parametr oceny | Liczba punktów możliwa do przyznania przez komisję
1 | Łatwość otwarcia opakowania | 0 – 1
2 | Czytelna etykieta ze składem datą ważności, serią. | 0 – 1
3 | Szczelność połączenia z aparatem | 0 – 14
4 | Kompatybilność z aparatem SleepDoc Porti 8. | 0 – 14
| Możliwa max ilość pkt | 30 pkt
Część 8 | ZADANIE 2
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
Kateter - sterylny cewnik z poliuretanu z powłoką hydrofilną, kontrastujący w RTG, z zaciskiem i przezroczystą końcówką Luer - Lock. Opakowanie folia- -papier; nietoksyczny, apirogenny
1 | kateter do kaniulacji dużych naczyń dwukanałowy - sterylny 4F x 15 | szt. | 5 |  | 0
2 | kateter do kaniulacji dużych naczyń dwukanałowy - sterylny 6F x 20 | szt. | 5 |  | 0
3 | kateter do kaniulacji dużych naczyń jednokanałowy sterylny 2F x 10 (Próbka 2 sztuki) | szt. | 10 |  | 0
4 | kateter do kaniulacji dużych naczyń jednokanałowy sterylny 2F x 18 | szt. | 10 |  | 0
5 | kateter do kaniulacji dużych naczyń jednokanałowy sterylny 3F x 15 | szt. | 5 |  | 0
6 | kateter do kaniulacji dużych naczyń jednokanałowy - sterylny 4F x 20 | szt. | 5 |  | 0
7 | kateter do kaniulacji dużych naczyń jednokanałowy - sterylny 5F x 20 | szt. | 5 |  | 0
0
Parametry oceny jakości w części nr 8
Lp. | Parametr oceny | Liczba punktów możliwa do przyznania przez komisję
1 | Łatwość otwarcia opakowania | 0 – 1
2 | Czytelna etykieta ze składem datą ważności, serią. | 0 – 1
3 | Łatwość manewrowania | 0 – 14
4 | Łatwość przebicia powłok ciała | 0 – 14
| Możliwa max ilość pkt | 30 pkt
Część 9
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
1 | Koszula pacjenta jednorazowego użytku, włóknina 35g/m2, nieprześwitująca, niepyląca, rękaw krótki, zakładana przez głowę, rozcięcie z przodu w kształcie litery V, długość min. 120 cm, niesterylna. Rozmiar L(Próbka 1 najmniejsze opakowanie zbiorcze) | szt. | 8000 |  | 0
0
Parametry oceny jakości w części nr 9
Lp. | Parametr oceny | Liczba punktów możliwa do przyznania przez komisję
1 | Łatwość otwarcia opakowania | 0 – 1
2 | Czytelna etykieta ze składem datą ważności, serią. | 0 – 1
3 | Łatwość zakładania | 0 – 14
4 | Trwałość przy zakładaniu | 0 – 14
| Możliwa max ilość pkt | 30 pkt
Część 10
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
1 | Łącznik do przewodów i cewników sterylny, jednorazowy. Rozmiar uniwersalny. Gładka powierzchnia ułatwiająca mocowanie w cewnikach i wężach. (Próbka 10szt.) | szt. | 4000 |  | 0
0
Parametry oceny jakości w części nr 10
Lp. | Parametr oceny | Liczba punktów możliwa do przyznania przez komisję
1 | Czytelna etykieta ze składem datą ważności, serią. | 0 – 2
2 | Łatwość nakładania cewnika bądź węża. | 0 – 14
3 | Szczelność połączenia z cewnikiem bądź wężem | 0 – 14
| Możliwa max ilość pkt | 30 pkt
Część 11
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
1 | Łącznik do przewodów i cewników niesterylny, jednorazowy. Rozmiar uniwersalny. Gładka powierzchnia ułatwiająca mocowanie w cewnikach i wężach. (Próbka 10szt.) | szt. | 4000 |  | 0
0
Parametry oceny jakości w części nr 11
Lp. | Parametr oceny | Liczba punktów możliwa do przyznania przez komisję
1 | Czytelna etykieta ze składem datą ważności, serią. | 0 – 2
2 | Łatwość nakładania cewnika bądź węża. | 0 – 14
3 | Szczelność połączenia z cewnikiem bądź wężem | 0 – 14
| Możliwa max ilość pkt | 30 pkt
Część 12
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
1 | Okularki ochronne do fototerapii dla noworodków, jednorazowego użytku, sterylne, zapewniające całkowitą ochronę oczu przed światłem wykorzystywanym w fototerapii; założone na główkę dziecka nie przemieszczające się i pozostające bezpiecznie na tym samym miejscu; pasujące do każdego kształtu głowy, możliwość regulacji obwodu, mocowane na rzep; rozmiar 30-38cm; wykonane z miękkiego hipoalergicznego materiału (nie zawierające lateksu) (Próbka 4sztuki) | szt. | 400 |  | 0
0
Parametry oceny jakości w części nr 12
Lp. | Parametr oceny | Liczba punktów możliwa do przyznania przez komisję
1 | Czytelna etykieta ze składem datą ważności, serią. | 0 – 2
2 | Łatwość nakładania | 0 – 14
3 | Powodowanie zaczerwienień u pacjenta w miejscu nałożenia | 0 – 14
| Możliwa max ilość pkt | 30 pkt
Część 13
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
1 | Okularki ochronne do fototerapii dla noworodków, wykonane z bardzo miękkiej, łatwo dopasowującej się i przezroczystej folii poliuretanowej pokrytej z jednej strony miękką, silikonową powierzchnią. Czarny materiał o wysokiej gęstości, zatrzymujący całkowicie światło. Rozmiary: 90x38,5mm; 110x47mm; 130x60mm. Rozmiar w zależności od potrzeb zamawiającego. (Próbka 2 sztuki rozmiaru 130x60mm) | szt. | 400 |  | 0
0
Parametry oceny jakości w części nr 13
Lp. | Parametr oceny | Liczba punktów możliwa do przyznania przez komisję
1 | Czytelna etykieta ze składem datą ważności, serią. | 0 – 2
2 | Łatwość nakładania | 0 – 14
3 | Powodowanie zaczerwienień u pacjenta w miejscu nałożenia | 0 – 14
| Możliwa max ilość pkt | 30 pkt
Część 14 | ZADANIE 4
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
1 | Osłona na przewody, jednorazowa, sterylna, wykonana z folii. O wymiarach 250 cm x 16 cm, pakowana indywidualnie. (Próbka 2 sztuki) | szt. | 4000 |  | 0
0
Parametry oceny jakości w części nr 14
Lp. | Parametr oceny | Liczba punktów możliwa do przyznania przez komisję
1 | Czytelna etykieta ze składem datą ważności, serią. | 0 – 2
2 | Łatwość otwarcia opakowania | 0 – 2
3 | Łatwość zakładania osłony | 0 – 26
| Możliwa max ilość pkt | 30 pkt
Część 15
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
1 | Rurka intubacyjna ustno - nosowa z otworem Murphy'ego, z mankietem niskociśnieniowym w kształcie walca, wykonana z termoplastycznego, silikonowanego PVC, możliwość odsysania wydzieliny znad mankietu, przezroczysta, znacznik głębokości na rurce w postaci pierścienia, gładkie zakończenie rurki, linia w RTG widoczna na całej długości, jednorazowego użytku, sterylna, łącznik 15mm zgodny z ISO 5356-1, rozm. 5 | szt. | 20 |  | 0
5 | rurka j.w. rozm. 5,5 | szt. | 50 |  | 0
6 | rurka j.w. rozm. 6 | szt. | 50 |  | 0
7 | rurka j.w. rozm. 6,5 | szt. | 50 |  | 0
8 | rurka j.w. rozm. 7 | szt. | 50 |  | 0
9 | rurka j.w. rozm. 7,5 | szt. | 200 |  | 0
10 | rurka j.w. rozm. 8 (Próbka 4 sztuki) | szt. | 200 |  | 0
11 | rurka j.w. rozm. 8,5 | szt. | 200 |  | 0
12 | rurka j.w. rozm. 9 | szt. | 200 |  | 0
13 | rurka j.w. rozm. 9,5 | szt. | 200 |  | 0
0
Parametry oceny jakości w części nr 15
Lp. | Parametr oceny | Liczba punktów możliwa do przyznania przez komisję
1 | Trwałość i szczelność połączenia aparatury z łącznikiem | 0 – 10
2 | Sztywność przy wprowadzaniu | 0 – 10
3 | Elastyczność po zaintubowaniu | 0 – 10
| Możliwa max ilość pkt | 30 pkt
Część 16
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
1 | Rurka tracheostomijna z podwójnym mankietem; wykonana z termoplastycznego PVC; dwa mankiety niskociśnieniowe, wysokoobjętościowe; linia rtg na całej długości; miękkie, gładkie, przezroczyste skrzydełka szyldu; prowadnica; balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki; 2 tasiemki mocujące; jałowa, jednorazowego użytku; wersja ze stałym lub ruchomym szyldem – w zależności od potrzeb zamawiającego. Dostępne w rozmiarach 5,0 -10,0 (co pół). (Próbka 2 sztuki rozmiar 8,0) | szt. | 100 |  | 0
0
Parametry oceny jakości w części nr 16
Lp. | Parametr oceny | Liczba punktów możliwa do przyznania przez komisję
1 | Trwałość i szczelność połączenia aparatury z łącznikiem | 0 – 10
2 | Sztywność przy wprowadzaniu | 0 – 10
3 | Elastyczność po wprowadzeniu | 0 – 10
| Możliwa max ilość pkt | 30 pkt
Część 17
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
Sonda gastrostomijna przeznaczona do długotrwałego podawania pokarmu. Wykonane z trwałego, przezroczystego silikonu medycznego dla zapewnienia większej żywotności. Wewnętrzny silikonowy balon mocujący uszczelniający od wewnątrz stomię, zmniejszający ryzyko wyciekania treści żołądkowej. Zewnętrzny dysk stabilizujący z „uniesioną stopką” umożliwiający przepływ powietrza wokół stomii, ułatwiający utrzymanie jej w dobrej kondycji. Krótki i zaokrąglony koniec dystalny sondy z otwartym światłem zapewniający optymalną wydajność sondy i wygodę pacjenta. Nadrukowana podziałka umożliwiająca pomiar głębokości stomii. Wymienne złącze umożliwiające łatwą wymianę trójnika w razie zabrudzenia lub rozciągnięcia. Złącze do podawania leków, zgodne ze strzykawkami do karmienia i irygacji, umożliwiające podawanie leków bez konieczności odłączania pompy do karmienia.
1 | jw. 12 Fr/Ch średnica, 5 ml balon | szt. | 5 |  | 0
2 | jw. 14 Fr/Ch średnica, 5 ml balon | szt. | 5 |  | 0
3 | jw. 16 Fr/Ch średnica, 20 ml balon | szt. | 10 |  | 0
4 | jw. 18 Fr/Ch średnica, 20 ml balon (Próbka 2 sztuki) | szt. | 15 |  | 0
5 | jw. 20 Fr/Ch średnica, 20 ml balon | szt. | 10 |  | 0
6 | jw. 22 Fr/Ch średnica, 20 ml balon | szt. | 15 |  | 0
7 | jw. 24 Fr/Ch średnica, 20 ml balon | szt. | 15 |  | 0
0
Parametry oceny jakości w części nr 17
Lp. | Parametr oceny | Liczba punktów możliwa do przyznania przez komisję
1 | Czytelna etykieta ze składem datą ważności, serią. | 0 – 2
2 | Łatwość zakładania u pacjenta | 0 – 14
3 | Brak wycieku treści żołądkowej, po założeniu | 0 – 14
| Możliwa max ilość pkt | 30 pkt
Część 18
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
1 | Strzykawka j.uż. 1ml typ U-40. 30GAx1/2in Insulinowa, jałowa, apirogenna, z igłą rozmiar 0,3x13mm. Opakowanie a 100szt. (Próbka 10sztuk) | op. | 100 |  | 0
0
Parametry oceny jakości w części nr 18
Lp. | Parametr oceny | Liczba punktów możliwa do przyznania przez komisję
1 | Łatwość otwarcia opakowania | 0 – 2
2 | Czytelna etykieta ze składem datą ważności, serią. | 0 – 2
3 | Płynny przesuw tłoka | 0 – 26
| Możliwa max ilość pkt | 30 pkt
Część 19
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
1 | Strzykawka j.uż. 1ml tuberkulinowa, jałowa, apirogenna, z igłą 25G 0,5x16. Opakowanie a 100szt. (Próbka 10sztuk) | op. | 300 |  | 0
0
Parametry oceny jakości w części nr 19
Lp. | Parametr oceny | Liczba punktów możliwa do przyznania przez komisję
1 | Łatwość otwarcia opakowania | 0 – 2
2 | Czytelna etykieta ze składem datą ważności, serią. | 0 – 2
3 | Płynny przesuw tłoka | 0 – 26
| Możliwa max ilość pkt | 30 pkt
Część 20
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
1 | Uchwyt na przewody samoprzylepny, jałowy, jednorazowy. Rozmiar 30x25cm. (Próbka 2 sztuki) | szt | 1000 |  | 0
0
Parametry oceny jakości w części nr 20
Lp. | Parametr oceny | Liczba punktów możliwa do przyznania przez komisję
1 | Łatwość otwarcia opakowania | 0 – 1
2 | Czytelna etykieta ze składem datą ważności, serią. | 0 – 1
3 | Łatwość repozycjonowania uchwytu | 0 – 28
| Możliwa max ilość pkt | 30 pkt
Część 21
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
1 | Układ oddechowy noworodkowy z generatorem IF, jednorazowego użytku (mikrobiologicznie czysty), z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra. W skład zestawu wchodzi: odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 m, śr. wew. 10 mm; odcinek wydechowy niepodgrzewany z perforacją w postaci regularnych otworów zabezpieczających przed okluzją, umiejscowionych na wierzchołkach karbowań, na całej długości odcinka; odcinek łączący nawilżacz z respiratorem dł. 0,6 m; końcówka donosowa o zróżnicowanej grubości ramion donosowych w rozm. S, M, L; odcinek do pomiaru ciśnienia dł. 2,1 m; generator IF z elastycznymi i miękkimi paskami mocującymi z pętelkami do zaczepienia rzepów z jednej strony, paski zakończone usztywnianymi, karbowanymi końcami, które ułatwiają montaż generatora do czapeczki; kołyska do zamocowania generatora na czepcu, wykonana z elastycznego tworzywa w kształcie litery T, z rzepem mocującym (Próbka 1 sztuka) | szt | 80 |  | 0
2 | Końcówka nosowa o zróżnicowanej grubości ramion rozm. S,M,L – w zależności od potrzeby zamawiającego | szt | 80 |  | 0
3 | Maska nosowa rozm. S, M, L, XL – w zależności od potrzeby zamawiającego | szt | 80 |  | 0
4 | Czepiec do terapii wymiennych do stosowania w nieinwazyjnym wspomaganiu oddechu (NIV) umożliwiający zamocowanie generatora w mocowaniu kołyskowym za pomocą dwóch krótkich dwustronnych rzepów oraz w terapii tlenowej wysokimi przepływami (HFOT) umożliwiający zamocowanie kaniuli nosowej za pomocą dwóch długich rzepów (posiadających dodatkowo warstwę klejącą). Czepiec do terapii wymiennych posiada następujące cechy: wykonany z jednego kawałka miękkiego materiału kompozytowego o właściwościach odpornych na rozciąganie i deformację, zapewniającego przepuszczalność powietrza, ograniczającego przesuwanie główki pacjenta dzięki wewnętrznej porowatej warstwie, a także o właściwościach wyciszających hałas pochodzący z otoczenia oraz zabezpieczających przed utratą ciepła i utrzymujących komfort termiczny, posiadający pętelki do zamocowania rzepów na części zewnętrznej; z możliwością uzyskania bezpośredniego dostępu do ciemiączka i naczyń pacjenta bez wpływu na stabilność i funkcje utrzymujące; posiadający perforację w części płatu potylicznego; o konstrukcji w postaci opaski; z możliwością regulacji obwodu głowy pacjenta w zależności od potrzeb (zmniejszanie lub zwiększanie obwodu); z rzepami do mocowania (po dwa osobne dla NIV i HFOT), które umożliwiają umiejscowienie interfejsu NIV lub HFOT w różnych pozycjach; część pokrywająca małżowiny uszne z możliwością inspekcji stanu skóry i/lub higienizacji części zausznej, bez konieczności zdejmowania czepca; wielkość oznaczona kolorem w sposób trwały; z miarką do ustalenia właściwego rozmiaru. Rozmiary: obwód głowy do 24 cm, rozm. XXS; obwód głowy 24-28 cm, rozm. XS; obwód głowy 28-31 cm, rozm. S; obwód głowy 31-34cm, rozm. M; obwód głowy 34-38 cm, rozm. L; obwód głowy 38-42 cm, rozm. XL – w zależności od potrzeb zamawiającego. | szt | 80 |  | 0
5 | Komora nawilżacza z automatyczną regulacją poziomu wody o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu gromadzeniu kondensatu w obwodzie oddechowym, dren do podaży wody dł. 1,2 m | szt | 80 |  | 0
6 | Filtr wyciszający | szt | 80 |  | 0
7 | Łącznik do funkcji nCPAP w respiratorze Fabian, dł. 10 cm | szt | 80 |  | 0
8 | Łącznik do funkcji nCPAP w respiratorze Fabian, dł. 60 cm | szt | 80 |  | 0
9 | Smoczek MAM. Rozmiar: dla wcześniaków o wadze poniżej 1200g; dla wcześniaków o wadze 1000-1800g; dla pacjentów o wadze 1600-2500g – w zależności od potrzeb zamawiającego | szt | 80 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
Parametry oceny jakości w części nr 21
Lp. | Parametr oceny | Liczba punktów możliwa do przyznania przez komisję
1 | Łatwość otwarcia opakowania | 0 – 2
2 | Czytelna etykieta ze składem datą ważności, serią. | 0 – 2
3 | Kompatybilność z w/w nawilżaczami | 0 – 26
| Możliwa max ilość pkt | 30 pkt
Część 22
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
1 | Ustnik do spirometru – jednorazowy, papierowy, wymiary 60mmx28mmx30mm – (Próbka 10 sztuk) | szt. | 4000 |  | 0
0
Parametry oceny jakości w części nr 22
Lp. | Parametr oceny | Liczba punktów możliwa do przyznania przez komisję
1 | Trwałość podczas stosowania | 0 – 30
| Możliwa max ilość pkt | 10 pkt
Część 23
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
1 | Ustnik endoskopowy, jednorazowy, dla dorosłych. Wyprofilowany kształt ustnika gwarantujący ochronę kanału endoskopu i zabezpieczający go przed uszkodzeniami. Regulowana opaska mocująca. Pakowany pojedynczo (Próbka 5 sztuk) | szt. | 8000 |  | 0
0
Parametry oceny jakości w części nr 23
Lp. | Parametr oceny | Liczba punktów możliwa do przyznania przez komisję
1 | Łatwość otwarcia opakowania | 0 – 2
2 | Czytelna etykieta ze składem datą ważności, serią. | 0 – 2
3 | Łatwość zakładania i regulacji opaski mocującej | 0 – 26
| Możliwa max ilość pkt | 30 pkt
Część 24
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
1 | Kaniula dożylna bez portu bocznego, dla noworodków i dzieci, wykonana z teflonu lub poliuretanu , z paskami radiocieniującymi lub bez pasków radiocieniujących, widoczna w USG, ze zdejmowanym uchwytem ułatwiającym wprowadzenie kaniuli do naczynia, zastawką antyzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi w momencie wkłucia, igła z otworem bocznym lub bez przepływ 13 ml/min; rozmiary: 26G (0,6 mm) x 19 mm i 24G (0,7 mm) x 19 mm, sterylna (Próbka 10 sztuk rozmiar 0,7mm (24G) | szt | 6000 |  | 0
2 | Kaniula dożylna j.u. bezpieczna z dodatkowym portem do wstrzyknięć, z poliuretanu (nazwa mteriału na opakowaniu), min. 5 pasków kontrastujących w promieniach RTG wtopionych w cewnik, z łatwo wkręcanym korkiem i zastawką bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi w momencie wkłucia, samozamykającym się korkiem górnego portu; igła z otworem bocznym lub bez zabezpieczenie igły w postaci plastikowej osłonki o gładkich krawędziach - mechanizm zabezpieczajacy bez jakichkolwiek ostrych elementów, rozmiary: 22G x 25mm (42 ml/ min.) 20G x 32mm (67ml/ min.), 18G x 45mm (103 ml/min.), sterylna. Do oferty należy załączyć opublikowane badania kliniczne lub laboratoryjne (min. 3) potwierdzające zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakrzepowego zapalenia żył związanego z materiałem, z którego wykonany jest cewnik oferowanych kaniul. (Próbka 10 sztuk rozmiar 22GA 0,9x2mm) | szt | 20000 |  | 0
0
Parametry oceny jakości w części nr 24
Lp. | Parametr oceny | Liczba punktów możliwa do przyznania przez komisję
1 | Samozamykający się korek portu | 0 – 30
| Możliwa max ilość pkt | 30 pkt
Część 25
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
1 | Worek stomijny jednoczęściowy, otwarty. Rozmiar płytki 125mm x 125mm. Pojemność 1000ml. Średnica otworu od 10 – 90mm, możliwość przycięcia do 90mm. (Próbka 2 sztuki) | szt. | 200 |  | 0
0
Parametry oceny jakości w części nr 25
Lp. | Parametr oceny | Liczba punktów możliwa do przyznania przez komisję
1 | Czytelna etykieta ze składem datą ważności, serią. | 0 – 2
2 | Przylepiec nie powodujący podrażnień | 0 – 28
| Możliwa max ilość pkt | 30 pkt
Część 26 | ZADANIE 6
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
1 | Zamknięty system do odsysania 24H; pozwala na prowadzenie procedury odsysania bez rozłączania układu oddechowego; zapobiega rozprzestrzenianiu się patogonenów chroniąc personel i pacjentów; blokada dostępu do pacjenta w postaci samoistnej zastawki; bezzwrotny port do płukania cewnika; przycisk do kontroli siły ssania z zabezpieczeniem przed przypadkowym użyciem; barwny kod rozmiaru cewnika oraz numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku; mocny, przezroczysty rękaw zabezpieczający cewnik; łącznik kątowy podwójnie obrotowy; port do podawania leków w aerozolu MDI; cewnik z atraumatycznym końcem; dobrze widoczny znacznik kontrolny całkowitego wycofania cewnika. Skład zestawu: zamknięty system do odsysania 24H, klucz do rozłączania, elastyczna przedłużka, naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu. Rozmiar: 10,12,14,16 – do rurek intubacyjnych długość 54cm; do rurek tracheostomijnych długość 36cm. | szt. | 100 |  | 0
1 | J.w. 72H (Próbka 2 sztuki rozmiar 14CH/ 54cm) | szt. | 200 |  | 0
0
Parametry oceny jakości w części nr 26
Lp. | Parametr oceny | Liczba punktów możliwa do przyznania przez komisję
1 | Czytelna etykieta ze składem datą ważności, serią. | 0 – 2
2 | Szczelność zestawu po podłączeniu | 0 – 28
| Możliwa max ilość pkt | 30 pkt
Część 27
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
1 | Jednorazowego użytku, sterylny zestaw do higieny jamy ustnej. W skład zestawu wchodzi rękojeść z wbudowaną regulacją siły ssania, jedna szczoteczka do mycia zębów z funkcją odsysania oraz trzy gąbki z funkcją odsysania do mycia jamy ustnej. (Próbka 5 sztuk) | szt. | 500 |  | 0
2 | Gąbka do mycia jamy ustnej, z funkcją odsysania, sterylna. Pakowana po 1 sztuce. W opakowaniu zbiorczym 100 szt. | szt. | 600 |  | 0
3 | Cewnik do odsysania z jamy ustnej z możliwością nadania kształtu typu „ślinociąg”. Cewnik zakończony z jednej strony łącznikiem typu „lejek”, z drugiej strony specjalną końcówką zapobiegającą uszkodzeniom śluzówki jamy ustnej podczas odsysania (Próbka 5 sztuk) | szt. | 100 |  | 0
0
Parametry oceny jakości w części nr 27
Lp. | Parametr oceny | Liczba punktów możliwa do przyznania przez komisję
1 | Czytelna etykieta ze składem datą ważności, serią. | 0 – 2
2 | Łatwość manewrowania w jamie ustnej | 0 – 14
3 | Trwałość elementów podczas manewrowania w jamie ustnej | 0 – 14
| Możliwa max ilość pkt | 30 pkt
Część 28
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą SELDINGERA: kateter; igłą; prowadnik stalowy lub nitinolowy; rozszerzacz; skalpel; strzykawka 5ml dla rozmiaru 5F i 10ml dla rozmiaru 7F. Zestaw posiada ostrą igłę punkcyjną, cienkościenną, rozszerzało ułatwiające łatwe wprowadzanie bez odkształceń. Prowadnik umieszczony w osłonce umożliwiającej jednoręczne wprowadzenie. Jedna końcówka prowadnika miękka typu „J”, druga miękka, typu prosta. Kateter centralny wykonany z poliuretanu ( tworzywa medycznego apirogennego i nietrombogennego, mięknącego w temperaturze ciała), cieniujący w RTG, na cewniku podziałka umożliwiająca ocenę głębokości wprowadzenia, elementy cewnika połączone przez stopienie. Końcówka katetera miękka, atraumatyczna, zaopatrzona w zacisk odcinający oraz zakończenie do połączeń LL. Posiada skrzydełka mocujące, system mocowania cewnika do skóry pacjenta podwójny, koreczki zamykające cewnik i strzykawkę. Zestaw umieszczony na tacce uniemożliwiający wypadanie elementów i zapakowany sterylnie. Podane średnice wewnętrzne i pojemność.
4 | Zestaw do kaniulacjii dużych naczyń dwukanałowy – sterylny 5Fx20 cm | szt. | 40 |  | 0
6 | Zestaw do kaniulacjii dużych naczyń dwukanałowy – sterylny 7 Fx15 cm (Próbka 2 sztuki) | szt. | 300 |  | 0
7 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń dwukanałowy – sterylny 7 Fx20 cm | szt. | 100 |  | 0
0
Parametry oceny jakości w części nr 28
Lp. | Parametr oceny | Liczba punktów możliwa do przyznania przez komisję
1 | Czytelna etykieta ze składem datą ważności, serią. | 0 – 2
2 | Łatwość manewrowania i szczelność | 0 – 28
| Możliwa max ilość pkt | 30 pkt
Część 29
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
1 | Układ oddechowy do respiratora transportowego Oxylog 3000plus. Rury jednorazowe bez lateksu, długość 1500cm. (Próbka 1 sztuka) | szt. | 100 |  | 0
0
Parametry oceny jakości w części nr 29
Lp. | Parametr oceny | Liczba punktów możliwa do przyznania przez komisję
1 | Czytelna etykieta ze składem datą ważności, serią. | 0 – 2
2 | Kompatybilność z respiratorem Oxylog 3000plus | 0 – 28
| Możliwa max ilość pkt | 30 pkt
Część 30
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
1 | Igła do portów dostępu, zakrzywiona pod kątem 90 stopni , o specjalnie wyprofilowanym zakończeniu, posiadająca giętkie opłatki do mocowania, wężyk oraz zacisk, służąca do podawania długoterminowych wlewów 20G x 20 mm i 22G x 20 mm (Próbka 5sztuk) | szt. | 1500 |  | 0
0
Parametry oceny jakości w części nr 30
Lp. | Parametr oceny | Liczba punktów możliwa do przyznania przez komisję
1 | Giętkie opłatki | 0-30
| Możliwa max ilość pkt | 30 pkt
Część 31
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
1 | Igła prosta do portów dostępu o specjalnie wyprofilowanym zakończeniu 24G x 25 mm do wlewów krótkoterminowych (Próbka 5 sztuk) | szt. | 800 |  | 0
0
Parametry oceny jakości w części nr 31
Lp. | Parametr oceny | Liczba punktów możliwa do przyznania przez komisję
1 | Czytelna etykieta ze składem datą ważności, serią. | 0 – 2
2 | Łatwość otwarcia opakowania | 0 – 2
3 | Łatwość przebijania membrany portu | 0 – 26
| Możliwa max ilość pkt | 30 pkt
Część 32
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
1 | Igła prosta do portów dostępu, zakrzywiona pod kątem 90 stopni, o specjalnie wyprofilowanym zakończeniu 24G x 25 mm do wlewów krótkoterminowych (Próbka 5 sztuk) | szt. | 800 |  | 0
0
Parametry oceny jakości w części nr 32
Lp. | Parametr oceny | Liczba punktów możliwa do przyznania przez komisję
1 | Czytelna etykieta ze składem datą ważności, serią. | 0 – 2
2 | Łatwość otwarcia opakowania | 0 – 2
3 | Łatwość przebijania membrany portu | 0 – 26
| Możliwa max ilość pkt | 30 pkt
Część 33
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
1 | Skraplacz (pułapka wodna, typ Dryline) do układu pomiarowego kapnografii kompatybilny z modułem CO2 monitora BeneView (Próbki 2 szt.) | szt | 400 |  | 0
0
Parametry oceny jakości w części nr 33
Lp. | Parametr oceny | Liczba punktów możliwa do przyznania przez komisję
1 | Łatwość otwarcia opakowania | 0 – 5
2 | Kompatybilność z monitorem BeneView | 0 – 25
| Możliwa max ilość pkt | 30 pkt
Część 34
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
1 | Filtr infuzyjny z dodatnio naładowana membraną, wielkość porów 0,2 mikrona.Zatrzymuje bakterie, ednotoksyny, cząsteczki. Możliwośc stosowania do 96 godz.Automatyczny odpowietrznik, który gwarantuje szybkie wypełnienie filtra. Efektywna pow. filtrująca 10,0 cm2, obj. wypełnienia 2,4 ml; wielkośc przepływu powyżej 30ml/min; wytrzymałość cisnieniowa 3,1 bar. Zamknięcie luer-lock. Nie zawiera DEHP i lateksu. Sterylny. (Próbki 2 szt.) | szt | 600 |  | 0
0
Parametry oceny jakości w części nr 34
Lp. | Parametr oceny | Liczba punktów możliwa do przyznania przez komisję
1 | Czytelna etykieta ze składem datą ważności, serią. | 0 – 2
2 | Łatwość otwarcia opakowania | 0 – 2
3 | Szczelność po podłączeniu do linii | 0 – 26
| Możliwa max ilość pkt | 30 pkt
Część 35
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
1 | Sterylna, jednorazowa szczoteczka z tworzywa sztucznego do pobierania wymazów cytologicznych - jednocześnie z kanału szyjki macicy, tarczy i strefy transformacji. Odpowiadająca aktualnym wymaganiom Ministerstwa Zdrowia i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczącego standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych. (Próbka 2 sztuki) | szt | 1000 |  | 0
0
Parametry oceny jakości w części nr 35
Lp. | Parametr oceny | Liczba punktów możliwa do przyznania przez komisję
1 | Czytelna etykieta ze składem datą ważności, serią. | 0 – 10
2 | Łatwość otwarcia opakowania | 0 – 20
| Możliwa max ilość pkt | 30 pkt
Część 36 | ZADANIE 4
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
1 | Kateter do okluzji i ekstrakcji typu V. Rozmiar 7Fx190cm z trzema końcówkami LuerLock: do napełniania balonu z kranikiem, do podawania kontrastu oraz port prowadnicy. Dodatkowo wyposażony w hak mocowany na końcówkę endoskopu. Końcówka fluoroskopowa. Wyposażony w 3 fabrycznie wyskalowane strzykawki: 8,5, 11,5, 15,0mm. Lokalizacja miejsca wypływania wstrzykiwanych płynów: powyżej bądź poniżej balonu – w zależności od potrzeb zamawiającego(Próbka 2 sztuki) | szt. | 160 |  | 0
0
Parametry oceny jakości w części nr 36
Lp. | Parametr oceny | Liczba punktów możliwa do przyznania przez komisję
1 | Czytelna etykieta ze składem datą ważności, serią. | 0 – 2
2 | Łatwość otwarcia opakowania | 0 – 2
3 | Łatwość manewrowania i szczelność | 0 – 26
| Możliwa max ilość pkt | 30 pkt
Część 37 | ZADANIE 4
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
1 | Kateter do okluzji i ekstrakcji (z lub bez strzykawki w komplecie) 7Fx200cm trójstopniowy z trzema końcówkami LuerLock: do napełniania balonu z kranikiem, do podawania kontrastu oraz endoskopowe. Średnica balonu po napełnieniu 9, 13, 16mm. Współpracujący z prowadnikiem 0,035”. (Próbka 2 sztuki) | szt. | 160 |  | 0
0
Parametry oceny jakości w części nr 37
Lp. | Parametr oceny | Liczba punktów możliwa do przyznania przez komisję
1 | Czytelna etykieta ze składem datą ważności, serią. | 0 – 2
2 | Łatwość otwarcia opakowania | 0 – 2
3 | Łatwość manewrowania i szczelność | 0 – 26
| Możliwa max ilość pkt | 30 pkt
Część 38
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
1 | Łącznik urologiczny do połączenia cewnika moczowodowego z workiem do zbiórki moczu, typu Luer, (Próbka 2 sztuki) | szt | 600 |  | 0
2 | Prowadnica ze stali chirurgicznej Lunderquista o długości 80cm i średnicy 0,035” z końcówką prostą i giętką na długości 6cm (Próbka 2 sztuki) | szt | 120 |  | 0
3 | Prowadnica ze stali chirurgicznej Lunderquista o długości 80cm i średnicy 0,035” z końcówką typu J i giętką na długości 7cm (Próbka 2 sztuki) | szt | 120 |  | 0
4 | Prowadnica wykonana z nitinolu hydrofilna na długości 40cm i w dalszej części pokryta PTFE z miękkim do-nerkowym końcem 3cm, o długości całkowitej 150 cm i średnicy 0,035” | szt | 30 |  | 0
5 | Zestawu do drenażu przezskórnego metodą 2-stopniwą zawierający: cewnik typ Pigtail pokryty w dystalnej do-nerkowej części hydrożelem, wykony z poliuretanu, igłę punkcyjną bardzo dobrze widoczną w USG 18G/20cm, łącznik do worka na mocz. Rozmiar 8 / 9 Fr do wyboru przez Zamawiającego | szt | 50 |  | 0
6 | Koszulka dostępu moczowodowego pozwalająca na zastosowanie jednej prowadnicy jako prowadnicy roboczej która po wprowadzeniu koszulki pozostaje prowadnicą bezpieczeństwa. Posiadająca powłokę hydrofilową na zewnątrz i w środku, co czyni ją atraumatyczną dla tkanek oraz ułatwia wprowadzanie endoskopu. Mandryn posiada kanał dodatkowy zakończony 3 otworami –do podania kontrastu oraz pierścień na końcu koszulki zwiększający widoczność w RTG ułatwiający pozycjonowanie. Rozmiary 10-12CH oraz 12-14CH dł. 28cm, 35cm, 45cm oraz 55cm | szt | 2 |  | 0
7 | Zestaw do nefrostomii z cewnikiem typu J wykonanym z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan z miękką warstwą zewnętrzną dla komfortu pacjenta i sztywną wewnętrzną dla lepszego drenażu, cewnik długości 29cm, łącznik Luer-Lock, zestaw rozszerzadeł dopasowanych do rozmiaru cewnika, rozszerzadło z rozrywaną koszulką, prowadnica, dwie igły Chiba, rozmiar do wyboru przez Zamawiającego 6-14Ch | szt | 50 |  | 0
8 | Zestaw do nefrostomii z cewnikiem typu Malecot wykonanym z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan z miękką warstwą zewnętrzną dla komfortu pacjenta i sztywną wewnętrzną dla lepszego drenażu, łącznik Luer-Lock, zestaw rozszerzadeł dopasowanych do rozmiaru cewnika, rozszerzadło z rozrywaną koszulką, prowadnica, dwie igły Chiba, rozmiar do wyboru przez Zamawiającego 8-14Ch | szt | 20 |  | 0
9 | Jednorazowy system płucząco-ssący do zabiegów laparoskopowych, ergonomiczny, zakończenie z 6 otworami bocznymi zapewniającymi perfekcyjne ssanie i płukanie. Kaniula długości 350mm, średnicy 5mm na całej długości bez przewężeń uniemożliwiających zablokowanie przepływu. Wykonany z E włókna szklanego – atraumatycznego i nieprzewodzącego. System dostępny z drenem o długości 3 m, rozmiar wewnętrzny 6,4 mm, zewnętrzny 9,5 mm. | szt | 2 |  | 0
0
Parametry oceny jakości w części nr 38
Lp. | Parametr oceny | Liczba punktów możliwa do przyznania przez komisję
1 | Czytelna etykieta ze składem datą ważności, serią. | 0 – 2
2 | Łatwość otwarcia opakowania | 0 – 2
3 | Łatwość obsługi jedną ręką | 0 – 13
4 | Łatwość wprowadzania do jam ciała | 0 – 13
| Możliwa max ilość pkt | 30 pkt
Część 39
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
1 | Ostrze do dermatonu AESCULAP znajdującego się na wyposażeniu Szpitala | szt. | 50 |  | 0
0
Parametry oceny jakości w części nr 39
Lp. | Parametr oceny | Liczba punktów możliwa do przyznania przez komisję
1 | Zgodność zaproponowanego asortymentu w opisach katalogowych ze specyfikacją SIWZ | 0 – 30
| Możliwa max ilość pkt | 30 pkt
Część 40
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
1 | Plastry naskórkowo-płatkowe do nakładania alergenu, posiadające budowę komorową. Wewnętrzna średnica komory 8mm, ścisłe przyleganie do skóry. Pasek 10 komorowy (2x5). Opakowanie zawierające 100pasków. W opakowaniu dodatkowo 200 bibułek papierowych. (Próbka 4 paski 10 komorowe) | op. | 20 |  | 0
0
Parametry oceny jakości w części nr 40
Lp. | Parametr oceny | Liczba punktów możliwa do przyznania przez komisję
1 | Brak reakcji uczuleniowej pacjenta | 0 – 30
| Możliwa max ilość pkt | 30 pkt
Część 41
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
1 | Jednorazowy sterylny zestaw wkładów do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu: sterylne jednorazowe wkłady o poj. 200ml (2 szt.); złącze niskiego ciśnienia o długości +/-150cm z trójnikiem typu T; dwa ostrza szybkiego napełniania typu spike. 1 op. = 20 szt. Zestawy nie wpływające na gwarancję urządzenia (Próbka 2 sztuki) | szt. | 500 |  | 0
2 | Dren o długości minimum 250cm przy pełnym rozciągnięciu z 2 zintegrowanymi zastawkami antyzwrotnymi, kompatybilny z zestawem z pkt. 1. (Próbka 2 sztuki) | szt. | 6000 |  | 0
2 | Dwa wkłady o pojemności 200ml. Złącze niskiego ciśnienia o długości ± 150cm z trójnikiem „T”. Złącze szybkiego napełniania typu „J” (Próbka 2 sztuki) | szt. | 2000 |  | 0
0
Parametry oceny jakości w części nr 41
Lp. | Parametr oceny | Liczba punktów możliwa do przyznania przez komisję
1 | Czytelna etykieta ze składem datą ważności, serią. | 0 – 2
2 | Łatwość otwarcia opakowania | 0 – 2
3 | Kompatybilność ze wstrzykiwaczem Medrad Stellant | 0 – 26
| Możliwa max ilość pkt | 30 pkt
Część 42
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
1 | Zestaw z przetwornikami jednorazowymi do inwazyjnego monitorowania ciśnienia krwi. Jeden przetwornik. Całkowita długość linii ciśnieniowej 150cm; linia przezroczysta. Z eliminatorem zakłóceń rezonansowych. Pakowane pojedynczo, sterylne, apirogenne i nie zawierające lateksu. Kompatybilny z modułowym monitorem pacjenta BeneView T8 – kabel 12-stykowy IBP IM 2201 . (Próbki 2szt.) | szt. | 1500 |  | 0
0
Parametry oceny jakości w części nr 42
Lp. | Parametr oceny | Liczba punktów możliwa do przyznania przez komisję
1 | Czytelna etykieta ze składem datą ważności, serią. | 0 – 2
2 | Kompatybilność z monitorem BeneView | 0 – 26
| Możliwa max ilość pkt | 30 pkt
Część 43
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
1 | Zestaw umożliwiający przygotowanie 3ml koncentratu leukocytarno-bogatopłytkowego (PRP) z 30ml krwi obwodowej przy stężeniu 6-7 razy wartość bazowa, ale nie mniej niż 1mln płytek w mikrolitrze. Istnieje również możliwość indywidualnego dobrania objętości przetwarzanej krwi w przedziale od 15ml do 27ml, w rezultacie czego uzyskujemy od 0.2ml do 3ml PRP - zawiesiny o wysokiej koncentracji płytek krwi oraz czynników wzrostu takich jak: PDGF-AB, TGF-BI, VEGF, EGF. Element konstrukcji wewnętrznej tuby separującej w postaci tulei umożliwiającego kumulowanie płytek w celu ich precyzyjnej aspiracji po przeprowadzeniu frakcjonowania. Gwintowana podstawa separatora umożliwiająca podnoszenie frakcji erytrocytów z zachowaniem szczelności zamkniętego systemu. Separator wyposażony jest w specjalną przegrodę, trwale oddzielającą warstwę erytrocytów z płytkami krwi od osocza oraz bagnet z gwintem blokującym regulującym ujście erytrocytów. Zestaw zawierający wszelkie niezbędne elementy do przygotowania PRP: specjalna kapsuła 30ml, strzykawka 30ml, strzykawka 5ml, ACD-A (antykoagulant), motylek do pobrania krwi, 3x igła 18G. Czas uzyskiwania osocza bogato płytkowego nie dłuższy niż 5 min. Zamawiający zapewni bezpłatne użyczenie wirówki na czas obowiązywania umowy. (Próbka 2 sztuki) | szt | 1000 |  | 0
0
Parametry oceny jakości w części nr 43
Lp. | Parametr oceny | Liczba punktów możliwa do przyznania przez komisję
1 | Czytelna etykieta ze składem datą ważności, serią. | 0 – 2
2 | Jakość przygotowanego osocza | 0 – 28
| Możliwa max ilość pkt | 30 pkt
Część 44
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
1 | Zestaw umożliwiający przygotowanie koncentratu leukocytarno-bogatopłytkowego. Jednorazowy system składający się z podwójnej strzykawki, gdzie strzykawka do pobrania osocza jest integralną częścią zestawu, gwarantujący zamknięty obieg krwi. Umożliwia wyprodukowanie skoncentrowanej frakcji osocza bogatopłytkowego z własnej krwi obwodowej pacjenta - z 15ml krwi produkuje średnio od 4 do 6 ml koncentratu płytkowego. Cały proces wymaga tylko jednego etapu wirowania – czas trwania 5 min. System umożliwia przygotowanie koncentratu PRP bez użycia środka przeciwzakrzepowego – w pełni autologiczny. System składa się z pojedynczego sterylnego zestawu do separacji płytek i zawiera: system podwójnej strzykawki 15ml gwarantującej zamknięty obieg preparowanej krwi; roztwór przeciwzakrzepowy fiolki 10 ml. Zamawiający zapewni bezpłatne użyczenie wirówki na czas obowiązywania umowy. (Próbka 2 sztuki) | szt | 1000 |  | 0
0
Parametry oceny jakości w części nr 44
Lp. | Parametr oceny | Liczba punktów możliwa do przyznania przez komisję
1 | Czytelna etykieta ze składem datą ważności, serią. | 0 – 2
2 | Jakość przygotowanego osocza | 0 – 28
| Możliwa max ilość pkt | 30 pkt
Część 45 | ZADANIE 4
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
1 | Igła biopsyjna do aspiracji szpiku kostnego i transplantacji, ścięty wierzchołek igły. Milimetrowa podziałka; zakończenie Luer Lock. Łatwo usuwalna rączka pozwalająca wykorzystanie zarówno do wykonania aspiracji i transplantacji z mostka oraz regionów grzebienia kości biodrowej. Rozmiar 15G x 10-50mm (Próbka 2sztuki) | szt. | 800
|  |  |  | 0 | 0
Parametry oceny jakości w części nr 45
Lp. | Parametr oceny | Liczba punktów możliwa do przyznania przez komisję
1 | Łatwość pozyskania preparatu | 0 – 10
2 | Łatwość przebijania kości | 0 – 10
3 | Łatwość wyjmowania preparatu z igły | 0 – 10
| Możliwa max ilość pkt | 30 pkt
Część 46 | ZADANIE 4
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
1 | Wziernik do otoskopu śr. 2,5mm i 4,0mm pakowany po 250sztuk – w zależności od potrzeb zamawiającego. Kompatybilny z otoskopem TM-OT100 (Próbka 10sztuk) | op. | 200 |  | 0
0
Parametry oceny jakości w części nr46
Lp. | Parametr oceny | Liczba punktów możliwa do przyznania przez komisję
1 | Kompatybilność z w/w otoskopem | 0 – 30
| Możliwa max ilość pkt | 30 pkt
Część 47 | ZADANIE 10
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
Cewniki do odsysania dróg oddechowych - z PCV "zmrożony” , sterylny, jednorazowego użytku. Kod barwny oznaczający rozmiar. Pakowany prosto, nie zwinięty (próbka 5 szt rozmiaru CH14)
1 | j.w. ch 12/min. 600mm | szt. | 1500 |  | 0
2 | j.w. ch 14/min. 600mm | szt. | 33000 |  | 0
3 | j.w. ch 16/min. 600mm | szt. | 30000 |  | 0
4 | j.w. ch 18/min. 600mm | szt. | 2500 |  | 0
5 | j.w. ch 20/min. 600mm | szt. | 400 |  | 0
0
Parametry oceny jakości w części nr47
Lp. | Parametr oceny | Liczba punktów możliwa do przyznania przez komisję
1 | Łatwość otwarcia opakowania | 0 – 2
2 | Elastyczność | 0-14
3 | Dwa otwory boczne | 0-14
| Możliwa max ilość pkt | 30 pkt
Część48 | ZADANIE 10
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
1 | Łącznik bezigłowy kompatybilny z końcówką luer i luer lock , o przepływie min. 100 ml/min. możliwość podłączenia u pacjenta przez min. 11 dni aktywacji .Łącznik posiada przeźroczystą obudowę, zawór w postaci silikonowej membrany z gładką powierzchnią do dezynfekcji (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer na drodze przepływu płynu). Dostosowany do użytku z krwią, tłuszczami, alkoholami, chlorheksydyną, oraz lekami chemioterapeutycznymi. przestrzeń martwa max. 0,1ml, ciśnienie neutralne. Zawór z dodatkowym systemem chroniącym cewnik przed napływem wstecznym krwi do światła cewnika przy zmianach ciśnienia krwi. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. (Próbka 2sztuki) | szt. | 1000 |  | 0
2 | estaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostepu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z pojedynczym przedłużaczem o długości 9 cm, z jednym zaciskiem ślizgowym, o objętości wypełnienia 0,15 ml, możliwość podłączenia u pacjenta min. przez 7 dni lub 216 aktywacji. Mała średnica drenu tj. maksymalna średnica zewnętrzna 2,11 mm. Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3 cm. Dren zakończony bezigłowym urządzeniem dostępu naczyniowego bez mechanicznych części wewnętrznych, z prostym i widocznym torem przepływu (łącznik całkowicie przezierny), kompatybilny z końcówką Luer i Luer-lok, z jednolitą materiałowo, łatwą do dezynfekcji silikonową, przezierną, podzielną membraną split septum (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer na drodze przepływu płynu). Możliwość podłączenia u pacjenta min. przez 7 dni lub 216 aktywacji. Wejście od strony dostępu naczyniowego zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. Sterylizacja radiacyjna. (Próbka 2sztuki) | szt. | 200 |  | 0
3 | Zestaw do zakładania i utrzymania drożności cewników centralnych i portów: aplikator o pojemności 20 ml do przepłukiwania z izotonicznym roztworem 0,9% NaCl, gotowa do użycia bez konieczności odblokowywania tłoka, niewywołująca odczucia smaku lub zapachu u pacjenta poddawanego przepłukiwaniu, jałowa, sterylna wewnątrz i na zewnątrz , pakowana w opakowaniu umożliwiającym jego otwarcie w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń mechanicznych, bez zawartości celulozy, z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwierania – szerokość listka do otwierania min. 0,8 cm, umożliwiającym otwarcie po linii zgrzewu, bez konieczności rozdzierania, klasa IIb lub III. Okres ważności min. 24 m-ce .Oznaczenie o zgodności z USP na cylindrze. (Próbka 2sztuki) | szt. | 2000 |  | 0
4 | Zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostepu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z potrójnym przedłużaczem o długości 15 cm, z czterema zaciskami zatrzaskowymi, o objętości wypełnienia 1,3 ml. Możliwość podłączenia u pacjenta min. przez 7 dni lub 216 aktywacji. Długość robocza zaworu 2-2,5 cm, długość całkowita 3 cm. Dreny zakończone bezigłowym urządzeniem dostępu naczyniowego bez mechanicznych części wewnętrznych z prostym i widocznym torem przepływu (łącznik całkowicie przezierny), kompatybilny z końcówką Luer i Luer-lok, z jednolitą materiałowo, łatwą do dezynfekcji silikonową, przezierną, podzielną membraną split septum (jednorodna materiałowo powierzchnia styku końcówki Luer na drodze przepływu płynu). Możliwość podłączenia u pacjenta min. przez 7 dni lub 216 aktywacji.Wejście od strony dostępu naczyniowego zabezpieczone protektorem. na końcu linii łącznik obrotowy. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo, na każdym opakowaniu nadruk nr serii i daty ważności. Okres ważności min. 12 m-cy od daty dostawy. (Próbka 2sztuki) | szt. | 400 |  | 0
5 | Zamknięty łącznik bezigłowy z męską końcówką typu Luer z kapturkiem zabezpieczającym. Łącznik do przygotowania, transportu i podazy leku cytostatycznego, wytwarzający zamknięty system, który zamyka się samoczynnie po rozłączeniu ze strzykawką lub zestawem kroplówkowym. Łącznik przeźroczysty, o przepływie min. 150 ml/min, posiadający system uniemozliwiający odkręcenie łącznika od strzykawki. (Próbka 2sztuki) | szt. | 4000 |  | 0
0
Parametry oceny jakości w części nr 48
Lp. | Parametr oceny | Liczba punktów możliwa do przyznania przez komisję
1 | Łatwość otwarcia opakowania | 0 – 2
2 | Szczelność po podłączeniu do linii | 0-28
| Możliwa max ilość pkt | 30 pkt
Część 49
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
1 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych; jednorazowy; jałowy; dwukanałowy, ostry kolec/igła komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, gwarantujący szczelne i pewne połączenie z pojemnikami z płynami; komora kroplowa o długości 60mm w części przezroczystej; precyzyjny, w pełni bezpieczny zacisk rolkowy; filtr płynu o średnicy oczek 15 µm; kroplomierz komory 20 kropli = 1ml +/- 0.1ml; długość drenu min. 150 cm; zakończenie drenu luer-lock. Opakowanie jednostkowe. (Próbka 10sztuk) | szt. | 200000
|  |  |  | 0 | 0
Parametry oceny jakości w części nr 49
Lp. | Parametr oceny | Liczba punktów możliwa do przyznania przez komisję
1 | Czytelna etykieta ze składem datą ważności, serią. | 0 – 2
2 | Trudność załamywania drenu | 0 – 8
3 | Łatwość wbicia w butelkę | 0 – 10
4 | Szczelność połączenia z butelką | 0 – 10
| Możliwa max ilość pkt | 30 pkt
Część 50 | ZADANIE 10
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
1 | Sterylny płyn do irygacji, pielęgnacji i udrożniania cewnika (stałego lub nadłonowego) oraz płukania pęcherza moczowego przeznaczony do zapobiegania krystalizacji fosforanów i rozpuszczania już powstałych zwapnień i skrzeplin zawierający kwas cytrynowy (3,23%) oraz magnez. Opakowanie worek 100 ml pakowany po 10 sztuk (Próbka 2 sztuki) | op. | 60 |  | 0
2 | Sterylny płyn do irygacji, pielęgnacji i udrożniania cewnika (stałego lub nadłonowego) oraz płukania pęcherza moczowego przeznaczony do zapobiegania krystalizacji fosforanów i rozpuszczania już powstałych zwapnień i skrzeplin zawierający kwas cytrynowy (6,0%) oraz magnez. Opakowanie worek 100 ml pakowany po 10 sztuk (Próbka 2 sztuki) | op. | 60 |  | 0
3 | Sterylny płyn do płukania cewnika (stałego lub nadłonowego) oraz płukania pęcherza moczowego przeznaczony do usuwania i zapobiegania powstawania biofilmu zawierający poliheksanidynę 0,02%. Opakowanie worek 100 ml pakowany po 10 sztuk | op. | 60 |  | 0
0
Parametry oceny jakości w części nr 50
Lp. | Parametr oceny | Liczba punktów możliwa do przyznania przez komisję
1 | Łatwość otwarcia opakowania | 0 – 2
2 | Szczelność po podłączeniu do linii | 0 – 28
| Możliwa max ilość pkt | 30 pkt
Część 51 | ZADANIE 10
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
Prowadnica do rurek, sterylna, jednorazowego użytku wykonana z metalowego drutu pokrytego tworzywem sztucznym medycznej jakości, przeznaczonym do zastosowań u dorosłych i dzieci, koniec prowadnicy miękki. Rozmiary jak niżej w zależności od potrzeb zamawiającego (Próbka 2 sztuki rozmiar4.0)
1 | Rozmiar prowadnicy 1.9 dł. 230 dla rurki 2.0-3.0 | szt. | 3000 |  | 0
2 | Rozmiar prowadnicy 2.0 dł. 230 dla rurki 2.5-3.0 | szt.
3 | Rozmiar prowadnicy 2.2 dł. 230 dla rurki 2.5-3.5 | szt.
4 | Rozmiar prowadnicy 3.0 dł. 340 dla rurki 3.5-5.0 | szt.
5 | Rozmiar prowadnicy 4.0 dł. 340 dla rurki 5.0-8.0
6 | Rozmiar prowadnicy 4.0 dł. 600 dla rurki 5.0-8.0
7 | Rozmiar prowadnicy 5.0 dł. 370 dla rurki 6.0-11.0
8 | Rozmiar prowadnicy 5.0 dł. 600 dla rurki 6.0-11.0
0
Parametry oceny jakości w części nr 51
Lp. | Parametr oceny | Liczba punktów możliwa do przyznania przez komisję
1 | Łatwość otwarcia opakowania | 0 – 2
2 | Elastyczność | 0-14
3 | Łatwość wprowadzania | 0-14
| Możliwa max ilość pkt | 30 pkt
Część 52 | ZADANIE 10
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
1 | Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku; o średnicy szczęk 2,3mm i długościach całkowitych narzędzia 160 cm, 180 cm i 230 cm, oraz o średnicy szczek 1,8mm i długościach całkowitych narzędzia 100cm, 120cm, 160cm i 180 cm, łyżeczki owalne z okienkiem, z gładkimi krawędziami, z igłą i bez igły, powlekane na całej długości – rozmiar w zależności od potrzeb zamawiającego. ( Próbka 2 sztuki) | szt. | 500 |  | 0
2 | Pętle jednorazowego użytku do polipektomii wykonane z drutu pojedynczego (monofilament) z funkcją rotacji. Wyposażone w wyskalowaną rękojeść. Średnica narzędzia 2,3mm, średnica pętli: 6mm, 10mm 15mm i 25mm, długość robocza 230 cm, do kanału roboczego 2,8 mm, kształt owalny – rozmiar w zależności od potrzeb zamawiającego. ( Próbka 2 sztuki) | szt. | 800 |  | 0
3 | Pętle jednorazowego użytku do polipektomii wykonane z plecionki z funkcją rotacji. Wyposażone w wyskalowaną rękojeść. Średnica narzędzia 2,3mm, średnica pętli: 6mm, 10mm 15mm i 25mm, długość robocza 230 cm, do kanału roboczego 2,8 mm, kształt owalny – rozmiar w zależności od potrzeb zamawiającego. ( Próbka 2 sztuki) | szt. | 400 |  | 0
4 | Pętle jednorazowego użytku do polipektomii wykonane z plecionki z funkcją rotacji. Wyposażone w wyskalowaną rękojeść. Średnica narzędzia 2,3mm, średnica pętli: 6mm, 10mm 15mm i 25mm, długość robocza 230 cm, do kanału roboczego 2,8 mm, kształt heksagonalny – rozmiar w zależności od potrzeb zamawiającego. ( Próbka 2 sztuki) | szt. | 100 |  | 0
5 | Balon do ekstrakcyjny do dróg żółciowych, jednorazowego użytku, Ø 2.3mm, 3-kanałowy, długość 200cm, możliwość użycia prowadnika .035", markery RTG, bezlateksowy, 3-stopniowy (możliwość osiągnięcia 3 średnic jednym balonem 9-13-16mm, w zestawie 3 strzykawki o zróżnicowanej pojemności) | szt. | 150 |  | 0
6 | Zestaw do wprowadzania protez, jednorazowego użytku, dł. 220 cm, możliwość wstrzykiwania kontrastu przy jednoczesnej obecności prowadnika, cewnik prowadzący z markerami RTG - do wprowadzenia protez o śr. 8,5Fr, 10 Fr, 11,5 Fr | szt. | 300 |  | 0
7 | Proteza PE jednorazowego użytku do wewnętrznego drenażu dróg żółciowych, miękka, widoczna w RTG, , gładka powierzchnia wewnętrzna ułatwiającą odpływ oraz zmniejszającą możliwość zatkania, w zestawie z plastikowym pozycjonerem. Typ: prosty, zakrzywiony pigtail, podwójny pigtail. (do wyboru przez Zamawiającego) Rozmiar 7Fr 8,5Fr i 10Fr Długości w cm: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 - rozmiar w zależności od potrzeb zamawiającego. | szt. | 250 |  | 0
8 | Sfinkterotom, jednorazowego użytku, Ø 2.2mm, 3-kanałowy, dł. cięciwy 20-25-35 mm, długość ok 5mm, końcówka dystalna temperowana do 1,8mm, możliwość użycia prowadnika .035", | szt. | 70 |  | 0
9 | Prowadnica jednorazowa śr. 0,035” Prowadnica jednorazowego użytku, średnica 0,035”, nitinolowa, dwukolorowa, długość robocza 450 cm, z giętką końcówką pokrytą powłoką hydrofilną o długości 5cm. Końcówka prosta i zagięta. | szt. | 200 |  | 0
10 | Koszyk do ekstrakcji złogów, jednorazowego użytku, Ø 2.3mm - kształt trapeza 4 ramienny, rozmiar koszyka: 40mm, 50mm i 60mm (w pozycji rozciągniętej), w dwóch rodzajach: na prowadnik i bez prowadnika (do wyboru przez Zamawiającego) -kształt sferyczny 6 ramienny, rozmiar koszyka: 50mm i 60mm (w pozycji rozciągniętej). Kosze wykonane z drut plecionego, kompletne z rączką | szt. | 60 |  | 0
11 | Koszyk do ekstrakcji złogów, wielorazowego użytku, Ø 2.3mm - kształt trapeza 4 ramienny i 6 ramienny (do wyboru przez Zamawiającego), rozmiar koszyka: 40mm, 50mm, 60mm i 70mm (w pozycji rozciągniętej), w dwóch rodzajach: na prowadnik i bez prowadnika (do wyboru przez Zamawiającego) -kształt dormia 4 ramienny i 6 ramienny (do wyboru przez Zamawiającego), rozmiar koszyka: 40mm, 50mm, 60mm i 70mm (w pozycji rozciągniętej), w dwóch rodzajach: na prowadnik i bez prowadnika (do wyboru przez Zamawiającego) Kosze wykonane z drut plecionego, kompletne z rączką | szt. | 20 |  | 0
12 | Protezy (stenty) przełykowe wykonane z nitinolu,- wykonane z pojedynczego drutu częściowo lub całkowicie powlekane, uniemożliwiającym wrastanie tkanek nowotworowych do wnętrza stentu, - posiadające lassa do repozycji na obu końcach - posiadające markery RTG, jednoznacznie i precyzyjnie określające położenie stentu po jego pełnym rozprężeniu - stenty lokowane proksymalnie oraz dystalnie (do wyboru przez Zamawiającego) - stenty częściowo powlekane o długości po pełnym rozprężeniu 80mm, 100mm, 120mm i 140mm oraz średnicy wewnętrznej 20mm i 24mm oraz średnicy kołnierza odpowiednio 24mm i 28mm, - stenty całkowicie powlekane o długości po pełnym rozprężeniu 80mm, 100mm, 120mm oraz średnicy wewnętrznej 20mm oraz średnicy kołnierza 24mm, - długość kołnierzy w stentach 15mm - fabrycznie zamontowane na giętkim zestawie wprowadzającym, gotowe do implantacji po wyjęciu z opakowania, - aplikator o średnicy 8mm i długości 80 cm, kompatybilny z prowadnikiem 0,035". | szt. | 35 |  | 0
0
Parametry oceny jakości w części nr 52
Lp. | Parametr oceny | Liczba punktów możliwa do przyznania przez komisję
1 | Łatwość otwarcia opakowania | 0 – 2
2 | Elastyczność | 0-14
3 | Łatwość wprowadzania | 0-14
| Możliwa max ilość pkt | 30 pkt
Część53
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
1 | Kaniula dotętnicza z zaworem odcinającym. Kaniula musi być wyposażona w zawór kulowy odcinający oraz posiadać skrzydełka do umocowania rozmiar 20G/1,10mm długość 45mm. Nie zawiera lateksu, PCV i DEHP (Próbka 10 sztuk) | szt. | 800 |  | 0
0
Parametry oceny jakości w części nr 53
Lp. | Parametr oceny | Liczba punktów możliwa do przyznania przez komisję
1 | Żywotność zaworu kulowego | 0-10
2 | Czas pozostawania w ciele bez odczynów minimum 72h | 0-10
3 | Łatwość wprowadzania do jam ciała | 0-10
| Możliwa max ilość pkt | 30 pkt
Część54
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
1 | Zamknięty system bezigłowy o wytrzymałości do 7 dni i 720 aktywacji. Przeźroczysty (obudowa i membrana), umożliwiający kontrolę wzrokową, nie zawierający części metalowych, z podzielną silikonową, bezbarwną i przeźroczystą membraną typu Split Septum, o prostym torze przepływu, łatwą do czyszczenia i dezynfekcji, zmniejszającą ryzyko kontaminacji dzięki precyzyjnemu osadzeniu w konektorze. W celu łatwej identyfikacji wersja dotętnicza częściowo zabarwiona na czerwono. Posiadający małą objętość wypełnienia wynoszącą max 0,07ml. Przepływ grawitacyjny 175ml/min, maksymalny do 600 ml/min (36L/h). Wytrzymały na ciśnienie do 24 barów. System może być używany w tomografii komputerowej i rezonansie magnetycznym. System powinien dawać możliwość wstrzyknięć, infuzji oraz aspiracji. Sterylny, nie zawiera ftalanów oraz latexu. (Próbka 10 sztuk) | szt. | 5000 |  | 0
0
Parametry oceny jakości w części nr 54
Lp. | Parametr oceny | Liczba punktów możliwa do przyznania przez komisję
1 | Łatwość zakręcenia na kaniulę | 0-15
2 | Szczelność po podłączeniu do linii | 0-15
| Możliwa max ilość pkt | 30 pkt
Część 55
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
1 | Zamknięty system bezigłowy, posiadający wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie silikonowej podzielnej membrany, objętość wypełnienia 0,02 ml nieprzeźroczysty, zerowy wypływ wsteczny - zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu. Łatwa i optymalna dezynfekcja membrany wykonanej z silikonu wszystkimi stosowanymi środkami w szpitalach. Podzielna membrana, prosty tor przepływu, jałowy, może być używany przez 7 dni lub 720 aktywacji. System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia odzwierzęcego, może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. Przepływ max. ok. 600 ml/min. Kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, cytostatykami, lipidami. System w sztywnym, bezdotykowym aplikatorze chroniącym membranę przed dotknięciem.(Próbka 10 sztuk) | szt. | 1000 |  | 0
0
Parametry oceny jakości w części nr 55
Lp. | Parametr oceny | Liczba punktów możliwa do przyznania przez komisję
1 | Łatwość zakręcenia na kaniulę | 0-15
2 | Szczelność po podłączeniu do linii | 0-15
| Możliwa max ilość pkt | 30 pkt
Część 56
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
1 | Fartuch chirurgiczny sterylny, wykonany z pięciowarstwowej, barierowej, niepylącej włókniny typu SMMMS o gramaturze 35g/m2 w kolorze niebieskim, wzmacniany nieprzemakalnymi wstawkami w części przedniej i na rękawach o gramaturze 40 g/m2 z włókniny dwuwarstwowej PP+PE. Sposób złożenia i konstrukcja pozwala na zakładanie fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Fartuch wyposażony w dwa troki wewnętrzne i dwa troki zewnętrzne – troki zewnętrzne połączone kartonikiem. Przy szyi lamówka w kolorze fioletowym, z tyłu zapięcie na rzep. Rękaw zakończony poliestrowym, elastycznym, bezszwowym, przylegającym do ciała mankietem. Szwy wykonywane metodą ultradźwiękową. Opakowanie zewnętrzne fartucha folia-papier. Opakowanie wewnętrzne - serweta włókninowa. Trzy naklejki z nazwą producenta, kodem kreskowym, nr serii, nr katalogowym i datą ważności. Zgodność z normą EN-13795 1-3. Rozm. M, L, XL, XXL – w zależności od potrzeb zamawiającego. (Próbki 2 sztuki + jawna karta techniczna z przeliczonymi jednostkami zgodnymi z parametrami oceny jakości) | szt. | 16000 |  | 0
0
Parametry oceny jakości w części nr 56
Lp. | Parametr oceny | Liczba punktów możliwa do przyznania przez komisję
1 | Oporność na przenikanie cieczy w części wzmocnionej równa bądź większa 167cm H2O | 0-10
2 | Paraprzepuszczalność równa bądź większa 70 000g/m2/24h | 0-10
3 | Wytrzymałość na rozciąganie w stanie mokrym w części wzmocnionej równa bądź większa 120N | 0-10
| Możliwa max ilość pkt | 30 pkt
Część 57 | ZADANIE 10
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
1 | Jednorazowy, niejałowy koc ogrzewający o wymiarach 210x110cm lub 110x105 cm Wykonany z włókniny z poliestrowym wypełnieniem. Delikatny dla skóry, łatwy do stosowania. Przeznaczony do utrzymania temperatury pacjenta na stabilnym poziomie na etapie przedoperacyjnym, operacyjnym i pooperacyjnym. Wyposażony w szwy ultradźwiękowe. Możliwość podgrzewania w urządzeniu podgrzewającym. Zgodny z normą EN 13795:2011+A1:2013. Rozmiar 210cmx110cm (Próbka 2 sztuki) | szt. | 1000 |  | 0
2 | Jednorazowy, niejałowy koc ogrzewający o wymiarach 210x110cm lub 110x105 cm Wykonany z włókniny z poliestrowym wypełnieniem. Delikatny dla skóry, łatwy do stosowania. Przeznaczony do utrzymania temperatury pacjenta na stabilnym poziomie na etapie przedoperacyjnym, operacyjnym i pooperacyjnym. Wyposażony w szwy ultradźwiękowe. Możliwość podgrzewania w urządzeniu podgrzewającym. Zgodny z normą EN 13795:2011+A1:2013. Rozmiar 105cmx110cm | szt. | 500 |  | 0
0
Parametry oceny jakości w części nr 57
Lp. | Parametr oceny | Liczba punktów możliwa do przyznania przez komisję
1 | Szybkość ogrzania pacjenta | 0-30
| Możliwa max ilość pkt | 30 pkt
Część 58
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
1 | Jednorazowe ściereczki do osuszania ciała. Stosowane również do osuszania powierzchni płaskich oraz sprzętu i urządzeń. Wykonane z włókien 100% celulozy skondensowanych przy użyciu technologii Airlaid, rozmiar 30cm x 40cm, gramatura 60g/m2, grubość 0.95mm, opakowanie a'50 sztuk zgrzewane w folię z nadrukowanymi danymi: rozmiarem, gramaturą, nazwą producenta. Produkt pozbawiony latexu. Jednorazowego użytku. Niesterylne (Próbka 1 opakowanie a 50 sztuk) | op. | 500 |  | 0
0
Parametry oceny jakości w części nr 66
Lp. | Parametr oceny | Liczba punktów możliwa do przyznania przez komisję
1 | Łatwość osuszania | 0-30
| Możliwa max ilość pkt | 30 pkt
Część 59
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
1 | Jednorazowy, sterylny aplikator do dezynfekcji pola operacyjnego zawierający 2% roztwór chlorheksydyny oraz 70% alkohol izopropylowy. Preparat dezynfekcyjny aktywowany do części gąbkowej za pomocą przycisku. Pakowany pojedynczo, pojemność 10,5ml, obszar dezynfekcji 30 x 30 cm. Kolor pomarańczowy. (Próbka 2 sztuki) | szt | 100 |  | 0
0
Parametry oceny jakości w części nr 59
Lp. | Parametr oceny | Liczba punktów możliwa do przyznania przez komisję
1 | Łatwość wyciskania roztworu | 0-30
| Możliwa max ilość pkt | 30 pkt
Część60 | ZADANIE 10
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
1 | Koszula dla pacjenta z wycięciem Y, wykonana z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40 g/m² w kolorze granatowym, zakładana przez głowę. Długość koszuli 120 cm , szerokość 70 cm (obwód 140 cm). (Próbka 2 sztuki) | szt. | 8000 |  | 0
2 | Koszula dla położnic wykonana z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m² w kolorze niebieskim, z krótkim rękawem, wiązana na troki przy szyi oraz w pasie. Wymiary: S- długość 111 cm, szerokość 68 cm (obwód 136cm) / M- długość 114 cm, szerokość 71 cm (obwód 142 cm)/ L- długość 117 cm, szerokość 74 cm (obwód 148 cm)/ XL- długość 117 cm, szerokość 77 cm (obwód 154 cm)/ XXL - długość 120 cm, szerokość 80 cm (obwód 160 cm) Rozmiar w zależności od potrzeb zamawiającego. (Próbka 2 sztuki rozmiaru XXL) | szt. | 8000 |  | 0
0
Parametry oceny jakości w części nr 60
Lp. | Parametr oceny | Liczba punktów możliwa do przyznania przez komisję
1 | Łatwość nakładania | 0-30
| Możliwa max ilość pkt | 30 pkt
Część 61 | ZADANIE 10
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
1 | Kombinezon w kolorze białym wykonany z wielowarstowego materiału PP+PE+laminat, z szerokim osłonięciem szyi oraz kapturem, wyposażony w dwukierunkowy suwak zakryty samoprzylepną patką , nogawki z gumkami, rękawy zakończone mankietem z uchwytem na kciuk, wszystkie szwy klejone aby zapobiec przenikaniu substancji. Zarejestrowany jako kategoria III Środków Ochrony Indywidualnej. Typ 4b + 5b + 6b. Dostępny w rozmiarach S-XXXL. Opakowanie a'1 szt. (Próbka 2 sztuki) | szt. | 200 |  | 0
2 | Kombinezon w kolorze żółtym wykonany z wielowarstwowego materiału laminowanego, z szerokim osłonięciem szyi oraz kapturem, wyposażony w 2 dwukierunkowe suwaki zakryte samoprzylepną patką , nogawki z gumkami, rękawy zakończone gumką z uchwytem na kciuk, wszystkie szwy klejone aby zapobiec przenikaniu substancji, dodatkowe wzmocnienia na kolanach dla zwiększenia bezpieczeństwa w różnych pozycjach roboczych. Zarejestrowany jako kategoria III Środków Ochrony Indywidualnej. Typ 3b + 4b + 5b + 6b. Dostępny w rozmiarach S-XXXL. Opakowanie a'1 szt. (Próbka 2 sztuki) | szt. | 100 |  | 0
0
Parametry oceny jakości w części nr 61
Lp. | Parametr oceny | Liczba punktów możliwa do przyznania przez komisję
1 | Łatwość nakładania | 0-30
| Możliwa max ilość pkt | 30 pkt
Część 62
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Vat | Nazwa handlowa | Producent | Numer katalogowy / kod asortymentu
1 | Pompa elastomerowa jednorazowego użytku do podawania cytostatyków. Pojemność 275 ml bez regulacji prędkości przepływu, przepływ 2ml/h. Zbiornik wykonany z elastomerów, obudowa skutecznie blokująca promieniowanie UV do długości fali 380mm – blokująca promienie UVB,UVC i większość promieni UVA. Objętość szczątkowa leku do 3ml, czas pracy do 120 godz, z filtrem cząsteczkowym 5 mikronów, posiadająca zawór zwrotny, długość drenu 95 cm odporny na zginanie, dokładność dozowania +/- 10%, działający ze stałym ciśnieniem wewnętrznym 10PSI, posiadająca obszerne badania stabilności, sterylizowana radiacyjnie. (próbka – 4szt.) | szt. | 50 |  | 0
2 | Pompa elastomerowa jednorazowego użytku do podawania cytostatyków. Pojemność 275 ml bez regulacji prędkości przepływu, przepływ 5ml/h. Zbiornik wykonany z elastomerów, obudowa skutecznie blokująca promieniowanie UV do długości fali 380mm – blokująca promienie UVB,UVC i większość promieni UVA. Objętość szczątkowa leku do 3ml, czas pracy do 48 godz, z filtrem cząsteczkowym 5 mikronów, posiadająca zawór zwrotny, długość drenu 95 cm odporny na zginanie, dokładność dozowania +/- 10%, działający ze stałym ciśnieniem wewnętrznym 10PSI, posiadająca obszerne badania stabilności, sterylizowana radiacyjnie. (próbka – 4 szt.) | szt. | 1000 |  | 0
0
Parametry oceny jakości w części nr 62
Lp. | Parametr oceny | Liczba punktów możliwa do przyznania przez komisję
1 | Wlew podawany w systemie zamkniętym – bez filtrów powietrza na przebiegu linii | 0-30
| Możliwa max ilość pkt | 30