Gmina Ujazd

Plac Kościuszki 6

97-225 Ujazd

Pismo: RIR.271.1.12.2019/2	 Ujazd dnia: 2019-09-27

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ oraz powiadomienie o zmianach do SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-09-24 do Zamawiającego wpłynęło zapytanie  o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

Rozbudowa ulicy Przedszkolnej oraz przebudowa ulicy Sienkiewicza w miejscowości Ujazd,,

Treść pytań jest następująca :

Pytanie nr 1

W treści SIWZ punkt 6.1.3 jest niejasna informacja- wykonawca musi wykazać, co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości 550.000 zł czy 100.000? Może ma być kilka robót na łączna kwotę 550.000 zł, w tym jedna na 100.000zł ?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający doprecyzowuje zapisy pkt 6.1.3 SIWZ w dla części II Przebudowa ul. Sienkiewicza w m. Ujazd, w ten sposób, że wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunku udziału  ma wykazać się wykonaniem co najmniej 1 roboty budowlanej o wartości co najmniej 550 000,00 zł.

Zamawiający zmienia Pkt. 6.1.3 SIWZ, który  otrzymuje brzmienie:

„zdolności technicznej lub zawodowej;

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

Część I „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ujazd ulica Przedszkolna”

- co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie lub przebudowie drogi o nawierzchni asfaltowej o długości co najmniej 500 m.

Część II „Przebudowa ul. Sienkiewicza w m. Ujazd”

- co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie lub przebudowie drogi lub parkingów lub innych obiektów budowlanych o nawierzchni z kostki brukowej o  łącznej wartości co najmniej 550 000,00 złotych brutto,

W przypadku składania ofert na dwie części przez tego samego wykonawcę należy wykazać spełnianie warunku udziału osobno dla każdej z tych części, na które składana jest oferta”.

Pytanie nr 2	
Czy "kostka brukowa typu melanż w kolorze kasztanowym i nero" może mieć wymiary 123x139, 174x139, 139x139, 104x139, 209x139, 192x139, 157x139 mm (typ kostki znany jako AKROPOL) ?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający dopuszcza zastosowanie kostki betonowej o podanych wymiarach.

Pytanie nr 3.	
Czy kostka "granitowa szara 7/9 lub zbliżona", może być kostką betonową z kruszywem naturalnym imitującym granit?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie kostki betonowej z imitacją granitu zamiast kostki kamiennej.

Pytanie nr 4.	
Jaki kolor ma mieć "kostka brukowa typu melanż kolorowa (jasna cegła)? Co konkretnie oznacza określenie "jasna cegła"?

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający informuje, że określenie barwy kostki kolorowej melanż jako jasna cegła można odnieść np. do jasnych odcieni koloru rudego. Jednocześnie zamawiający zastrzega, że przed przystąpieniem do robót związanych z układaniem kostki betonowej, poszczególne jej asortymenty będą podlegały akceptacji ze strony przedstawicieli Gminy Ujazd.

Zamawiający w celu zapewnienia czasu niezbędnego do wprowadzenia zmian oraz do złożenia prawidłowej oferty, postanowił przedłużyć termin składania ofert. Nowe terminy są następujące:

Termin składania ofert:  11.10.2019r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 11.10.2019r. godz. 10:30

Powiadomienie o zmianach do SIWZ

- Ponadto zamawiający zamieszcza ponownie na swojej stronie internetowej www.bip.ug.ujazd.com.pl Projekt teletechniczny dla Część I „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ujazd ulica Przedszkolna”

- Zmienia się pkt 6.1.3. SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

„zdolności technicznej lub zawodowej;

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

Część I „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ujazd ulica Przedszkolna”

- co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie lub przebudowie drogi o nawierzchni asfaltowej o długości co najmniej 500 m.

Część II „Przebudowa ul. Sienkiewicza w m. Ujazd”

- co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie lub przebudowie drogi lub parkingów lub innych obiektów budowlanych o nawierzchni z kostki brukowej o  łącznej wartości co najmniej 550 000,00 złotych brutto,

W przypadku składania ofert na dwie części przez tego samego wykonawcę należy wykazać spełnianie warunku udziału osobno dla każdej z tych części, na które składana jest oferta”.

- zmienia się pkt. 8.3 SIWZ Opakowanie oferty, który otrzymują brzmienie:

Wykonawca powinien umieścić oryginał oferty wraz z wymaganymi dokumentami w jednym, nieprzejrzystym, zabezpieczonym w sposób trwały, zamkniętym opakowaniu zaadresowanym na adres Zamawiającego i zawierającym oznaczenie:

Oferta na „Rozbudowa ulicy Przedszkolnej oraz przebudowa ulicy Sienkiewicza w miejscowości Ujazd, Część I Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Ujazd ul. Przedszkolna”. Część II Przebudowa ul. Sienkiewicza w m. Ujazd”  nie otwierać przed dniem  11.10.2019r. godz.10:30.

W zależności czy wykonawca składa ofertę na jedną część lub całość zamówienia należy wskazać na kopercie na jaką część/części składana jest oferta.

- Zmienia się pkt. 9.2  SIWZ Miejsce i termin składania ofert, który otrzymuje brzmienie:

Termin składania ofert upływa w dniu 11.10.2019r., godz.10:00. (czasu lokalnego).

- Zmienia się pkt. 12.1  SIWZ Miejsce i termin otwarcia ofert, który otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Ujazd, pokój nr 10, Plac Kościuszki 6, w dniu 11.10.2019r. godz. 10:30 (czasu lokalnego).

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający