Powiatowy Zarząd Dróg

Podmiejska 10

63-900 RAWICZ

Pismo: I / 8 / 2019/5	 RAWICZ dnia: 2019-10-04

Do wszystkich zainteresowanych przetargiem

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-10-04 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Przebudowa drogi powiatowej nr 5501P Rawicz - Dębno Polskie (ul. Rawicka) w miejscowości Dębno Polskie,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

W pozycji nr 33 Kosztorysu Ofertowego jest drenaż rurowy - sączki 80 mm natomiast w Opisie Technicznym pkt. 4.5 jest drenaż z rury perforowanej 160 mm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zamawiający informuje, że do wykonania drenażu należy stosować rurę średnicy 160mm.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

Andrzej Łaszewski