Gmina Gnojnik

Gnojnik 363

32-864 Gnojnik

Pismo: RIiD.271.18.2019	 Gnojnik dnia: 2019-10-09

«@t_oferent_zglo#nazwa»

«@t_oferent_zglo#kod» «@t_oferent_zglo#miasto»

«@t_oferent_zglo#ulica» «@t_oferent_zglo#dom»«@t_oferent_zglo#lokal»

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-10-08 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Gnojnik. Etap I- rurociąg wodociągowy dz. 160 mm PE100, RC, SDR11, odc. A-B,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Proszę udzielić odpowiedzi na poniższe pytania:

Zapytanie nr 1: Proszę udostępnić warunki techniczne przekroczenia gazociągu, kabla teletechnicznego, cieku wodnego oraz warunki zarządcy dróg gminnych w których zaprojektowano wodociąg jak również dokumentację geologiczną.

Zapytanie nr 2:  Proszę o sprecyzowanie jakiego rodzaju mają być zastosowane rury, gdyż występuje rozbieżność w opisie dokumentacji projektowej a specyfikacji technicznej?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Odpowiedź na zapytanie nr 1:

Zamieszczono na stronie: http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=47310   -

folder ”Załączniki do odpowiedzi”

Odpowiedź na zapytanie nr 2:

Zamawiający informuję, iż należy zastosować Rury: Dz. 160 x 14,6 mm, PE100, RC, SDR11, PN16.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

…………………………..