## dializy
Pokój dializ 3 - łóżkowy
Aa2 | Łóżko szpitalne elektryczne z regulacją wysokości, zintegrowane ciągłe barierki boczne na całej długości leża zabezpieczające pacjenta przed wypadnięciem z łóżka, materac w pokrowcu zmywalnym, paroprzepuszczalnym, wymiary zewnętrzne: 2150 x 990 mm, | 3
Ba2 | Taboret obrotowy na podstawie pięcioramiennej wykonanej z tworzywa sztucznego, z regulowaną pneumatycznie wysokością; siedzisko z ekoskóry | 3
Da4.4 | Wózek medyczny wielofunkcyjny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), z akcesoriami dodatkowymi. | 1
Da4.2 | Wózek zabiegowy - wózek posiada trzy metalowe półki oraz uchwyty to prowadzenia. Konstrukcja wykonana jest z metalu pomalowanego proszkowo w kolorze białym. Podstawa mobilna wyposażona jest w cztery kółka, w tym dwa z blokadą. | 2
Gg2 | Parawan ścienny teleskopowy | 1
Gf3 | Lampa bakteriobójcza przepływowa ścienna | 3
Ng1 | Ścienny/podłogowy system zasilający dla 1 stanowisk adializacyjnego zawierający: gniazda elektryczne, punkty poboru gazów medycznych (O2,VAC,AIR), gniazda teletechniczne, punkt doprowadzenia wody uzdatnionej, doprowadzenie koncentratu, odprowadzenie ścieków z aparatu do dializ | 3
Ng2 | Aparat do dializ | 3
| Stanowisko pielegniarki wykonane na wymiar, dł. 2.5m. Półka wisząca do dokumentację 1000x300. Blat biurka typu corian 3cm. Szafka z 3 szufladami podblatowa zamykana na klucz x2. | 1
Bb3 | Fotel do biurka z mechanizmem samoważącym z mozliwością blokady, fotel posiada regulacje głębokości siedziska, regulację podłokietników góra-dół, mozliwość regulacji podparcia lędźwiowego, siedzisko w całosci tapicerowane, | 1
TV | Telewizor na wysięgniku | 1
Uf1.1 | Lodówka medyczba podblatowa: wymiary zewnętrzne (SxGxW) w mm: 600 x 615 x 820 zakres temperatury:: +3 / +8°C pojemność: 130 l (141 l brutto) | 1
Xa1.1 | Drukarka czarno - biala, format A4, z funkcją scanera | 1
ZK | Zestaw komputerowy | 1
TEL | Aparat telefoniczny bezprzewodowy z menu w j. polskim, identyfikacja rozmówcy, książką teleadresową, Kompaktową bazą i energooszczędnym zasilaczem. Słuchawka ze specjalną powłoką ułatwiającą utrzymanie czystości. Kolor czarny | 1
MT | Kardiomonitor przenośny (EKG, pulsoksymetr, termometr, aparat dopomiaru ciśnienia krwi) | 1
| Zestaw mebli metalowych z blachy malowanej proszkowo, dł. 1400m., górne – 2 szt. x2 rzędy zamykane z pólkami 60cm. Zabudowa zlewu 600x600mm, zamykana drzwiami, miejsce na lodówkę podblatową, bateria ścienna, łokciowa. Drzwi szafek dolnych pełne zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi z solidnie osadzoną uszczelką spawaną na narożach. Szafka górna wisząca fronty: wąska ramka aluminiowa w kolorze alu, satyna, stal szczotkowana lub czarna wypełniona 4 mm szybą w kolorze do ustalenia, otwieranie do góry przez podnośnik typu Aventos przez obniżenie frontu lub wycięcie w korpusie lub przez uchwyt korpusy mdf lakier; blat typu corian 3 cm | 1
| Waga do ważenia pacjentów na siedząco | 1
W | Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 2
DMB | Dozownik na płyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, łokciowy do wkładów z płynem o pojemności 0,5l. | 2
DM | Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 2
PR | Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z tworzywa ABS - min. 500 listków | 2
Fd5 | Metalowy pojemnik na odpadki zbieracz jezdny na jeden worek - stelaż (wózek) jezdny na odpady z kółkami nie powodującymi zarysowań tarkettu, worek o poj. od 70-120l, otwierany za pomocą pedalłu nożneg. Wykonany z materiału odpornego na środki dezynfekcyjne. | 2
Pokój dializ 1 - łóżkowy (zakażenia)
Aa2 | Łóżko szpitalne elektryczne z regulacją wysokości, zintegrowane ciągłe barierki boczne na całej długości leża zabezpieczające pacjenta przed wypadnięciem z łóżka, materac w pokrowcu zmywalnym, paroprzepuszczalnym, wymiary zewnętrzne: 2150 x 990 mm, | 1
Ba2 | Taboret obrotowy na podstawie pięcioramiennej wykonanej z tworzywa sztucznego, z regulowaną pneumatycznie wysokością; siedzisko z ekoskóry | 1
Da4.2 | Wózek zabiegowy - wózek posiada trzy metalowe półki oraz uchwyty to prowadzenia. Konstrukcja wykonana jest z metalu pomalowanego proszkowo w kolorze białym. Podstawa mobilna wyposażona jest w cztery kółka, w tym dwa z blokadą. | 1
Gf3 | Lampa bakteriobójcza przepływowa ścienna | 1
Ng1 | Ścienny system zasilający dla 1 stanowiskadializacyjnego zawierający: gniazda elektryczne, punkty poboru gazów medycznych (O2,VAC,AIR), gniazda teletechniczne, punkt doprowadzenia wody uzdatnionej, doprowadzenie koncentratu, odprowadzenie ścieków z aparatu do dializ | 1
Ng2 | Aparat do dializ | 1
TV | Telewizor na wysięgniku | 1
| Zabudowa wnęki: półki + drzwi | 1
W | Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadający pedał nożny, pojemność 25 litrów | 1
DMB | Dozownik na płyn dezynfekcyjny wykonany z tworzywa ABS, łokciowy do wkładów z płynem o pojemności 0,5l. | 1
DM | Pojemnik na mydło w płynie - dozownik do mydła w płynie wykonany z tworzywa ABS, łokciowy, do wkładów z mydłem o poj. 0,5l | 1
PR | Podajnik ręczników jednorazowych - dozownik do ręcznika papierowego "ZZ", wykonany z tworzywa ABS - min. 500 listków | 1
Fd5 | Metalowy pojemnik na odpadki zbieracz jezdny na jeden worek - stelaż (wózek) jezdny na odpady z kółkami nie powodującymi zarysowań tarkettu, worek o poj. od 70-120l, otwierany za pomocą pedalłu nożneg. Wykonany z materiału odpornego na środki dezynfekcyjne. | 1
Szatnia pacjentów
| Szafka ubraniowa na cokole, wym. 800x500x1800h mm, komora 400 mm z podziałem czysta/brudna, drążek na wieszaki, lusterko, haczyki ubraniowe i na ręcznik, zamek klucz 1 pkt. szafki w kolorze RAL 7035 | 2
Ce7 | Ławka szatniowa 1000x400mm | 1
Yb1.1 | Wieszak haczykowy | 1
Magazyn sprzętu i koncentratów do dializ
| Regał i szafa | 2
Razem DIALIZY