## Arkusz1
Zmodyfikowany załącznik nr 6
Zestawienie jednostek i punktów poboru dla zadania pn.: "Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Limanowej i jednostek organizacyjnych Powiatu Limanowskiego"
Lp | Nazwa i siedziba jednostki | Punkt poboru | Zużycie energii w okresie ostatnich 12 miesięcy w kWh | Planowane zużycie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. (12 m-cy) w kWh | Planowane zużycie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. (24 m-ce) w kWh | Ilość przyłączy | Rodzaj przyłącza | Miejsce przyłączenia do sieci (miejsce dostarczenia energii) | Grupa taryfowa | Grupa przyłączeniowa | Napięcie zasilania | Moc umowna | Moc minimalna | Rodzaj licznika (układ pomiarowo - rozliczeniowy o napięciu …) | Numer ewidencyjny odbiorcy | Kod identyfikacyjny punktu poboru energii elektrycznej (nr PPE) | Numer licznika | Nazwa operatora Systemów Dystrybucyjnych | Nazwa obecnego dostawcy energii | Zmiana dostawcy
1. | Dom Pomocy Społecznej ul. Rakoczego 9, 34-730 Mszana Dolna | Dom Pomocy Społecznej ul. Rakoczego 9, 34-730 Mszana Dolna | 43673 | 45000 | 90000 | 1 | Kablowe | Zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kier. odbiorcy | C11 | V | 400 | 36kW | 36kW | Licznik energii elektrycznej 3-fazowy 1-taryfowy | 71062043 | ENID_4071041202 | 70076909 | Tauron Dystrybucja S.A. | TAURON Sprzedaż Sp. z o. o. | ósma
2. | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Józefa Marka 2, 34-730 Mszana Dolna | Garaże - Mszana Dolna ul. Marka 2 | 9910 | 9900 | 19800 | 1 | Kabel ziemny | Mszana Dolna, ul. Marka 2 | C11 | V | 400 | 11kWh | 10kWh | Model 6C8d-trójfazowy-jednotaryfowy bezpośredni | 97/0001358 | ENID_4071041194 | 12813724 | Tauron Dystrybucja S.A. | TAURON Sprzedaż Sp. z o. o. | ósma
|  | Szkoła - Mszana Dolna ul. Marka 2 | 15333 | 15400 | 30800 | 1 | Kabel ziemny | Mszana Dolna, ul. Marka 2 | C11 | V | 400 | 22kWh | 10kWh | C-52-jednotaryfowy trójfazowy bezpośredni | 97/0001357 | ENID_4071041193 | 71937822 | Tauron Dystrybucja S.A. | TAURON Sprzedaż Sp. z o. o. | ósma
|  | Budynek byłego internatu - Mszana Dolna ul. Marka 2 | 30595 | 30600 | 61200 | 1 | Kabel ziemny | Mszana Dolna, ul. Marka 2 | C21 | IV | 400 | 45kWh | 10kWh | C-52-jednotaryfowy jednotaryfowy półpośredni | 407000340 | ENID_4071041327 | 50581552 | Tauron Dystrybucja S.A. | TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. | ósma
3. | I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Orkana w Limanowej, ul. Orkana 1, 34-600 Limanowa | Budynek szkoły | 69997 | 75000 | 150000 | 1. Budynek szkoły | Napowietrzne | Zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kier.instalacji odbiorcy | C21-budynek szkoły | IV-budynek szkoły | 380 V | 47kW-budynek szkoły | 14kW-b.szkoły | Licznik energii czynnej 1-taryfowy ze wskazaniem mocy max i energii biernej, przekładniki prądowe 100/5A układ pośredni | 23040975 | ENID_4071010218 b.szkoły | 99708276 b. szkoły | Tauron Dystrybucja S.A. | TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. | ósma
|  | Budynek Lubogoszcz ul. Orkana 1, 34-600 Limanowa | 0 | 75000 | 0 | 2. Budynek Lubogoszcz | Napowietrzne |  | C11-budynek Lubogoszcz | V-budynek Lubogoszcz | 380 V | 20 kW-budynek Lubogoszcz | 4kW-b.Lubogoszcz |  | 97/001345 | ENID_4071041175 b.Lubogoszcz | 03480581-b.Lubogoszcz | Tauron Dystrybucja S.A. | TAURON Sprzedaż Sp. z o. o. | ósma
4. | Zespół Szkół nr 1 im. J. Piłsudskiego w Limanowej ul. J. Piłsudskiego 81, 34-600 Limanowa | Internat - ul. J. Piłsudskiego 81, 34-600 Limanowa | 61241 | 70000 | 140000 | 1 | Kablowe | Końcówki kabla zasilającego YAKY 4x120mm2 podłączone do zacisków podstaw bezpieczników mocy w rozdzielni n.n stacji transformatorowej nr 7263 pozostające w eksploatacji odbiorcy | C11 | V | 37kW | 37kW | 11kW | Licznik energii czynnej bezpośredni typu 7 C52 | 71087123 | ENID_4071041187 | 6614196 | Tauron Dystrybucja S.A. | TAURON Sprzedaż Sp. z o. o. | ósma
|  | Hala Sportowa - ul. J. Piłsudskiego 81, 34-600 Limanowa | 65148 | 78000 | 156000 | 1 | Kablowe | Zaciski prądowe kabla zasilającego w stacji transformatorowej | C21 | IV | 58kW | 58kW | 14kW | Licznik energii czynnej 1-taryfowy ze wskaźnikiem mocy max i energii biernej | 407000375 | ENID_4071030246 | 97613055 | Tauron Dystrybucja S.A. | TAURON Sprzedaż Sp. z o. o. | ósma
|  | Budynek szkoły - ul. J. Piłsudskiego 81, 34-600 Limanowa | 51890 | 62000 | 124000 | 1 | Kablowe | Końcówki kabla zasilającego YAKY 4x120mm2 podłączone do zacisków podstaw bezpieczników mocy w rozdzielni n.n stacji transformatorowej nr 7263 pozostające w eksploatacji odbiorcy | C21 | IV | 58kW | 58kW | 14kW | Licznik energii czynnej 1-taryfowy ze wskaźnikiem mocy max i energii biernej | 407000374 | ENID_4071009528 | 87685448 | Tauron Dystrybucja S.A. | TAURON Sprzedaż Sp. z o. o. | ósma
|  | Budynek szkoły - ul.W. Witosa 5, 34-600 Limanowa | 12315 | 15000 | 30000 | 1 | Kablowe | Zaciski prądowe na wejściu przewodów do zabezpieczenia w złączu w kier.instalacji odbiorcy | C11 | V | 17kW | 17kW | 10/14kW | Licznik elektroniczny 1-taryfowy energii czynnej ze wskaźnikiem mocy max i energii biernej indukcyjnej i pojemnościowej | 97/0001346 | ENID_4071041176 | 71812273 | Tauron Dystrybucja S.A. | TAURON Sprzedaż Sp. z o. o. | ósma
|  | Budynek szkoły - ul. W. Witosa 5, 34-600 Limanowa | 10354 | 15000 | 30000 | 1 | Kablowe | Zaciski prądowe na wejściu przewodów do zabezpieczenia w złączu w kier.instalacji odbiorcy | C11 | V | 17kW | 17kW | 10kW | Licznik energii elektrycznej 3-fazowy układ pomiarowo-rozliczeniowy o napięciu 0,4kW | 97/0001347 | ENID_4071041177 | 70745968 | Tauron Dystrybucja S.A. | TAURON Sprzedaż Sp. z o. o. | ósma
5. | Dom Pomocy Społecznej w Szczyrzycu, Szczyrzyc 182, 34-623 Szczyrzyc | Dom Pomocy Społecznej w Szczyrzycu, Szczyrzyc 182, 34-623 Szczyrzyc | 40279 | 40300 | 80600 | 1 | Kabel ziemny | Dom Pomocy Społecznej w Szczyrzycu, Szczyrzyc 182, 34-623 Szczyrzyc | C22a szczytowa | IV | 230/400 | 70kW |  | Półpośredni 3-fazowy | 407000388 | ENID_4071032775 | 96483038 | Tauron Dystrybucja S.A. | TAURON Sprzedaż Sp. z o. o. | siódma
|  |  | 75966 | 76000 | 152000 | 1 | Kabel ziemny |  | C22a pozaszczytowa
6. | Starostwo Powiatowe w Limanowej, ul. J. Marka 9, 34-600 Limanowa | ul. J. Marka 9 - ,,Laskopol i inni" | 66856 | 70000 | 140000 | 1 | Kablowe | Zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy | C11 | V | 230/400 | 25kV | nie dotyczy | Bezpośredni 3 fazowy | 97/0001343 | ENID_4071041173 | 12526106 | Tauron Dystrybucja S.A. | TAURON Sprzedaż Sp. z o. o. | ósma
|  | ul. Matki Boskiej Bolesnej 8, 34-600 Limanowa | 1525 | 1600 | 3200 | 1 | Kablowe | Zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy | C11 | V | 230/400 | 5kV | nie dotyczy | Bezpośredni 3 fazowy | 97/0001340 | ENID_4071041170 | 80816636 | Tauron Dystrybucja S.A. | TAURON Sprzedaż Sp. z o. o. | ósma
|  | ul. Matki Boskiej Bolesnej 8, 34-600 Limanowa ,,Szafir" | 3498 | 4000 | 8000 | 1 | Kablowe | Zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy | C11 | V | 230/400 | 5kV | nie dotyczy | Bezpośredni 3 fazowy | 97/0001344 | ENID_4071041174 | 83723406 | Tauron Dystrybucja S.A. | TAURON Sprzedaż Sp. z o. o. | ósma
|  | ul. Matki Boskiej Bolesnej 16, 34-600 Limanowa | 5831 | 6000 | 12000 | 1 | Kablowe | Zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy | C11 | V | 230/400 | 17kW | nie dotyczy | Bezpośredni 3 fazowy | 97/0001763 | ENID_4071060519 | 71145748 | Tauron Dystrybucja S.A. | TAURON Sprzedaż Sp. z o. o. | ósma
|  | ul. Rynek 25- Powiatowe Centrum Informacji Turystycznej | 18958 | 18000 | 33000 | 1 | Kablowe | Zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu kablowym w kierunku instalacji odbiorcy | C11 | V | 230/400 | 40kV | nie dotyczy | Bezpośredni 3 fazowy | 97/0001342 | ENID_4071041172 | 70805566 | Tauron Dystrybucja S.A. | TAURON Sprzedaż Sp. z o. o. | ósma
|  | Budynek Starostwa, ul. Józefa Marka 9, 34-600 Limanowa | 109752 | 110000 | 220000 | 1 | Kablowe | Złącze kabloweZK-3a zestawu ZZ, zasilane z rozdzielni n.n. stacji transformatorowej "Limanowa 1" nr 7005, zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi dla odbiorcy o napięciu znamieniowym 0,4 Kv | C22a szczytowa | IV | 230/400 | 160kW | nie dotyczy | pośredni | 407000322 | ENID_4071009456 | 50581502 | Tauron Dystrybucja S.A. | TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. | ósma
|  |  | 240872 | 241000 | 482000 |  |  |  | C22a pozaszczytowa
|  | Pływalnia Limanowska ul. Zygmunta Augusta 37,34-600 Limanowa | 809045 | 810000 | 1620000 | 1 | Kablowe | Zaciski prądowe na wejściu przewód od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji przyłączanego podmiotu | C21 | IV | 230/400V X3f | 140kW | 60kW | Półpośredni z licznikiem odczytu bezprzewodowego | 130195 | ENID_4071017234 | 93933567 | Tauron Dystrybucja S.A. | TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. | ósma
|  | ul. Fabryczna 1, Strefa Aktywności Gospodarczej | 200495 | 215000 | 430000 | 1 | Kablowe | Rozdzielnia Nn stacji transformatorowej | C21 | IV | 230/400 | 100kW | nie dotyczy | Półpośredni | 407000325 | ENID_4071009476 | 50580879 | Tauron Dystrybucja S.A. | TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. | ósma
|  | Centrum Rekreacji i Balneologii Poręba Wielka, 34-735 Niedźwieź | 138870 | 140000 | 280000 | 1 | Kablowe ziemne | Zaciski rozłączniko - uziemnika za rozłącznikiem w kierunku instalacji odbiorcy (słup nr L25 linii napowietrznej 15kV) | B21 | III | 15kV | 70kW | nie dotyczy | Półpośredni 3 fazowy | 30127489 | PLTAUD297005290814 | 37876950 | Tauron Dystrybucja S.A. | TAURON Sprzedaż Sp. z o. o. | trzecia
|  | Stacja Przygotowania Wody, 34-735 Poręba Wielka dz. nr 55/2 | 6873 | 7000 | 14000 | 1 | Kablowe | Zaciski prądowe wyjściowe aparatu zalicznikowego | C11 | V | 0,4kV | 20kW | 0 | 3-fazowy, bezpośredni | 97/1001151 | PLTAUD297005381007 | 94186726 | Tauron Dystrybucja S.A. | TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. | trzecia
7. | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Limanowej, ul. Z. Augusta 8, 34-600 Limanowa | 1/budynek mieszkalny, | 18058 | 19860 | 39720 | 1 | Kablowe | 1/ Zasilanie budynku mieszkalnego i kotłowni - wewnątrz budynku mieszkalnego | C11 | 1/ V | 400V | 1/ 19kW | - | 400 V pomiar bezpośredni | 1/ 13/1935 | ENID_4071041188 | 94422537 | Tauron Dystrybucja S.A. | TAURON Sprzedaż Sp. z o. o. | ósma
|  | 2/budynek szkoły, | 45783 | 50360 | 100720 | 1 | Kablowe | 2/ Zasilanie budynku szkoły - na zewnątrz budynku warsztatów szkolnych | C11 | 2/ V | 400V | 2/ 37kW | - | 400 V pomiar bezpośredni | 2/ 13/1936 | ENID_4071041189 | 90130547 | Tauron Dystrybucja S.A. | TAURON Sprzedaż Sp. z o. o. | ósma
|  | 3/budynek internatu, | 37743 | 41500 | 83000 | 1 | Kablowe | 3/ Zasilanie internatu - wewnątrz budynku internatu | G11 | 3/ V | 400V | 3/ 37kW | - | 400 V pomiar bezpośredni | 3/ 13/ 1937 | ENID_4071041190 | 71326107 | Tauron Dystrybucja S.A. | TAURON Sprzedaż Sp. z o. o. | ósma
|  | 4/budynek internatu | 33574 | 36930 | 73860 | 1 | Kablowe | 4/ Zasilanie internatu - wewnątrz budynku internatu | C11 | 4/ V | 400V | 4/ 27kW | - | 400 V pomiar bezpośredni | 4/ 13/1938 | ENID_4071041191 | 94766446 | Tauron Dystrybucja S.A. | TAURON Sprzedaż Sp. z o. o. | ósma
|  | 5/budynek warsztatów szkolnych | 12668 | 13950 | 27900 | 1 | Kablowe | 5/ Zasilanie warsztatów - wewnątrz budynku warsztatów szkolnych | C22a szczytowa | 5/ IV | 400V | 5/ 40kW | 21kW | 400 V pomiar bezpośredni | 5/ 13/1939 | ENID_4071041467 | 50581048 | Tauron Dystrybucja S.A. | TAURON Sprzedaż Sp. z o. o. | ósma
|  |  | 19081 | 21000 | 42000 |  |  |  | C22a pozaszczytowa
|  | 6/ budynek hali sportowej | 49616 | 54580 | 109160 | 1 | Kablowe | 6/zasilanie hali -na zewnątrz budynku hali | C21 | 6/ IV | 400V | 6/70kW | 17kW | 400 V pomiar półpośredni | - | PLTAUD297005298326 | 93933699 | Tauron Dystrybucja S.A. | TAURON Sprzedaż Sp. z o. o. | trzecia
8. | Dom Wczasów Dziecięcych Poręba Wielka 205, 34-735 Niedźwiedź | Dom Wczasów Dziecięcych Poręba Wielka 205, Budynek Główny | 56138 | 56200 | 112400 | 1 | Kablowy YAKY 4x120 | Ściana budynku-miejsce pomiaru usytuowane jest na korytarzu ZK-3 | C21 | IV i V | 400/230V | 68kW | 45kW | Licznik trójfazowy półpośredni 400/230V | 407000420 Tauron | ENID_4071041427 | 96482753 | Tauron Dystrybucja S.A. | TAURON Sprzedaż Sp. z o. o. | ósma
|  | Budynek Stara Kolonia Poręba Wielka 293, 34-735 Niedźwiedź | 1400 | 1500 | 3000 | 1 | Kablowy | Wewnątrz budynku klatka schodowa-parter | C11 | V | 400/230V | 10kW | brak danych | Licznik trójfazowy 400/230V | 97/0001362 Tauron | ENID_4071041198 | 90230636 | Tauron Dystrybucja S.A. | TAURON Sprzedaż Sp. z o. o. | ósma
9. | Zespół Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej, 34-650 Tymbark | Budynek intermatu, Tymbark 348 | 40278 | 30000 | 60000 | 1 | Kablowy | Zaciski na podstawie ze złączem kablowym | C22b dzień | V | 400V | 40kW | - | Półpośredni 400V | 407000417 | ENID_4071041396 | 50580935 | Tauron Dystrybucja S.A. | TAURON Sprzedaż Sp. z o. o. | ósma
|  |  | 12667 | 13000 | 26000 |  |  |  | C22b noc
|  | Budynek szkoły, Tymbark 349 | 12524 | 12000 | 24000 | 1 | Kablowy | Zaciski na podstawie ze złączem kablowym | C22b dzień | V | 400V | 40kW | - | Półpośredni 400V | 407000414 | ENID_4071041402 | 50581046 | Tauron Dystrybucja S.A. | TAURON Sprzedaż Sp. z o. o. | ósma
|  |  | 4175 | 5000 | 10000 |  |  |  | C22b noc
|  | Mieszkanie I | 226 | 250 | 500 | 1 | Kablowy | Zaciski na podstawie ze złączem kablowym | C11 | V | 230V | 4kW | - | A-52 bezpośredni 230V | 407000442 | ENID_4071041179 | 23595832 | Tauron Dystrybucja S.A. | TAURON Sprzedaż Sp. z o. o. | ósma
|  | Mieszkanie II | 234 | 250 | 500 | 1 | Kablowy | Zaciski na podstawie ze złączem kablowym | G11 | V | 230V | 4kW | - | A-52 bezpośredni 230V | 407000445 | ENID_4071041180 | 15291528 | Tauron Dystrybucja S.A. | TAURON Sprzedaż Sp. z o. o. | ósma
10. | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej, ul. M.B.Bolesnej 43,34-600 Limanowa | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej, ul. M.B.Bolesnej 43, 34-600 Limanowa | 75619 | 76000 | 152000 | 1 | YAKY-sieć kablowa | ul. Matki Boskiej Bolesnej 43, 34-600 Limanowa (ZZP na zewnątrz budynku) | C11 | V | 380V | 35,0kW | 16kW | 3 fazowy typ licznika 16EC3 rn/1; 3x230/400V 0,25-5(80)A;50Hz (PAFAL) | 97/0001367 | ENID_4071041203 | 71939947 | Tauron Dystrybucja S.A. | TAURON Sprzedaż Sp. z o. o. | ósma
11. | Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Dobra 364, 34-642 Dobra | Budynek ośrodka | 28641 | 32000 | 64000 | 1 | Ziemny kablowy | Stacja trafo - 7688 (30) 0,4 Kv | C21 | IV | 400V | 70kW | 14kW | a) Przekładniki prądowe o przekładni 100/5 A b) Licznik energii czynnej 1-taryfowy ze wskaźnikiem mocy max c) Licznik energii biernej 1-taryfowy | 71611 | ENID_4071009507 | 87719465 | Tauron Dystrybucja S.A. | TAURON Sprzedaż Sp. z o. o. | ósma
12. | Dom Pomocy Społecznej ul.W. Witosa 24/26, 34-600 Limanowa | Dom Pomocy Społecznej ul.W. Witosa 24/26, 34-600 Limanowa - duży licznik | 66000 | 68000 | 132000 | 1 | Ziemny kablowy | Limanowa, ul. Witosa 24/26 | G-11 | IV | 230V/400V | 63kW | - | 3-fazowy | 407000107-duży licznik | ENID_4071041376 | 19637717 | Tauron Dystrybucja S.A. | TAURON Sprzedaż Sp. z o. o. | ósma
|  | Dom Pomocy Społecznej ul.W. Witosa 24/26, 34-600 Limanowa - mały licznik | 2000 |  | 4000 | 1 | Ziemny kablowy | Limanowa, ul. Witosa 24/26 | G-11 | V | 230 V | 4kW | - | 1-fazowy | 40700043-mały licznik | ENID_4071041201 | 50580902 | Tauron Dystrybucja S.A. | TAURON Sprzedaż Sp. z o. o. | ósma
13. | Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych, ul. Starowiejska 4, 34-730 Mszana Dolna | Stacja trafo, Mszana Dolna ul. Starowiejska 4 | 76000 | 80000 | 160000 | 1 | Szynami do części n/n rozdzielni wewnętrznej stacji trafo | Rozdzielnia wewnętrzna stacji trafo | C21 | IV | 230/400 | 60kW | 42kW | Półpośredni z zastosowaniem przekładników prądowych 300/5 a licznikiem energii czynnej I-taryfowy | 407000356 | kod FPP ENID_4071009409 | 87718830 | Tauron Dystrybucja S.A. | TAURON Sprzedaż Sp. z o. o. | ósma
|  | Szkoła - ul. Matejki 11, 34-730 Mszana Dolna | 38000 | 40000 | 80000 | 1 | Kabel ziemny | Szkoła - ul. Matejki 11, 34-730 Mszana Dolna | C11 | V | 230V/400V | 22kW | 6kW | Trójfazowy 230V/400V | 71575- nr kontrahenta | ENID_4071041192 | 70433837 | Tauron Dystrybucja S.A. | TAURON Sprzedaż Sp. z o. o. | ósma
14. | Zespół Placówek Oświatowych w Limanowej, ul. Zygmunta Augusta 8, 34-600 Limanowa | Zespół Placówek Oświatowych w Limanowej, ul. Zygmunta Augusta 8, 34-600 Limanowa | 916 | 1000 | 2000 | 1 | Kablowy, napowietrzny | ul. Z.Augusta 8/3 34-600 Limanowa | C11 | V | 230 | 3 | - | 1 licznik fazowy energii elektrycznej | 407001750 | ENID_4071107574 | 60051705 | Tauron Dystrybucja S.A. | TAURON Sprzedaż Sp. z o. o. | siódma
15. | Powiatowy Zarząd Dróg w Limanowej | Baza PZD Limanowa, ul. Żwirki i Wigury | 9120 | 10000 | 20000 | 2 | Napowietrzne | Zaciski prądowe przewodów przy izolatorach konstrukcji wsporczej | C11 | V | 230V/400V | 1,5kW/6,0kW | - | 230V/400V | 71091252/ 71091353 | ENID_4071041199 ENID_4071041200 | 26638291/12052811 | Tauron Dystrybucja S.A. | TAURON Sprzedaż Sp. z o. o. | ósma
SUMA: |  |  | 2244537 | 2893180 | 4612260
Zestawienie - zużycie energii z podziałem na poszczególne grupy taryfowe
| Grupa taryfowa |  |  | 2020 | 2020 i 2021
| B21 całodobowa |  |  | 140000 | 280000
| C 11 całodobowa |  |  | 587800 | 991800
| C21 całodobowa |  |  | 1493380 | 2284360
| G 11 całodobowa |  |  | 109750 | 87500
| C 22 a szczytowa |  |  | 164250 | 300600
| C 22 a pozszczytowa |  |  | 338000 | 634000
| C 22 b dzień |  |  | 42000 | 24000
| C 22 b noc |  |  | 18000 | 10000
| RAZEM |  |  | 2893180 | 4612260