Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Kraków dnia: 2019-10-30

Nr sprawy: ZP/36/2019

«@t_oferent_zglo#nazwa»

«@t_oferent_zglo#kod» «@t_oferent_zglo#miasto»

«@t_oferent_zglo#ulica» «@t_oferent_zglo#dom»«@t_oferent_zglo#lokal»

# P O W I A D O M I E N I E

# o zmianach  SIWZ

Dotyczy: zmiana zapisów SIWZ w postępowaniu na Zakup i dostawa różnych wyrobów medycznych III (przetarg nieograniczony).

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na Zakup i dostawa różnych wyrobów medycznych III, dokonuje następujących zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- W załączniku nr 1, w Pakiecie nr 3 - System aspiracyjno – próżniowy do pobierania krwi - w pozycji nr 13

Jest:

„Igła motylkowa do pobierania krwi na posiew, o długości drenu ok. 200 mm, rozmiar 0,8.

W opakowaniach maximum do 100 szt.”

Zamawiający usuwa w Pakiecie nr 3 - poz. 13 zapis: „W opakowaniach maximum do 100 szt.”.

Winno być:

„Igła motylkowa do pobierania krwi na posiew, o długości drenu ok. 200 mm, rozmiar 0,8.”

Zamawiający informuje, iż będzie dokonywał zamówień do wielkości pełnych opakowań handlowych.

- W załączniku nr 1, w Pakiecie nr 12 – Zestaw do lewatyw - w pozycji nr 2

Jest:

„Średnica 16 – 20 mm.”

Winno być:

„Rozmiar 16 – 20 CH”

- W załączniku nr 2 – Formularz ofertowy, w pkt. 1)

Jest:

| Nr i nazwa pakietu * | Wartość pakietu brutto w zł | Wartość pakietu brutto w zł |
| --- | --- | --- |
| Pakiet … - …………….* |  |  |

Winno być:

| Nr i nazwa pakietu * | Wartość pakietu netto w zł | Wartość pakietu brutto w zł |
| --- | --- | --- |
| Pakiet … - …………….* |  |  |

Powyższych zmian dokonano w Załączniku nr 2 – Formularz ofertowy i w Załączniku nr 1 w zakresie Pakietu nr 3 - poz. 13 oraz w zakresie Pakietu nr 12 poz. 2, zaktualizowany załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej oraz na platformie e-propublico.

Niniejsze zmiany nie powodują zmian treści ogłoszenia o zamówieniu oraz terminu składania i otwarcia ofert.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel