Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/36/2019	 Kraków dnia: 2019-10-30

«@t_oferent_zglo#nazwa»

«@t_oferent_zglo#kod» «@t_oferent_zglo#miasto»

«@t_oferent_zglo#ulica» «@t_oferent_zglo#dom»«@t_oferent_zglo#lokal»

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ-2

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-10-24 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie przetarg nieograniczony, na „Zakup i dostawa różnych wyrobów medycznych III”, o następującej treści:

Pakiet nr 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie siatki  o gramaturze 50 g/m2, wielkości oczek 1 x 1,25 mm,

średnicy nici -<0,10 mm i wielkości  w pozycji 3 - 7,5  x 15 cm ( w tej chwili jest 8 x 15 mm)

Pozostałe wielkości i parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź: W pozycji 3 dopuszcza się 7,5 x 15 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel