Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/36/2019	 Kraków dnia: 2019-10-30

«@t_oferent_zglo#nazwa»

«@t_oferent_zglo#kod» «@t_oferent_zglo#miasto»

«@t_oferent_zglo#ulica» «@t_oferent_zglo#dom»«@t_oferent_zglo#lokal»

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ-4

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-10-24 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie przetarg nieograniczony, na „Zakup i dostawa różnych wyrobów medycznych III”, o następującej treści:

Dotyczy Pakietu 8 poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści wyroby mikrobiologicznie czyste w opakowaniu foliowym?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Dotyczy Pakietu 8 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści cewniki do podawania tlenu o długości 210 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Dotyczy Pakietu 13 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw rur o regulowanej długości 60-180 cm?

Odpowiedź: Nie dopuszcza się.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel