Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/36/2019	 Kraków dnia: 2019-10-30

«@t_oferent_zglo#nazwa»

«@t_oferent_zglo#kod» «@t_oferent_zglo#miasto»

«@t_oferent_zglo#ulica» «@t_oferent_zglo#dom»«@t_oferent_zglo#lokal»

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ-6

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-10-24 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie przetarg nieograniczony, na „Zakup i dostawa różnych wyrobów medycznych III”, o następującej treści:

Pakiet 4

Poz. 1

Proszę o dopuszczenie do postępowania nebulizatora z maską o pojemności 6ml z podziałką co 1ml, tworzącego cząsteczki MMAD 2,7mikrona, praca optymalna dla przepływów 8-10l/min, producent nie podaje tempa nebulizacji, dren 210cm standardowy, pozostałe wymagania zapisane w SIWZ są spełniane.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Poz. 2

Proszę o dopuszczenie do postępowania nebulizatora z maską pediatryczną o pojemności 6ml z podziałką co 1ml, tworzącego cząsteczki MMAD 2,7mikrona, praca optymalna dla przepływów 8-10l/min, producent nie podaje tempa nebulizacji, dren 210cm standardowy, pozostałe wymagania zapisane w SIWZ są spełniane.

Odpowiedź: Dopuszcza się, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel