Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/36/2019	 Kraków dnia: 2019-10-30

«@t_oferent_zglo#nazwa»

«@t_oferent_zglo#kod» «@t_oferent_zglo#miasto»

«@t_oferent_zglo#ulica» «@t_oferent_zglo#dom»«@t_oferent_zglo#lokal»

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ-7

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-10-25 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie przetarg nieograniczony, na „Zakup i dostawa różnych wyrobów medycznych III”, o następującej treści:

Pakiet nr 11, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do aspiracji leków z butelki z filtrem antybakteryjnym o wielkości porów 1,2µm, bez zastawki antyzwrotnej, pozostałe parametry zgodne?

Odpowiedź: Nie dopuszcza się.

Pakiet nr 12, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy z workiem o pojemności 1500ml oraz drenem o długości 115cm, pozostałe parametry zgodne?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 14, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści sondę żołądkową/przeciwodleżynową o długości 120 cm, pozostałe parametry zgodne?

Odpowiedź: Dopuszcza się.

Pakiet nr 16, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionej pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z pakietu.

Pakiet nr 18, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści osłonki o średnicy ok. 34mm oraz długości ok. 195mm?

Odpowiedź: Dopuszcza się.

Pakiet nr 19, pozycje 2 - 3

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley'a z balonem o pojemności 3ml dla rozmiaru CH 6, z balonem o pojemności 3-5ml dla rozmiarów CH 8 - CH 10 oraz z balonem o pojemności 5-10ml dla pozostałych rozmiarów?

Odpowiedź: Dopuszcza się.

Pakiet nr 19, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści trójdrożny cewniki Foley'a z balonem o pojemności 30ml?

Odpowiedź: Nie, zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 19, pozycje 8, 9, 11, 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji z pakietu.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel