Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/36/2019	 Kraków dnia: 2019-10-30

«@t_oferent_zglo#nazwa»

«@t_oferent_zglo#kod» «@t_oferent_zglo#miasto»

«@t_oferent_zglo#ulica» «@t_oferent_zglo#dom»«@t_oferent_zglo#lokal»

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ-10

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-10-28 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie przetarg nieograniczony, na „Zakup i dostawa różnych wyrobów medycznych III”, o następującej treści:

Pakiet 11, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do aspiracji leków bez zastawki antyzwrotnej?

Odpowiedź: Nie dopuszcza się.

Pakiet 11, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do aspiracji leków z filtrem antybakteryjnym 1,2 um?

Odpowiedź: Nie dopuszcza się.

Pakiet 20, poz. 1-4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki 3-częściowej posiadającej cylinder z polipropylenu a tłok z polietylenu?

Odpowiedź: Dopuszcza się.

Pakiet 20, poz. 1-4

Czy Zamawiający wymaga strzykawki trzyczęściowej j.u.  z Nazwą producenta na cylindrze?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 20, poz. 1-4

Czy Zamawiający wymaga strzykawki j.u. z informacją na opakowaniu: wolną od ftalanów, lateksu i PVC?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 20, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki trzyczęściowej  j.u. z rozszerzoną skalą 5-6 ml?

Odpowiedź: Dopuszcza się.

Pakiet 20, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki trzyczęściowej j.u. z podziałką co 0,2 ml?

Odpowiedź: Dopuszcza się.

Pakiet 20, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki trzyczęściowej  j.u. z rozszerzoną skalą

20-22ml?

Odpowiedź: Dopuszcza się.

Pakiet 20, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki trzyczęściowej  j.u. z rozszerzoną skalą 530-33 ml?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 20, poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki trzyczęściowej  3-częściowej posiadającej cylinder z polipropylenu a tłok z polietylenu?

Odpowiedź: Dopuszcza się.

Pakiet 20, poz. 5

Czy Zamawiający wymaga strzykawki trzyczęściowej j.u. 50/60 ml  z Nazwą producenta na cylindrze?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 20, poz. 5

Czy Zamawiający wymaga strzykawki j.u. z informacją na opakowaniu: wolną od ftalanów, lateksu i PVC?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 20, poz. 6

Czy Zamawiający wymaga koreczka do zamykania połączeń z trzpieniem poniżej krawędzi korka?

Odpowiedź: Wymaga.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel