Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/36/2019	 Kraków dnia: 2019-10-30

«@t_oferent_zglo#nazwa»

«@t_oferent_zglo#kod» «@t_oferent_zglo#miasto»

«@t_oferent_zglo#ulica» «@t_oferent_zglo#dom»«@t_oferent_zglo#lokal»

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ-11

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-10-28 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie przetarg nieograniczony, na „Zakup i dostawa różnych wyrobów medycznych III”, o następującej treści:

Pytanie 1 pakiet 5

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie Siatka do zaopatrywania ubytków w powłokach brzusznych utworzona z nici polipropylenowych monofilamentowy, niewchłanianych, sterylna, pakowana pojedynczo. Opakowanie posiadające etykietę "TAG" składającą się z minimum 3 etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikatorem producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. Gramatura ok 60g/m?; wielkość oczek 1,5mm; średnica nici 0,15mm. O wymiarach 30x30 cm, 15x15 cm oraz 7,5x15cm ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2 pakiet 5

Czy Zamawiający wymaga, aby siatka posiadała niebieskie pasy wzmacniające strukturę siatki jednocześnie ułatwiając jej ukierunkowanie i łatwiejszą implantację przez Operatora?

Odpowiedź: Dopuszcza się z zachowanie pozostałych warunków SIWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel