Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/36/2019	 Kraków dnia: 2019-10-30

«@t_oferent_zglo#nazwa»

«@t_oferent_zglo#kod» «@t_oferent_zglo#miasto»

«@t_oferent_zglo#ulica» «@t_oferent_zglo#dom»«@t_oferent_zglo#lokal»

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ-14

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-10-28 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie przetarg nieograniczony, na „Zakup i dostawa różnych wyrobów medycznych III”, o następującej treści:

Pakiet 16 pozycja 2.

Czy Zamawiający dopuści: Końcówka do drenu do odsysania pola operacyjnego, jałowa typu Conventional, zakrzywiona, z wyodrębnioną rączką nie krótszą niż 12 cm i przeźroczystym końcem ssącym o długości 15,5 cm, bez kontroli siły ssania, z możliwością połączenia z drenem opisanym w pozycji 1. Średnica wewnętrzna: 5,0 mm; zewnętrzna – 7,5 mm. Pakowana pojedynczo w podwójne opakowanie (wewnętrzne: worek foliowy; zewnętrzne folia-papier) umożliwiające aseptyczne otwieranie.

Odpowiedź: Dopuszcza się.

Pakiet 16 pozycja 5.

Czy Zamawiający dopuści: Zestaw do odsysania pola operacyjnego, jałowy, ortopedyczny, składający się z: - ergonomicznego uchwytu z wymiennym filtrem na odłamy kostne, - zapasowego filtru, - końcówki ssącej, prostej o długości minimum 26 cm, z otworami odbarczającymi, - końcówki ssącej zagiętej, o długości minimum 15 cm, z otworami odbarczającymi, - końcówki ssącej zagiętej, o długości minimum 22 cm, z otworami odbarczającymi, - drenu do ssaka o średnicy 25 CH i długości 2,7 m. Zestaw pakowany pojedynczo w podwójne opakowanie (wewnętrzne: worek foliowy; zewnętrzne folia-papier) umożliwiające aseptyczne otwieranie. Graficzna instrukcja obsługi umieszczona wewnątrz każdego opakowania jednostkowego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel