**Szpital Miejski Specjalistyczny**

**im. Gabriela Narutowicza w Krakowie**

**Dział Zamówień Publicznych i Umów**

**ul. Prądnicka 35-37**

**31-202 Kraków**

**Pismo: ZP/36/2019** Kraków dnia: 2019-10-30

**«@t\_oferent\_zglo#nazwa»**

**«@t\_oferent\_zglo#kod» «@t\_oferent\_zglo#miasto»**

**«@t\_oferent\_zglo#ulica» «@t\_oferent\_zglo#dom»«@t\_oferent\_zglo#lokal»**

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ-14

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-10-28 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie **przetarg nieograniczony**, na „**Zakup i dostawa różnych wyrobów medycznych III**”, o następującej treści:

**Pakiet 16 pozycja 2**.

 Czy Zamawiający dopuści: Końcówka do drenu do odsysania pola operacyjnego, jałowa typu Conventional, zakrzywiona, z wyodrębnioną rączką nie krótszą niż 12 cm i przeźroczystym końcem ssącym o długości 15,5 cm, bez kontroli siły ssania, z możliwością połączenia z drenem opisanym w pozycji 1. Średnica wewnętrzna: 5,0 mm; zewnętrzna – 7,5 mm. Pakowana pojedynczo w podwójne opakowanie (wewnętrzne: worek foliowy; zewnętrzne folia-papier) umożliwiające aseptyczne otwieranie.

**Odpowiedź: Dopuszcza się.**

 **Pakiet 16 pozycja 5.**

 Czy Zamawiający dopuści: Zestaw do odsysania pola operacyjnego, jałowy, ortopedyczny, składający się z: - ergonomicznego uchwytu z wymiennym filtrem na odłamy kostne, - zapasowego filtru, - końcówki ssącej, prostej o długości minimum 26 cm, z otworami odbarczającymi, - końcówki ssącej zagiętej, o długości minimum 15 cm, z otworami odbarczającymi, - końcówki ssącej zagiętej, o długości minimum 22 cm, z otworami odbarczającymi, - drenu do ssaka o średnicy 25 CH i długości 2,7 m. Zestaw pakowany pojedynczo w podwójne opakowanie (wewnętrzne: worek foliowy; zewnętrzne folia-papier) umożliwiające aseptyczne otwieranie. Graficzna instrukcja obsługi umieszczona wewnątrz każdego opakowania jednostkowego.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel