Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/36/2019	 Kraków dnia: 2019-10-30

«@t_oferent_zglo#nazwa»

«@t_oferent_zglo#kod» «@t_oferent_zglo#miasto»

«@t_oferent_zglo#ulica» «@t_oferent_zglo#dom»«@t_oferent_zglo#lokal»

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ-15

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-10-28 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie przetarg nieograniczony, na „Zakup i dostawa różnych wyrobów medycznych III”, o następującej treści:

Pakiet 4 poz. 1

1.Prosimy zamawiającego o dopuszczenie nebulizatora skalowanego co 1ml takiego jak obecnie używany przez zamawiającego.

Odpowiedź: Tak dopuszcza się z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ.

Pakiet 4 poz. 2

1.Prosimy zamawiającego o dopuszczenie nebulizatora skalowanego co 1ml takiego jak obecnie używany przez zamawiającego.

Odpowiedź: Tak dopuszcza się z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ.

2.Prosimy zamawiającego o dopuszczenie nebulizatora skalowanego co 1ml pozwalającego na skrócenie czasy nebulizacji, o tempie nebulizacji (szybkość opróżniania zbiornika) przy przepływie 10 l/min dla 3 ml roztworu: 3,3 min. (+/- 0,1 min.), z przeciętną średnicą cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,4 µm (+/- 0,13 µm), frakcja respirabilna (cząsteczki <5 µm) - 72% (+/- 3,1%), parametry potwierdzone w badaniach producenta, produkt czysty biologicznie. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Tak, dopuszcza się.

Pakiet 8 poz. 1

1.Prosimy zamawiającego o dopuszczenie wąsów tlenowych mikrobiologicznie czystych z drenem o długości 210cm

Odpowiedź: Nie dopuszcza się.

Pakiet 8 poz. 2

1.Prosimy zamawiającego o dopuszczenie wąsów tlenowych mikrobiologicznie czystych

Odpowiedź: Nie.

Pakiet 8 poz. 3

1.Prosimy zamawiającego o dopuszczenie drenu tlenowego mikrobiologicznie czystego.

Odpowiedź: Nie.

Pakiet 8 poz. 4

1.Prosimy zamawiającego o dopuszczenie maski tlenowej mikrobiologicznie czystej.

Odpowiedź: Nie.

1.Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie czy pod pojęciem łącznik uniwersalny rozumie łącznik pozwalający na podłączenie do aparatury z łącznikiem standardowym oraz łącznikiem gwintowanym?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 11 poz. 1

1.Prosimy zamawiającego o dopuszczenie alternatywnego rozwiązania w postaci zamkniętego systemu dostępowego z dwoma bocznymi stabilizatorami blokującymi ostrze nakłuwające. Przyrząd posiada bezigłowy, dwukierunkowy samozamykający się zawór z gładką powierzchnią, łatwą do dezynfekcji oraz filtr hydrofobowy 0,2 mikrona z zabezpieczającą obudową. Przyrząd umożliwia przechowywanie fiolki do 28 dni. Kolec wzdłużnie ścięty do połowy swojej długości umożliwiający pobranie maksymalnej ilości leku, bez start (objętość  leku pozostała w fiolce, bez dodatkowych manipulacji przyrządem - > 0,1 ml)

Odpowiedź: Nie dopuszcza się.

2.Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do aspiracji leków z butelki, z filtrem bakteryjnym 0,2 mikrona z zatyczką zamykaną manualnie, bez zastawki antyzwrotnej.

Odpowiedź: Nie dopuszcza się.

Pakiet 17 poz. 1

1.Prosimy zamawiającego o dopuszczenie koszyczka o długości 120cm oraz wielkości 9mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 17 poz. 2

1.Prosimy zamawiającego o dopuszczenie koszyczka o długości 120 cm oraz wielkości 11mm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pakiet 19 poz. 2

1.Prosimy zamawiającego o dopuszczeni cewników z balonem 5 - 10ml dla rozmiarów 12 - 22, 30ml dla rozmiarów 22-26, 3-5ml dla rozmiarów 6 -10.

Odpowiedź: Dopuszcza się.

Pakiet 19 poz. 3

1.Prosimy zamawiającego o dopuszczenie cewników z balonem 15ml dla rozmiarów 12 -24CH oraz 1,5ml dla rozmiaru 6CH i 3ml dla rozmiarów 8-10CH takich jak obecnie stosowane przez zamawiającego.

Odpowiedź: Dopuszcza się.

Pakiet 20 poz. 2

1.Prosimy zamawiającego o dopuszczenie strzykawki skalowanej co 0,2ml

Odpowiedź: Dopuszcza się.

Pakiet 20 poz. 6

1.Prosimy o wyjaśnienie, czy koreczki luer lock mają być pakowane pojedynczo (każda sztuka osobno niezłączona z innymi koreczkami) w blister dopasowany do kształtu koreczka uniemożliwiający niezamierzoną zmianę położenia koreczka?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel