Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/36/2019	 Kraków dnia: 2019-10-30

«@t_oferent_zglo#nazwa»

«@t_oferent_zglo#kod» «@t_oferent_zglo#miasto»

«@t_oferent_zglo#ulica» «@t_oferent_zglo#dom»«@t_oferent_zglo#lokal»

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ-16

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-10-28 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie przetarg nieograniczony, na „Zakup i dostawa różnych wyrobów medycznych III”, o następującej treści:

Pytanie nr 1 dotyczy Pak. nr 8 poz. 1, 2:

Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos z rozstawem kaniul części nosowej w jednym uniwersalnym rozmiarze, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 2 dotyczy Pak. nr 8 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści maskę do podawania tlenu z drenem łączącym o długości 200 cm, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie nr 3 dotyczy Pak. nr 12 poz. 2:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kanki doodbytniczej z otwarty końcem, bez otworów bocznych, o pozostałych wymaganiach zgodnych z SIWZ?

Odpowiedź: Nie, Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4 dotyczy Pak. nr 12 poz. 2:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy Zamawiający miał na myśli kanki doodbytnicze w rozmiarach Ch16 - Ch20 i odpowiadające im średnice 5,3 - 6,7 mm?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający zmodyfikował i zamieścił na stronie internetowej oraz na platformie e-propublico zaktualizowany załącznik nr 1 w zakresie pakietu nr 12 – Zestaw do lewatyw.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel