**Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki**

**Dział Zamówień Publicznych**

**ul. Warszawska 24 W-9/110,**

**31-155 KRAKÓW**

**Znak sprawy: KA-2/141/2019** KRAKÓW dnia: 2019-11-04

L.Dz.KA-2/1050/2019

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-10-31 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w trybie **przetarg nieograniczony**, na: **Budowę linii kablowej niskiego napięcia nN-0,4kV stanowiącą wewnętrzną instalację Politechniki Krakowskiej na terenie Kampusu Czyżyny przy al. Jana Pawła II 37 w Krakowie na działkach nr 21/275 i 21/277, obręb 6 Nowa Huta wraz z modernizacją serwerowni budynku 17-1 Wydziału Mechanicznego w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa serwerowni w budynku CZ-A(17-1), Al.Jana Pawła II, Kraków"**.

Branża elektryczna:

**1)** Czy w zakresie wyceny instalacji elektrycznych na tym etapie przetargu jest dostawa i montaż 5 szt. szaf serwerowych zgodnie z opisem technicznym oraz rys. E/6 ? Przedmiar nie zawiera dostawy i montażu nowych szaf serwerowych.

Ad1) Nie, w obecnym postępowaniu nie należy uwzględniać dostawy i montażu 5 kpl nowych szaf serwerowych.

**2)** Wg opisu technicznego rozdz. 6.10 przewidziano nową linię dozorową wyprowadzoną z istniejącej centrali sygnalizacji pożaru w pomieszczeniu portierni oraz montaż optycznych czujek dymu typu DOR-40. Czy instalacje sygnalizacji pożaru należy uwzględnić w wycenie instalacji elektrycznych ?

Ad2) Nie, w obecnym postępowaniu nie należy uwzględniać dostawy i montażu nowej linii dozorowej wraz z czujką p.poż..

**3)** Czy Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej przed terminem składania ofert ?

Ad3) Nie, w obecnym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia wizji lokalnej.